## TSS
TSS SE-850
|  |  | ANT.SAN PEDRO | [8 empty] | TSS SE-1900
TSS SE-850/1900
TSS OV-850
TSS OV-1900
TSS OV-850/1900
[6 empty] | Fecha de Visita |  | 2021-08-07
Comentarios Generales
TSS LTE-OV-MOD
TSS SE-850-MOD
TSS SE-1900-MOD
DATOS GENERALES | [11 empty] | TSS SE-850/1900-MOD
TSS OV-850-MOD
Tipo de Sitio |  | Sitio Propio |  |  | ISSUES ACCESO |  | Tramite de acceso seguridad ( Tramite normal) |  |  |  |  | TSS OV-1900-MOD
Acceso (Cosite) |  |  |  |  | Nombre (Cosite) | [6 empty] | TSS SE-850-2P LTE
Tecnologia Existente en Sitio | [11 empty] | TSS SE-1900-2P LTE
TSS OV-850-2P LTE
Operador |  | CLARO | [9 empty] | TSS OV-1900-2P LTE
Region |  | NOR OCCIDENTE | [9 empty] | TSS LTE-2P LTE
Departamento |  | ANTOQUIA | [9 empty] | TSS LTE-MOD-2P LTE
Municipio |  | SAN PEDRO | [9 empty] | TSS LTE-OV-MOD-2P LTE
Direccion |  | Vereda San Andres, Finca La Florentina, municipio de Girardota | [9 empty] | TSS LTE-SE-MOD-2P LTE
Coordenadas | Latitud | N 06,48720 | [9 empty] | TSS LTE-OV-SE-MOD-2P LTE
| Longitud | W -75,53504 | [9 empty] | TSS SE-850-MOD-2P LTE
ASNM |  | 2493 M | [9 empty] | TSS SE-1900-MOD-2P LTE
TSS OV-850-MOD-2P LTE
Ubicación de los Equipos |  |  |  | Piso |  | X | Poste |  | Cantidad Niveles/Pisos |  |  | TSS OV-1900-MOD-2P LTE
TSS OV-850/1900-MOD-2P LTE
Requerimiento de equipo especial para entrega de Equipos |  |  | Montacarga | N/A |  | Observaciones: Tramites Adicionales para Acceso (administrativo, carta, carta-llaves, radicar permiso, fax, email, cosite,etc) | [5 empty] | TSS MOD
|  |  | Animales | N/A | [7 empty] | TSS MOD-2P LTE
|  |  | Vehiculo 4x4 | SI |  | SE REQUIERE TRAMITAR PERMISO RECLAMAR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CON AUXILIAR DE CLARO DIEGO EN SAN PEDRO CEL.3146135820 | [5 empty] | TSS MOD-LTE-2P LTE
|  |  | Grua | N/A | [7 empty] | TSS MOD-2P LTE-MIMO
|  |  | Malacate | N/A
Requiere solicitud permiso de acceso |  |  |  | SI
EMPRESA |  |  |  | K2K SOLUCIONES
VISITA REALIZADA POR |  |  |  | CESAR ROMAN | [5 empty] | GRUPO RF | 1
NUMERO CELULAR |  |  |  | 3113564330
REVISADOR POR |  |  |  | LuisDiaz
NUMERO CELULAR |  |  |  | 3216706804
Acceso Gestion Cosite
Acceso Gestion Regional
Acceso En rediseño aval de carga
Acceso Orden Publico
Acceso O&M -Deterioro estructura/Refuerzo
Acceso O&M - Infraestructura
Acceso O&M - Riesgo Biológico
Acceso O&M - Admin
Acceso Orden Publico/Gestion O&M
Acceso Gestion administrativa
Acceso Gestion Compras
Acceso Gestion Corporativos
Acceso Orden Publico
Acceso negado - Covid
Acceso Gestion Plan Expansion
Tramite de acceso seguridad ( Tramite normal)

## SERVICIOS
TSS SE-850
| SERVICIOS A EJECUTAR | [7 empty] | TSS SE-1900
TSS SE-850/1900
TSS OV-850
TSS OV-850/1900
OVERLAY |  |  | MODERNIZACION |  |  | AMPLIACIÓN
SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD | SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD | SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD
Overlay 850 | OV |  | Modernizacion Adecuacion 2doNodoLTE1900 | RSH |  | Ampliacion UMTS850 | SE
Overlay 1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion UMTS1900 | SE
Overlay LTE2600 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion lte2600 | SE
Overlay LTE1900 | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 1900 | RSH |  | Ampliacion LTE1900 | SE | 1
Overlay lte700 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion GSM | SE
Overlay 3raPortadora | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion RFModule1900 | MC
Overlay 4taPortadora | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 3erNodoB1900 | RSH |  | Ampliacion RFModule850 | MC
Overlay 2doNodoB1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion SysModule1900 | CE
Overlay 3erNodoB1900 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion SysModule2doNodo1900 | CE
Overlay 2donodob850 | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 4toNodoB1900 | RSH |  | Ampliacion SysModule850 | CE
Overlay 2donodolte1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion airscale bb 4g 2600
Overlay 2doNodoLTE2600 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion airscale bb 3g 1900
Overlay 3erNodoLTE2600 | OV |  | Modernizacion Airscale | AIRSC |  | Ampliacion airscale bb 3g 850
Overlay Swap850 | OV |  | Modernizacion Ampliacion LTE MIMO | MIMO
Overlay Swap1900 | OV |  | Modernizacion DC Box | FPFH_UPPER
Overlay SwapLTE | OV |  |  | FPFH_LOWER |  | ADECUACIONES
Overlay NBIot850 | NBIOT |  | Modernizacion Feeder a Fibra 2G | FFO |  | SERVICIO | CANTIDAD | COMENTARIOS
|  |  | Modernizacion Feeder a Fibra 3G 1900 | FFO |  | 3,1 Cambio o Reubicación de Antena
|  |  | Modernizacion Feeder a Fibra 3G 850 | FFO |  | 3,2 Desinstalación de hasta 3 antenas
LTE 700 |  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 1900 | SE |  | 3,3 Desmonte hasta 12 Guias
Configuración Intermedia |  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 2doNodoB1900 | SE |  | 3,3,1 Desmonte hasta 6 guías
Configuración Meta |  | x | Modernizacion Independizar RFMod 3G 3erNodoB1900 | SE |  | 3,6 Instalación de 2 guias
|  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 4toNodoB1900 | SE |  | 3,9 Reubicacion RF
|  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 850 | ADJ |  | 3,10 Instalación de 1 Cable DC, 1 cable alarmas y hasta 2 FO
|  |  | Modernizacion Migracion a Tx Terrestre |  |  | 3,11 Desmonte de 1 Cable DC, 1 cable alarmas y hasta 2 FO
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 1900 | CE_AIRSC |  | 3,12 Cambio de breaker
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 2600 | CE_AIRSC |  | 3,13 Ampliacion de Capacidad de rectificación
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 850 | CE_AIRSC |  | 3,14 Instalacion de conexión positiva (mordaza)
|  |  | Modernizacion Multiradio | MC |  | 3,15 Instalacion de FPMA
MC_CN
MC_CN_FPFH
CE
CE_CN
USH
OV_GSM
|  |  | Modernizacion Tx Sync | TX
HMDI
GPS
PROYECCIÓN INTERMEDIA + PROYECCIÓN META
PROYECCIÓN META

## DATOS GENERALES GSM
GSM
| DATOS GENERALES GSM ESTADO ACTUAL | [18 empty] | SECTOR 1 |  | SECTOR 2 |  | SECTOR 3
3X-V65A-3XR
5UPX0805F
ADU451807
| Datos RF GSM 850: | SECTOR 1 |  |  | SECTOR 2 |  |  | SECTOR 3 |  |  | SECTOR 4 |  |  | SECTOR 5 |  |  | SECTOR 6 | [8 empty] | ADU451807
|  | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | APXV18-206516S-C-A20
| Cant. TRX | 1 | 6 |  | 5 |  |  | 1 | 6 | [16 empty] | APXV9R20B
| Combinacion | MR10 | MR10 |  | MR10 |  |  | MR10 | MR10 | [16 empty] | AQU4518R0
| Azimut | 350 | 350 |  | 75 |  |  | 220 | 220 | [16 empty] | AQU4518R1
| Tilt eléctrico | 5 | 5 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | AQU4518R7
| Tilt mecánico | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [16 empty] | ASPA977V5E
| Altura (centro de radiación) | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 30 | [16 empty] | CBA-B-3324
| Modelo de Antena | K742266 | K742266 |  | K742266 |  |  | K80010302 | K80010302 | [16 empty] | CBA-B-6521
| Tipo de Feeder | NA | NA |  | NA |  |  | NA | NA | [16 empty] | C-BXD-65806580-M
| Longitud de feeder (m) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | CC1245N-869
| Tipo de Jumper | 1/2" | 1/2" |  | 1/2" |  |  | 1/2" | 1/2" | [16 empty] | CMW25HP
| Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 | [16 empty] | CP12HP
| Numero de BTS | 10 | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 12 | [16 empty] | CV3PX310R1
| Tipo de Gabinete 2G | Multiradio | Multiradio |  | Multiradio |  |  | Multiradio | Multiradio | [16 empty] | CV3PX310R1
| Combinador Hibrido u Otro adicional | N/A | N/A |  | N/A |  |  | N/A | N/A | [16 empty] | HBX-3319DS
HBXX-3817TB
| Datos RF GSM 1900: | SECTOR A |  |  | SECTOR B |  |  | SECTOR C |  |  | SECTOR D |  |  | SECTOR E |  |  | SECTOR F | [8 empty] | HTXCW-331821
|  | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | HWXX-6516DS
| Cant. TRX | [24 empty] | HWXXX-6516DS
| Combinacion | [24 empty] | IWH-090V08N0-1
| Azimut | [24 empty] | K739666
| Tilt eléctrico | [24 empty] | K739666
| Tilt mecánico | [24 empty] | K739686
| Altura (centro de radiación) | [24 empty] | K739686
| Modelo de Antena | [24 empty] | K741989
| Tipo de Feeder | [24 empty] | K741989
| Longitud de feeder (m) | [18 empty] | SECTOR A |  | SECTOR B |  | SECTOR C |  | K742211
| Tipo de Jumper | [24 empty] | K742211
| Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | [24 empty] | K742215
| Numero de BTS | [24 empty] | K742215
| Tipo de Gabinete 2G | [24 empty] | K742235
| Combinador Hibrido u Otro adicional | [24 empty] | K742264
K742266
K742351
| DATOS GENERALES GSM-PROYECCION | [24 empty] | K739666
K739666
K739686
K739686
| Datos RF GSM 850: | SECTOR 1 |  |  | SECTOR 2 |  |  | SECTOR 3 |  |  | SECTOR 4 |  |  | SECTOR 5 |  |  | SECTOR 6 | [8 empty] | K741989
|  | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | K741989
| Cant. TRX | [24 empty] | K742211
| Configuracion | [24 empty] | K742211
| Azimut | [24 empty] | K742215
| Tilt eléctrico | [24 empty] | K742215
| Tilt mecánico | [24 empty] | K742235
| Altura (centro de radiación) | [24 empty] | K742352
| Modelo de Antena | [24 empty] | K742352
| Tipo de Feeder | [24 empty] | K80010292
| Longitud de feeder (m) | [24 empty] | K80010302
| Tipo de Jumper | [24 empty] | K80010302781
| Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | [24 empty] | K80010456
| Numero de BTS | [24 empty] | K80010504
K80010622
| Datos RF GSM 1900: | SECTOR A |  |  | SECTOR B |  |  | SECTOR C |  |  | SECTOR D |  |  | SECTOR E |  |  | SECTOR F | [8 empty] | K80010643
|  | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | LBX-3319DS
| Cant. TRX | [24 empty] | LM2D3-800TV
| Configuracion | [24 empty] | LPD-4019
| Azimut | [18 empty] | TM SECTOR 1-A | TM SECTOR 2-B | TM SECTOR 3-C | TM SECTOR 4D | TM SECTOR 5E | TM SECTOR 6F | LPX-210M
| Tilt eléctrico | [24 empty] | MGD3-400TV
| Tilt mecánico | [24 empty] | MMM65A-3X2
| Altura (centro de radiación) | [24 empty] | ODD5-013R23K06
| Modelo de Antena | [24 empty] | TGAD3-800TV
| Tipo de Feeder | [24 empty] | TGA2D3-800TV
| Longitud de feeder (m) | [24 empty] | ODV-065R17E18JJJ-G
Tipo de Jumper
Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m)
Numero de BTS
[9 empty] | TX |  | Cable Amphenol |  | FO
[9 empty] | ET850_2G | ET1900_2G | 850 | 1900 | 850 | 1900
|  | HW Modernizacion |  |  |  | Jumper Feeder |  |  | Jumper Feederless |  |  | Recorrido DC |  | No. Antenas para cambio por tilt partido
|  | FSMF 2G850 | FSMF 2G1900 | FXCB | FXFC | 4M | 8M | 14M | 4M | 8M | 14M
[20 empty] | TE SECTOR 1-A | TE SECTOR 2-B | TE SECTOR 3-C | TE SECTOR 4D | TE SECTOR 5E | TE SECTOR 6F
COMENTARIOS GENERALES
GSM MULTIRADIO SE ENCUENTRA EN MODO DEDICADO SOLUCION FEEDERLESS, NO SE REQUIEREN CAMBIOS.
FOTOGRAFIAS GABINETES ABIERTOS
| FOTOGRAFIA CON LA REFERENCIA DEL COMBINADOR HIBRIDO/DIPLEXOR | GABINETE 1 | [5 empty] | GABINETE 2 | [5 empty] | GABINETE 3
| FOTOGRAFIA CON LA REFERENCIA DEL COMBINADOR HIBRIDO/DIPLEXOR | GABINETE 4 | [5 empty] | GABINETE 5 | [5 empty] | GABINETE 6

## CONFIGURACION SOLUCION GSM (hidden)
SOLUCIÓN EQUIPOS GSM
PROYECCION MOD RX DIVERSITY |  |  |  | PROYECCION MOD SHARING B |  |  |  | PROYECCION MODERNIZACION DEDICADO
[17 empty] | 6TRX SEC 1 | 5W por TRX
[17 empty] | 5TRX SEC 1 | 10W por TRX
[17 empty] | 4TRX SEC 1 | 12W por TRX
[17 empty] | 3TRX SEC 1 | 15W por TRX
[17 empty] | 2TRX SEC 1 | 16W por TRX
[17 empty] | 1TRX SEC 1 | 20W por TRX
[17 empty] | 6TRX SEC 2 | 25W por TRX
[17 empty] | 5TRX SEC 2 | 30W por TRX
[17 empty] | 4TRX SEC 2 | 35W por TRX
[17 empty] | 3TRX SEC 2 | 40W por TRX
2TRX SEC 2
1TRX SEC 2
6TRX SEC 3
5TRX SEC 3
4TRX SEC 3
3TRX SEC 3
2TRX SEC 3
1TRX SEC 3
6TRX SEC 4
5TRX SEC 4
4TRX SEC 4
3TRX SEC 4
2TRX SEC 4
1TRX SEC 4
GSM 850Mhz |  | CONFIGURACION |  | GSM 850Mhz |  | CONFIGURACION |  | GSM 850Mhz | CONFIGURACION |  |  |  |  | GSM 1900Mhz | CONFIGURACION |  | 6TRX SEC A
Configuración actual GSM |  |  |  | Configuración actual GSM |  |  |  | Configuración actual GSM | [5 empty] | Configuración actual GSM |  |  | 5TRX SEC A
Configuracion Final GSM |  |  |  | Configuracion Final GSM |  | 0 |  | Configuracion Final GSM | [5 empty] | Configuracion Final GSM |  |  | 4TRX SEC A
UMTS 850Mhz |  | CONFIGURACION |  | UMTS 850Mhz |  | CONFIGURACION | [10 empty] | 3TRX SEC A
Configuración actual UMTS |  |  |  | Configuración actual UMTS |  |  |  | 850Mhz | [5 empty] | 1900Mhz |  |  | 2TRX SEC A
Configuracion Final UMTS |  |  |  | Configuracion Final UMTS | [12 empty] | 1TRX SEC A
[8 empty] | FXCB 1 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 1 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 6TRX SEC B
850Mhz |  |  |  | 850Mhz |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 5TRX SEC B
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 4TRX SEC B
FXCB 1 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | FXCB 1 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3: |  |  | 3TRX SEC B
PIPE 1: |  |  |  | PIPE 1: | [12 empty] | 2TRX SEC B
PIPE 2: |  |  |  | PIPE 2: |  |  |  | FXCB 2 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 2 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 1TRX SEC B
PIPE 3: |  |  |  | PIPE 3: |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 6TRX SEC C
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 5TRX SEC C
FXCB 2 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | FXCB 2 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3: |  |  | 4TRX SEC C
PIPE 1: |  |  |  | PIPE 1: | [12 empty] | 3TRX SEC C
PIPE 2: |  |  |  | PIPE 2: |  |  |  | FXCB 3 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 3 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 2TRX SEC C
PIPE 3: |  |  |  | PIPE 3: |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 1TRX SEC C
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 6TRX SEC D
|  |  |  | FXCB 3 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3: |  |  | 5TRX SEC D
|  |  |  | PIPE 1: | [12 empty] | 4TRX SEC D
|  |  |  | PIPE 2: |  |  |  | FXCB 4 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 4 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 3TRX SEC D
|  |  |  | PIPE 3: |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 2TRX SEC D
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 1TRX SEC D
[8 empty] | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3:
SOLUCIÓN EQUIPOS UMTS - GSM
CONFIGURACION ACTUAL UMTS 850 / 1900 |  |  |  |  | CONFIGURACION ACTUAL GSM 850
CONFIGURACION SOLUCION MODERNIZACION
UBICACIÓN ACTUAL EQUIPOS
PROYECCION EQUIPOS
PROYECCION EQUIPOS
PROYECCION EQUIPOS SM GSM | PROYECCION SM 850/1900 |  |  |  |  | PROYECCION SM 850/1900 |  |  | PROYECCION DE SM EN MODERNIZACION GSM UBICACION SOLUCION
PROYECCION NUEVOS CABLES TX HASTA UBICACIÓN NUEVOS SM GSM
ACTUAL E1's GSM
[10 empty] | E1 ACTUAL |  |  | BCF ACTUAL
[10 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | 2 |  |  | 2
Imágenes recorrido cable DC desde SM hasta equipo power | [9 empty] | 3 | X |  | 3 | X
[10 empty] | 4 |  |  | 4
E1 Grooming
PROYECCION E1's MODERNIZACION GSM
Distancia Cable FTCY desde Radio MW hasta SM Modernizacion GSM 850:
Distancia Cable FTCY desde Radio MW hasta SM Modernizacion GSM 1900:
Distancia Cable DC desde el power hasta SM Modernizacion GSM 850:
Distancia Cable DC desde el power hasta SM Modernizacion GSM 1900:
Distancia Cable Amphenol desde el RFM hasta SM Modernizacion GSM 850:
Distancia Cable Amphenol desde el RFM hasta SM Modernizacion GSM 1900:
REQUIERE CAMBIO CABLE ALARMAS (EQUIPO FUERZA)
Distancia Cable alarmas de power a caja de alarmas Modernización GSM 850
Distancia Cable alarmas de power a caja de alarmas Modernización GSM 1900
TGAD3-800TV
TGA2D3-800TV
TGAD3-400TV
SBTGA-400TV
MGD3-400TV
LM2D3-800TV
K742266
K742211
K742264
K742351
K80010292
K80010606
K739686
K80010302
K80010643
K80010456
K742352
K742235
K741989
K742215
K80010504
K739666
HBXX-3817TB
HBX-3319DS
HWXX-6516DS
LBX-3319DS
LPX-210M
ASPA977V5E
LPD-4019
RWA-80017
HTXCW-331821
C-BXD-65806580-M
CV3PX310R1
CBA-B-3324
CBA-B-6521
ODD5-013R23K06
ODV-065R18BV18KV
ODV-065R18B18K
ADU451807
AQU4518R7
AQU4518R1
APXV9R20B
WPA-80090/8CF
ODV-065R18EK-G
ODV-065R18EJJ-G
ODV2-065R18J
APXV18-206516S-C-A20
AIRMAX-YAGI
FSMF
FXCB
FXCB
FXCB
FSMF
FSMF
FXCB
FXCB
FXCB
FSMF
FSMF
3-Z
1-X
2-Y
1-X
FXFC
A
2-B

## DATOS GENERALES 3G
UMTS
| DATOS GENERALES UMTS ESTADO ACTUAL | [18 empty] | NODEB850 |  |  | NODEB1900
3X-V65A-3XR
[29 empty] | SI | 5UPX0805F
[29 empty] | NO | ADU451807
[29 empty] | FSFO | ADU451807
| DATOS RF UMTS 850: | 1ra Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | 4ta Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | IoT | [14 empty] | FSFB | APXV18-206516S-C-A20
|  | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-U | SECTOR-V | SECTOR-W | SECTOR-Y1 | SECTOR-Y2 | SECTOR-Y3 | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | [9 empty] | FSFC | APXV9R20B
| Azimuth | 0 | 75 |  |  |  |  | 0 | 75 | [19 empty] | FSFP | AQU4518R0
| Modelo de Antena | ODV-065R18EK-G | ODV-065R18EK-G |  |  |  |  | ODV-065R18EK-G | ODV-065R18EK-G | [20 empty] | AQU4518R1
| Altura (centro de radiación) | 26 | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 | [19 empty] | 1/2" | AQU4518R7
| Tilt mecánico | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 | [19 empty] | 1 5/8" | ASPA977V5E
| Tilt Eléctrico | 5 | 6 |  |  |  |  | 5 | 6 | [20 empty] | CBA-B-3324
| Fibra Optica (m) | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | [19 empty] | 4 | CBA-B-6521
| Tipo Feeder | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [19 empty] | N/A | C-BXD-65806580-M
| Longitud Feeder (m) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | CC1245N-869
| Longitud de Jumper Abajo (m) | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [20 empty] | CMW25HP
| Longitud de Jumper Arriba (m) | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | [20 empty] | CP12HP
| Potencia por sector (W) | 30W | 30W |  |  |  |  | 30W | 30W | [20 empty] | CV3PX310R1
| NodeB | 1erNodeB | 1erNodeB |  |  |  |  | 1erNodeB | 1erNodeB | [20 empty] | CV3PX310R1
HBX-3319DS
| DATOS RF UMTS 1900: | 2da Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | 3ra Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | LTE 1900Mhz | [15 empty] | HBXX-3817TB
|  | SECTOR-I | SECTOR-J | SECTOR-K | SECTOR-L | SECTOR-M | SECTOR-N | SECTOR-O | SECTOR-P | SECTOR-Q | SECTOR-R | SECTOR-S | SECTOR-T | SECTOR-M1 | SECTOR-M2 | SECTOR-M3 | SECTOR-M4 | SECTOR-M5 | SECTOR-M6 | [10 empty] | HTXCW-331821
| Azimuth | 0 | 75 |  |  |  |  | 0 | 75 |  |  |  |  | 0 | 75 | [14 empty] | HWXX-6516DS
| Modelo de Antena | ODV-065R18EK-G | ODV-065R18EK-G |  |  |  |  | ODV-065R18EK-G | ODV-065R18EK-G |  |  |  |  | ODV-065R18EK-G | ODV-065R18EK-G | [14 empty] | HWXXX-6516DS
| Altura (centro de radiación) | 26 | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 | [14 empty] | IWH-090V08N0-1
| Tilt mecánico | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 | [14 empty] | K739666
| Tilt Eléctrico | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | [14 empty] | K739666
| Fibra Optica (m) | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | [14 empty] | K739686
| Tipo Feeder | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [14 empty] | K739686
| Longitud Feeder (m) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | K741989
| Longitud de Jumper Abajo (m) | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [14 empty] | K741989
| Longitud de Jumper Arriba (m) | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | [14 empty] | K742211
| Potencia por sector (W) | 30W | 30W |  |  |  |  | 30W | 30W |  |  |  |  | 30W | 30W | [14 empty] | K742211
| NodeB | 1erNodeB | 1erNodeB |  |  |  |  | 1erNodeB | 1erNodeB |  |  |  |  | 1erNodeB | 1erNodeB | [14 empty] | K742215
[20 empty] | 2do_NODEB_850 |  |  | 2do_NODEB_1900 | [6 empty] | K742215
| DATOS GENERALES UMTS PROYECCIÓN | [28 empty] | K742235
K742264
K742266
K742351
K739666
| DATOS RF UMTS 850: | 1ra Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | 4ta Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | IoT | [15 empty] | K739666
|  | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-U | SECTOR-V | SECTOR-W | SECTOR-Y1 | SECTOR-Y2 | SECTOR-Y3 | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | [10 empty] | K739686
| Azimuth | 0 | 85 |  |  |  |  | 0 | 85 | [20 empty] | K739686
| Modelo de Antena | APXVBB20B_43-C-I20 | APXVBB20B_43-C-I20 |  |  |  |  | APXVBB20B_43-C-I20 | APXVBB20B_43-C-I20 | [20 empty] | K741989
| Altura (centro de radiación) | 32 | 32 |  |  |  |  | 32 | 32 | [20 empty] | K741989
| Tilt mecánico | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | K742211
| Tilt Eléctrico | 7 | 8 |  |  |  |  | 7 | 8 | [20 empty] | K742211
| Fibra Optica (m) | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | [20 empty] | K742215
| Tipo Feeder | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [20 empty] | K742215
| Longitud Feeder (m) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | K742235
| Longitud de Jumper Abajo (m) | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [20 empty] | K742352
| Longitud de Jumper Arriba (m) | 4 | 8 |  |  |  |  | 4 | 8 | [20 empty] | K742352
| Potencia por sector (W) | 30W | 30W |  |  |  |  | 30W | 30W | [20 empty] | K80010292
| NodeB | 1erNodeB | 1erNodeB |  |  |  |  | 1erNodeB | 1erNodeB | [20 empty] | K80010302
| PEOR ESCENARIO UMTS 850: No se ejecutaran movimientos en la banda de UUMTS850 en la primera intervención, si se aprueba el aval de carga bajo esta configuración. | [28 empty] | K80010302781
| DATOS RF UMTS 1900: | 2da Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | 3ra Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | LTE 1900Mhz | [15 empty] | K80010456
|  | SECTOR-I | SECTOR-J | SECTOR-K | SECTOR-L | SECTOR-M | SECTOR-N | SECTOR-O | SECTOR-P | SECTOR-Q | SECTOR-R | SECTOR-S | SECTOR-T | SECTOR-M1 | SECTOR-M2 | SECTOR-M3 | SECTOR-M4 | SECTOR-M5 | SECTOR-M6 | [10 empty] | K80010504
| Azimuth | 0 | 85 |  |  |  |  | 0 | 85 |  |  |  |  | 0 | 85 | [14 empty] | K80010606
| Modelo de Antena | APXVLLLL15B_43-C-I20 | APXVLLLL15B_43-C-I20 |  |  |  |  | APXVLLLL15B_43-C-I20 | APXVLLLL15B_43-C-I20 |  |  |  |  | APXVLLLL15B_43-C-I20 | APXVLLLL15B_43-C-I20 | [14 empty] | K80010622
| Altura (centro de radiación) | 32 | 32 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  |  | 32 | 32 | [14 empty] | K80010643
| Tilt mecánico | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | LBX-3319DS
| Tilt Eléctrico | 4 | 5 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 4 | 5 | [14 empty] | LM2D3-800TV
| Fibra Optica (m) | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | [14 empty] | LPD-4019
| Tipo Feeder | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [14 empty] | LPX-210M
| Longitud Feeder (m) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | MGD3-400TV
| Longitud de Jumper Abajo (m) | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [14 empty] | MMM65A-3X2
| Longitud de Jumper Arriba (m) | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | [14 empty] | ODD5-013R23K06
| Potencia por sector (W) | 30W | 30W |  |  |  |  | 30W | 30W |  |  |  |  | 30W | 30W | [14 empty] | TGA-D3-800TV
| NodeB | 1erNodeB | 1erNodeB |  |  |  |  | 1erNodeB | 1erNodeB |  |  |  |  | 1erNodeB | 1erNodeB | [14 empty] | ODV-065R18EK-G
| PEOR ESCENARIO UMTS 1900: No se ejecutaran movimientos en la banda de UMTS1900 en la primera intervención, si se aprueba el aval de carga bajo esta configuración. | [28 empty] | ODV-065R17E18JJJ-G
[20 empty] | DISEÑO RF UMTS 850 |  |  | DISEÑO RF UMTS 1900 |  |  | DISEÑO RF LTE 1900
Los TSS se plantearán con la solución de H2 la cual contempla un RSH entre banda base FSMF de 1900 y Airscale, en caso de tener que aplicar una solución diferente por falta de HW (FHFB) se tendría que evaluar el sitio como solución SRAN (Configuración actualmente implementada Baja Carga FSMF, Alta Carga FSMF+FSMF )UMTS/LTE 1900.
COMENTARIOS GENERALES
UMTS 850: SE ENCUENTRA EN FSMF+FXCB PARA SECTORES X-Y SOLUCION FEEDERLESS, * SE MODIFICA ALTURA DE RADIACION DE 26 METROS PASA A 32 METROS. SE REQUIERE JUMPER DE 8MTS PARA SEC Y-Y2. *SEC X-Y1: SE INSTALA NUEVA ANTENA APXVBB20B_43-C-I20 AZ:0° H: 32m, EN NUEVO MASTIL UBICADO SOBRE LA ARISTA (A), FXCB SE REUBICA EN NUEVO SOPORTE TIPO RF DE 1,5 METROS A INSTALAR A 31 METROS SOBRE LA ARISTA (A), SE REQUIERE NUEVO CABLE AMPHENOL DE 65M *SEC Y-Y2: SE INSTALA NUEVA ANTENA APXVBB20B_43-C-I20 AZ:85° H: 32m, EN NUEVO MASTIL UBICADO SOBRE LA ARISTA (B), FXCB SE ENERGIZARA DESDE NUEVO FPFD DE FSMF ACTUAL. UMTS 1900: SE ENCUENTRA EN FSMF+FXFC+FXFC PARA SECTORES I-O-M1, J-P-M2, SOLUCION FEEDERLESS. SE CONSERVA EN FSMF ACTUAL EN CADENADO A AIRSCALE CON FCOB NUEVO A INSTALAR AL COSTADO DE UBICACION DE LA SOLUCION EN STACK DONDE SE ENCUENTRA SM GSM, PARA ESTO ES NECESARIO REUBICAR SM FSMF SOBRE FCOB, *SEC I-O-M1: SE INSTALA NUEVA ANTENA APXVLLLL15B_43-C-I20 AZ:0° H: 32m, EN NUEVO MASTIL UBICADO SOBRE LA ARISTA (A), RF FHFB SE INSTALARA BACK TO BACK CON RF FXCB CORRESPONDIENTE A LOS SECTORES (X-Y1, Y-Y2), EN SOPORTE TIPO RF NUEVO DE 1,5 METROS A INSTALAR A 31 METROS SOBRE LA ARISTA (A), SE REQUIERE NUEVO CABLE AMPHENOL DE 65M *SEC J-P-M2: SE INSTALA NUEVA ANTENA APXVLLLL15B_43-C-I20 AZ:85° H: 32m, EN NUEVO MASTIL UBICADO SOBRE LA ARISTA (B),RF FHFB SE INSTALARA EN SOPORTE TIPO RF NUEVO DE 1,5 METROS A INSTALAR A 31 METROS SOBRE LA ARISTA (B), SE REQUIERE NUEVO CABLE AMPHENOL DE 65M LOS RF FHFB SE ENERGIZARAN DESDE FPFD DE FSMF ACTUAL. * LTE 1900 EN CONFIGURACION B+G, OPERATIVA PARA SECTORES M1,M2 EN RSH, SE REQUIERE RECONFIGURACION 4x4 EN SOLUCION AIRSCALE CON NUEVO FCOB A INSTALAR AL LADO DE STACK DONDE SE ENCUENTRA EL SM DE MMR, INSTALACION DE NUEVAS FIBRAS DESDE FHFB HASTA NUEVO FCOB.
POTENCIAS 850-1900
[20 empty] | Tilt Mecánico SECTOR-X-I | Tilt Mecánico SECTOR-Y-J | Tilt Mecánico SECTOR-Z-K |  | Tilt Mecánico SECTOR-U-L | Tilt Mecánico SECTOR-V-M |  | Tilt Mecánico SECTOR-W-N
TGAD3-800TV
TGA2D3-800TV
TGAD3-400TV
SBTGA-400TV
MGD3-400TV
TGAD3-600TV
LM2D3-800TV
K742266
K742211
K742264
K742351
K742226
K80010292
K80010606
K739686
K80010302
[20 empty] | Tilt Eléctrico SECTOR-X-I | Tilt Eléctrico SECTOR-Y-J | Tilt Mecánico SECTOR-Z-K |  | Tilt Mecánico SECTOR-U-L | Tilt Mecánico SECTOR-V-M |  | Tilt Mecánico SECTOR-W-N | K80010643
K80010456
K742352
K742235
K741989
K742215
K80010504
K739666
HBXX-3817TB
HBX-3319DS
HWXX-6516DS
LBX-3319DS
LPX-210M
ASPA977V5E
LPD-4019
RWA-80017
HTXCW-331821
C-BXD-65806580-M
CV3PX310R1
CBA-B-3324
CBA-B-6521
ODD5-013R23K06
ODV-065R18BV18KV
ODV-065R18B18K
ADU451807
AQU4518R7
AQU4518R1
APXV9R20B
WPA-80090/8CF
ODV-065R18EK-G
ODV-065R18EJJ-G
ODV2-065R18J
APXV18-206516S-C-A20
AIRMAX-YAGI
ODV-065R17E18JJJ-G
5UPX0805F
HWXXX-6516DS
CC1245N-869
CP12HP
CMW25HP

## DATOS GENERALES LTE 2600 (hidden)
5
LTE 2600
|  | DATOS GENERALES LTE-2600 ESTADO ACTUAL | [8 empty] | Pantallazo LTE 2600
CV3PX310R1
|  |  | SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR L4 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3 | SECTOR T4
Azimuth
Modelo de Antena
Altura (centro de radiación)
Tilt mecánico
Tilt Eléctrico
Modelo RF
Fibra Optica (m)
DATOS GENERALES LTE-2600 PROYECCIÓN
|  |  | SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR L4 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3 | SECTOR T4
Azimuth
Modelo de Antena
Altura (centro de radiación)
Tilt mecánico
Tilt Eléctrico
Modelo RF
Fibra Optica (m)
|  | REQUIERE MIMO | [5 empty] | AMPHENOL |  | METRAJE | FOTO RF L1 | FOTO RF L2 | FOTO RF L3
RFM-FPFH
|  |  | CANTIDAD | METRAJE |  |  |  | RFM-FPFH
|  | JUMPER | [5 empty] | RFM-FPFH
|  | FIBRA | [5 empty] | RFM-FPFH
RFM-FPFH
|  | RFM a Instalar | FBBC LTE 2600 | FBBC LTE1900 |  |  |  | RFM-FPFH
Tipo de Conector en Antena Actual
Tipo de Conector en Antena Final
GENERAL COMMENTS
[11 empty] | FOTO ANTENA L1 | FOTO ANTENA L2 | FOTO ANTENA L3
HWXX-6516DS
HWXXX-6516DS
CV3PX310R1
CV3PX310R7
LPX-210M
AQU4518R0
AQU4518R1
AQU4518R7
ODV-065R17E18JJJ-G
ODV2-065R18J
CMW25HP
[11 empty] | FOTO PUERTOS ANTENA L1 | FOTO PUERTOS ANTENA L2 | FOTO PUERTOS ANTENA L3
|  | Description |  |  |  |  | Azimuth | Distance (m) |  | Height (m)
UBICACIÓN SM
CV3PX310R1

## SOLUCIÓN BANDA BASE-BB
SOLUCIÓN BANDA BASE / BB
[5 empty] | ESTADO ACTUAL |  | PROYECCIÓN
[5 empty] | GSM 850 | DEDICADA | GSM 850 | DEDICADA
[5 empty] | GSM 1900 |  | GSM 1900
[5 empty] | UMTS 850 |  | UMTS 850
[5 empty] | UMTS 1900/LTE1900 |  | UMTS 1900/LTE 1900
[5 empty] | LTE 2600 |  | LTE 2600
LTE 700
Configuracion AirScale | [5 empty] | ABIA 2 |  |  | X | ABIA 1
| Asia 1 |  | Asia 2
| Ov_Nuevo | Ov_Existente | Ov_Nuevo | Ov_Existente
LTE_2600
LTE_1900 |  | 0.5
3G-850
3G-1900
IoT
LTE 700
Total Abia | 1
UBICACIÓN ANTENA GPS | [5 empty] | ABIA 3 |  |  |  | ABIA
DEDICADA
CONCURRENTE
ABIA 1
ABIA 2
ABIA 3
ABIA 1
ASIA 1
SE L2
SE L3
SE J-P - M2
SE K,Q - M3
TOP
SE I-O- M1
SE L1
SE Y-Y2
SE Z-Y3
SE X-Y1
ABIA 3
SE - M1
SE - M22
FSMF
1ER NODO
FSMF
1ER NODO
AIRSCALE
FSMF
1ER NODO
FSMF
FSMF
AIRSCALE
FSMF
FSMF
1ER NODO
FSMF
LTE1900

## SOLUCIÓN LTE 1900
SOLUCIÓN LTE 1900
CONFIGURACION B+G | [10 empty] | CONFIGURACION SRAN | x | CONFIGURACION C+H | CONFIGURACION SRAN C+H
ESTADO ACTUAL | [14 empty] | RESUMEN 2 PORTADORA LTE
* LTE 1900 EN CONFIGURACION B+G, OPERATIVA PARA SECTORES M1,M2 EN RSH, SE REQUIERE RECONFIGURACION 4x4 EN SOLUCION AIRSCALE CON NUEVO FCOB A INSTALAR AL LADO DE STACK DONDE SE ENCUENTRA EL SM DE MMR, INSTALACION DE NUEVAS FIBRAS DESDE FHFB HASTA NUEVO FCOB.
PROYECCION
Banda |  | 1900 |  |  |  |  | CONFIGURACION ACTUAL CAPACITY EXTENSIÓN SM LTE
Configuracion Requerida |  | B+G
Solucion |  | FEEDERLESS
Cambio Breaker |  | NO |  |  |  |  | CONFIGURACION FINAL CAPACITY EXTENSIÓN SM LTE
Requiere CW |  | NO
Sectores | Jumper a Implementar |  | RF Module |  |  | Amphenol | SRAN
| Cantidad | Mts | Instalacion RF | RFM Actual | RFM Final | (m) | CONFIGURACION ACTUAL CAPACITY EXTENSIÓN SM SRAN
1
2
3 | [6 empty] | CONFIGURACION FINAL CAPACITY EXTENSIÓN SM SRAN
4
5
6
MTS
Longitud FO NodoB_1900 (EXISTENTE)
[7 empty] | Longitud FO E-NodoB (LTE_1900): PROYECTADA |  |  |  | 100
[7 empty] | Distancia entre NodeB1900 y E-NodeB (LTE) |  |  |  | 8
HW requerido para el caso de LTE 1900 independiente
[7 empty] | FSMF | FXFC | FBBC | Cable DC | Cant FO
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FHFB
FSMF
FXFC
FXFC
FSMF
FSMF
FXFC
FXFC
I-O-M1
J-P-M2
I-O-M1
J-P-M2
FXFC
FXFC
K-Q-M3
I-O-M1
J-P-M2
FSMF
J-P-M2
I-O-M1
FXFC SEC
I-O-M1
FXFC SEC J-P-M2
FSMF UMTS 1900
FSMF
FHFB
AIRSCALE
FSMF UMTS 1900
FCOB LTE 1900

## DATOS POWER
| INFORMACION POWER DC | [13 empty] | FPFH
[24 empty] | FOTOS RACK TX (DEBEN OBSERVARSE LAS ETIQUETAS DE LAS CONEXIONES DE CLARO) | FOTOS ENLACE MW DONDE SE OBSERVEN LAS ETIQUETAS DE CLARO (EN TORRE)
OBSERVACIONES: PARA CADA POWER EN SITIO ADJUNTAR FOTOS DE RECTIFICADORES INSTALADOS (INFORMAR CUANTOS HAY OPERATIVOS Y CUANTOS AVERIADOS), BREAKER DISPONIBLES, BARRAJE POSITIVO
|  | ESTADO ACTUAL POWER SITIO | [6 empty] | PROYECCION
|  | EQUIPO POWER | Amp Power | CONSUMO ACTUAL | RECTIFICADORES ACTUALES |  | EQUIPOS CONECTADOS |  | EQUIPO POWER | Amp Power | CONSUMO ACTUAL | RECTIFICADORES |  | EQUIPOS CONECTADOS
|  | ZTE | 77.6 | 3724.8 | Operativos | 5 | MR_GSM+UMTS 850+UMTS 1900+PDB MAIN +PDB STAND BY |  | ZTE | 85.29 | 4093.92 | Operativos | 5 | MR_GSM+UMTS 850+UMTS 1900+PDB MAIN +PDB STAND BY+ FCOB+FPFH
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  |  | 0 | 0 | Operativos | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Operativos | 0
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  |  | 0 | 0 | Operativos | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Operativos | 0
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  |  | 0 | 0 | Operativos | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Operativos | 0
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  | BREAKER EXISTENTE UMTS 1900 |  |  | 50A | [9 empty] | FPFH 2
| CONEXIÓN (-) PARA NODO B | [6 empty] | CONEXIÓN (+) PARA NODO B
<
NUEVO EQUIPO DE ENERGIA
INSTALAR BREAKER C50 Amp PARA FCOB, REUTILIZAR DE 2 BREAKER C63 Amp PARA FPFH EN POWER ZTE.
| CONEXIÓN (-) PARA NODO B | [6 empty] | CONEXIÓN (+) PARA NODO B
<
FPFH 1
| FOTO LOADCURRENT EQUIPO DE FUERZA-1 | [6 empty] | FOTO LOADCURRENT EQUIPO DE FUERZA-2
ZTE
FPFH 3
[15 empty] | Ubicación de FPFH |  |  |  |  | Distancia entre Equipo de Fuerza y FPFH(m) |  |  |  | Ubicación de FSEP y Barraje cercano
Disancia entre Caja de Alarmas y FPFH(m)
ELTEK 1
ELTEK 2
NUSS
EMPOWER
ZTE
MINI ZTE
MICRO BBU
FPMA
PDB
[15 empty] | FPFH 1 | DISTANCIA CABLEADO (INLCUYENDO CURVAS FIGURADO) (m) | DISTANCIA DESDE FPFH 1 A.. | RFM_1 | RFM_2 |  | RFM_3 | RFM_4 | RFM_5 | RFM_6
[15 empty] | ENTRE FCOB Y POWER |  | LTE 700
[15 empty] | ENTRE FPFH Y POWER |  | UMTS_1900
[15 empty] | ENTRE FCOB Y FPFH |  | UMTS_850
[15 empty] | ENTRE FCOB Y GPS |  | GSM
[16 empty] | DISTANCIA CABLEADO (INLCUYENDO CURVAS FIGURADO) (m) | DISTANCIA DESDE FPFH 2 A.. | RFM_1 | RFM_2 |  | RFM_3 | RFM_4 | RFM_5 | RFM_6
[15 empty] | ENTRE FCOB Y POWER |  | LTE
[15 empty] | ENTRE FPFH Y POWER |  | UMTS_1900
[15 empty] | ENTRE FCOB Y FPFH |  | UMTS_850
[15 empty] | ENTRE FCOB Y GPS |  | GSM
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
SECT X-Y1
SECT Y-Y2
SECT Z-Y3
SECT I-O
SECT J-P
SECT K-Q
SECT R1
SECT R2
SECT R3

## SOLICITUD CW SOLUCION
SOLICITUD CW
| REQUIERE CW |  |  |  | SI | ANT.SAN PEDRO | [16 empty] | CW EN CONJUNTO |  |  | NO
|  |  | Placa: 80cm X 80cm |  |  |  |  | si |  | no | / Ubicación:
AL COSTADO DE STACK EXISTENTE, SEPARACION ENTRE RIEL DE 0,5 mts
|  | X | Riel Omega |  |  |  |  | si | X | no | Long Aprox (0,6 m)
|  |  | Impermeabilizacion de placa |  |  |  |  | si |  | no
|  |  | Acometidas AC |  |  |  |  | si |  | no | / Coraza |  |  |  | EMT |  |  | Galvan |  |  | / Long. Aprox: |  |  | mts | Diam:
|  |  | Breaker 2X30 |  |  |  |  | si |  | no | / Ubicación:
|  |  | Tablero de circuitos |  |  |  |  | si |  | no | de cuantos circuitos_________, Ubicación__________________________________
|  |  | Pasamuros |  |  |  |  | si |  | no | Cuantos Huecos | [8 empty] | Cantidad
SISTEMA DE TIERRAS
|  | Buss-bar (platina de cobre) | [9 empty] | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Existe anillo de tierra | [5 empty] | si | X | no |  | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Pole SM |  |  |  | cantidad |  |  |  | ubicación:
|  | Soporte Antena |  |  |  | cantidad |  |  |  | ubicación:
EN LA PARTE INFERIOR DE SOPORTE TIPO BANDERA DE 1,5 A INSTALAR.
|  | Soporte para RF |  |  | X | cantidad | 2 |  |  | ubicación:
|  | Escalerillas |  |  |  | cantidad |  |  |  | ubicación:
|  | Riel Omega |  |  | X | cantidad | 1 |  |  | ubicación: | EN RIEL OMEGA DONDE SE INSTALARA FCOB.
|  | Rack de Torre |  |  |  | cantidad |  |  |  | ubicación:
, | ESCALERILLAS
|  |  |  | ESCALERILLA MECANO VERTICAL | [5 empty] | Ancho | 30cm |  |  | Long Aprox (m) |  | 2.4
|  | ubicación |  | EMPLAMADA EN LA PARTE SUPERIOR CON ESCALERILLA HORIZONTAL AINSTALAR, FRENTE A RIEL OEMGA A INSTALAR.
|  |  |  | ESCALERILLA MECANO HORIZONTAL | [5 empty] | Ancho | 30cm |  |  | Long Aprox (m) |  | 0.7
|  | ubicación |  | EMPALMADA CON ESCALERILLA HORIZONTAL SUPERIOR.
[10 empty] | Ancho |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[10 empty] | Ancho |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
SOPORTES ANTENA (EN ESTRUCTURAS LA ALTURA INDICADA ES AL CENTRO DEL SOPORTE) + RF MODULE
[11 empty] | ESTADO |  |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  |  | cantidad
ubicación
[11 empty] | ESTADO |  |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  |  | cantidad
[5 empty] | SOPORTE TIPO RF | [6 empty] | ESTADO | NUEVO |  |  |  | Long Aprox (m) |  | 1.5 |  | cantidad | 2
PARTE INFERIOR DE CANASTILLA SOBRE LAS ARISTAS CON AZ 330°, 90°.
ubicación
[5 empty] | SOPORTE TIPO BANDERA | [6 empty] | ESTADO | NUEVO |  |  |  | Long Aprox (m) |  | 3 |  | cantidad | 2
SOBRE CANASTILLA EN LA ARISTA (B) CON AZ 90°.
ubicación
[5 empty] | SOPORTE TIPO BANDERA | [6 empty] | ESTADO | NUEVO |  |  |  | Long Aprox (m) |  | 3 |  | cantidad | 1
SOBRE CANASTILLA EN LA CARA CON AZ 0°.
ubicación
[5 empty] | SOPORTE TIPO BANDERA | [6 empty] | ESTADO | NUEVO |  |  |  | Long Aprox (m) |  | 3 |  | cantidad | 1
SOBRE CANASTILLA EN LA CARA CON AZ 0°. SEPARACION CON NUEVO SOPORTE DE 1 m.
ubicación
[12 empty] | ESTADO |  |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  |  | cantidad
ubicación
POLE SM + PLATINA GALVANIZADA
[10 empty] | SI | NO |  |  | Long Aprox (m)
[10 empty] | SI | NO |  |  | Long Aprox (m)
[10 empty] | SI | NO |  |  | Long Aprox (m)
[10 empty] | SI | NO |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
MODIFICACIONES ADICIONALES
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
BAJANTES Y PARARRAYOS
ANILLO DE TIERRA
BARRAJES EN TORRE
BARRAJES EN PISO
ESCALERILLAS EXISTENTES
ESCALERILLA TORRE (INDICAR LONGITUD)
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL (INDICAR LONGITUD)
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL (INDICAR LONGITUD)

## PLANO SOLICITUD CW
PLANO CW Y RF - ESTADO ACTUAL
ESTADO ACTUAL VISTA PLANTA | [8 empty] | ESTADO ACTUAL VISTA LATERAL
ESTADO ACTUAL GSM | [6 empty] | ESTADO ACTUAL UMTS | [6 empty] | ESTADO ACTUAL LTE2600
SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  |  |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  |  |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m)
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | 0 | ODV-065R18EK-G | 26 |  |  |  | L1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Y | 75 | ODV-065R18EK-G | 26 |  |  |  | L2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Z | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L3 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | W | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L6 | #REF! | #REF! | #REF!
A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | I | 0 | ODV-065R18EK-G | 26
B | 0 | 0 | 0 |  |  |  | J | 75 | ODV-065R18EK-G | 26
C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | K | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | M | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0
PLANO CW Y RF - PROYECCIÓN META
PROYECCIÓN META VISTA PLANTA | [8 empty] | PROYECCIÓN META VISTA LATERAL
PROYECCIÓN GSM |  |  |  | PROYECCIÓN UMTS | [5 empty] | PROYECCIÓN LTE 700 |  |  |  | PROYECCIÓN LTE 2600
SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m)
1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | APXVBB20B_43-C-I20 | 32 |  |  | R1 | 0 | APXVBB20B_43-C-I20 | 32 | L1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 0 | 0 | 0 | Y | 85 | APXVBB20B_43-C-I20 | 32 |  |  | R2 | 85 | APXVBB20B_43-C-I20 | 32 | L2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 0 | 0 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 |  |  | R3 | 0 | 0 | 0 | L3 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |  |  | R4 | 0 | 0 | 0 | L4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | L5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 0 | 0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | L6 | #REF! | #REF! | #REF!
A | 0 | 0 | 0 | I | 0 | APXVLLLL15B_43-C-I20 | 32
B | 0 | 0 | 0 | J | 85 | APXVLLLL15B_43-C-I20 | 32
C | 0 | 0 | 0 | K | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0
SECTOR 1 GSM AZIMUTH
350° ALTURA 30 MTS
SECTOR 2 GSM AZIMUTH
75° ALTURA 30 MTS
SECTOR 3 GSM AZIMUTH
220° ALTURA 30 MTS
SECTOR 1 GSM AZIMUTH
350° ALTURA 30 MTS
SECTOR 3 GSM AZIMUTH
220° ALTURA 30 MTS
SECTOR 3 GSM AZIMUTH
220° ALTURA 30 MTS
SECTOR 3 GSM AZIMUTH
220° ALTURA 30 MTS
SECTOR 1 GSM AZIMUTH
350° ALTURA 30 MTS
SECTOR 1 GSM AZIMUTH
350° ALTURA 30 MTS
SECTOR 2 GSM AZIMUTH
75° ALTURA 30 MTS
SECTOR X,Y1,I,O UMTS AZIMUTH
0° ALTURA 27 MTS
SECTOR Y-Y2-J-P UMTS AZIMUTH
75° ALTURA 27 MTS
SECTOR Y-Y2-J-P UMTS AZIMUTH
75° ALTURA 27 MTS
SECTOR X,Y1,I,O UMTS AZIMUTH
0° ALTURA 27 MTS
SECTOR 1 GSM AZIMUTH
350° ALTURA 30 MTS
SECTOR 2 GSM AZIMUTH
75° ALTURA 30 MTS
SECTOR 3 GSM AZIMUTH
220° ALTURA 30 MTS
SECTOR 1 GSM AZIMUTH
350° ALTURA 30 MTS
SECTOR 3 GSM AZIMUTH
220° ALTURA 30 MTS
SECTOR X,Y1 UMTS AZIMUTH
0° ALTURA 32 MTS
SECTOR I-O-M1 UMTS AZIMUTH
0° ALTURA 32 MTS
SECTOR Y,Y2 UMTS AZIMUTH
85° ALTURA 32 MTS
SECTOR J-P-M2 UMTS AZIMUTH
85° ALTURA 32 MTS
SECTOR 1 GSM AZIMUTH
350° ALTURA 30 MTS
SECTOR 2 GSM AZIMUTH
75° ALTURA 30 MTS
SECTOR 1 GSM AZIMUTH
350° ALTURA 30 MTS
SECTOR X,Y1 UMTS AZIMUTH
0° ALTURA 32 MTS
SECTOR I-O-M1 UMTS AZIMUTH
0° ALTURA 32 MTS
SECTOR Y,Y2
UMTS AZIMUTH
85° ALTURA 32 MTS
SECTOR J-P-M2 UMTS AZIMUTH
85° ALTURA 32 MTS

## DETALLE RF LTE 2600 (hidden)
DETALLE RF LTE 2600
ALTURA DE TORRE
SECTOR L1 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 1 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES SOLUCION
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR L2 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 2 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR L3 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR L4 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR L5 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR L6 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
FEEDER 1/2

## DETALLE RF LTE1900
DETALLE RF LTE 1900
ALTURA DE TORRE
SECTOR M1 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 1 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES SOLUCION
*SEC I-O-M1: SE INSTALA NUEVA ANTENA APXVLLLL15B_43-C-I20 AZ:0° H: 32m, EN NUEVO MASTIL UBICADO SOBRE LA ARISTA (A), RF FHFB SE INSTALARA BACK TO BACK CON RF FXCB CORRESPONDIENTE A LOS SECTORES (X-Y1, Y-Y2), EN SOPORTE TIPO RF NUEVO DE 1,5 METROS A INSTALAR A 31 METROS SOBRE LA ARISTA (A), SE REQUIERE NUEVO CABLE AMPHENOL DE 65M
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR M2 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 2 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
*SEC J-P-M2: SE INSTALA NUEVA ANTENA APXVLLLL15B_43-C-I20 AZ:85° H: 32m, EN NUEVO MASTIL UBICADO SOBRE LA ARISTA (B),RF FHFB SE INSTALARA EN SOPORTE TIPO RF NUEVO DE 1,5 METROS A INSTALAR A 31 METROS SOBRE LA ARISTA (B), SE REQUIERE NUEVO CABLE AMPHENOL DE 65M
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR M3 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R4 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R5 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R6 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
FEEDER 1/2

## VISTA PANORAMICA
VISTA PANORAMICA DEL SITIO CADA 30°
0 | 30 | 60 | 90
120 | 150 | 180 | 210
240 | 270 | 300 | 330 | 0
PANORAMICAS DE SECTORES A LA ALTURA DE INSTALACION PROYECCIÓN
UMTS
SECTOR X-I
PANORAMICA -30 | 0 | PANORAMICA +30
SECTOR Y-J
PANORAMICA -30 | 85 | PANORAMICA +30
SECTOR Z-K
PANORAMICA -30 | 210 | PANORAMICA +30
LTE 2600
SECTOR L1
PANORAMICA -30 |  | PANORAMICA +30
SECTOR L2
PANORAMICA -30 |  | PANORAMICA +30
SECTOR L3
PANORAMICA -30 |  | PANORAMICA +30
LTE 700
SECTOR R1
PANORAMICA -30 | 0 | PANORAMICA +30
SECTOR R2
PANORAMICA -30 | 85 | PANORAMICA +30
SECTOR R3
PANORAMICA -30 |  | PANORAMICA +30

## REPORTE FOTOGRAFICO
REPORTE FOTOGRAFICO
Los tipos de fotos que se deben incluir son:
1 | Acceso al sitio
2 | General del sitio
3 | Equipos existentes
4 | Espacio en escalerillas
5 | Espacio de posibles ubicaciones de equipos
6 | Generales de la torre
7 | Sectores existentes (RF recorrido por cada sector)
8 | General del área arrendada (RF)
9 | Espacios disponibles para posible ubicación de antenas
| 1. ACCESO AL SITIO | 1. ACCESO AL SITIO | 1. ACCESO AL SITIO | 1. ACCESO AL SITIO
| 2. GENERAL DEL SITIO | 2. GENERAL DEL SITIO | 2. GENERAL DEL SITIO | 2. GENERAL DEL SITIO
| 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES
| 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES
| 4. ESPACIO EN ESCALERILLA | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA
| 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS
| 6. GENERALES DE LA TORRE | 6. GENERALES DE LA TORRE | 6. GENERALES DE LA TORRE | 6. GENERALES DE LA TORRE
| 7. SECTORES EXISTENTES | 7. SECTORES EXISTENTES | 7. SECTORES EXISTENTES | 7. SECTORES EXISTENTES
| 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA
ESTADO ESTRUCTURA
| BASE DE TORRE | CANASTILLA | MASTILES OCUPADOS | MASTILES LIBRES
| BASE DE MASTILES AUTOSOPORTADOS | ESTADO GENERAL DE AUTOSOPORTADOS | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA
| OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS
| OTRAS |  | OTRAS | OTRAS

## CARGA EN TORRE
FORMATO UNICO AVAL DE CARGA EN TORRE
| ESTACION BASE |  | ANT.SAN PEDRO | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2021-05-15
| DIRECCIÓN |  | Vereda San Andres, Finca La Florentina, municipio de Girardota | [5 empty] | TIPO DE TORRE |  | TRIANGULAR
| EMPRESA |  | K2K | [5 empty] | ALTURA TORRE |  | 32 m
| ELABORADO POR |  | CESAR ROMAN | [5 empty] | TELEFONO DE CONTACTO |  | 0
| RESPONSABLE |  | CESAR ROMAN | [5 empty] | EXTENSIÓN
CONSIDERACIONES: 1. Para diligenciar este formato es de estricto cumplimiento la visita a la torre a evaluar, de tal forma que la información reportada sea verídica, y estar sustentada con diagramas de cada una de las caras y vértices de la torre, los cuales deben contener la totalidad de antenas y elementos instalados en ella. 2. Las alturas de instalación de antenas reportadas en este formato deben hacerse con relación a la altura de la torre. Esto es crítico para torres ubicadas sobre edificios u otras estructuras. 3. Si el sitio tiene más de una torre se debe especificar en el apartado de observaciones. Se debe ser claro para cúal de ellas se llena el formato y se requiere la instalación. 4. En caso que se requiera reubicar una antena/soporte, indiquelo sombreando la celda con color amarillo, tanto donde se desinstala como donde se reubica. 5. En caso que se requiera desmontar una antena/soporte, indiquelo sombreando la celda con color rojo. 6. Si se requiere, se pueden incertar más filas en el apartado pertinente de acuerdo a necesidad. 7. Se debe diligenciar la información de todo lo instalado en torre, eso incluye la información de equipos de otros operadores
| ELEMENTOS EXISTENTES EN TORRE | [7 empty] | ELEMENTOS A INSTALAR EN TORRE | [7 empty] | DATOS ANTENAS | [5 empty] | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | PESO
| ANTENAS DE RF | [7 empty] | ANTENAS DE RF A INSTALAR EN TORRE | [7 empty] | FABRICANTE | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | PESO | ODU | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 4
| MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | RYMSA | TGAD3-800TV | 0.14 | 0.35 | 2.52 | 34 | RFM | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 25
SEC 1 | K742266 | 0.14 | 0.26 | 2.52 | 30 | 1 | 350 | 26 | APXVBB20B_43-C-I20 | 0.199 | 0.498 | 1.99 | 32 | 1 | 0 | 34 | RYMSA | TGA2D3-800TV | 0.14 | 0.35 | 2.52 | 40
SEC 1 | K742266 | 0.14 | 0.26 | 2.52 | 30 | 1 | 350 | 26 | APXVBB20B_43-C-I20 | 0.199 | 0.498 | 1.99 | 32 | 1 | 85 | 34 | RYMSA | TGAD3-400TV | 0.14 | 0.35 | 1.34 | 22 | ENLACE | DIAMETRO | PESO
SEC 2 | K742266 | 0.14 | 0.26 | 2.52 | 30 | 1 | 75 | 26 | APXVLLLL15B_43-C-I20 | 0.18 | 0.56 | 1.49 | 35 | 1 | 0 | 31 | RYMSA | SBTGA-400TV | 0.51 | 0.51 | 1.42 | 100 |  | 0.3 | 8
SEC 3 | K80010302 | 0.2 | 0.56 | 2.41 | 30 | 2 | 220 | 30 | APXVLLLL15B_43-C-I20 | 0.18 | 0.56 | 1.49 | 35 | 1 | 85 | 31 | RYMSA | MGD3-400TV | 0.16 | 0.9 | 0.69 | 5 |  | 0.6 | 15
SEC X-I | ODV-065R18EK-G | 0.14 | 0.26 | 2.51 | 26 | 1 | 0 | 32.5 | [8 empty] | RYMSA | LM2D3-800TV | 0.14 | 0.35 | 2.61 | 37 |  | 1.2 | 35
SEC Y-J | ODV-065R18EK-G | 0.14 | 0.26 | 2.51 | 26 | 1 | 75 | 32.5 | [8 empty] | KATHREIN | K742266 | 0.14 | 0.26 | 2.52 | 26 |  | 1.8 | 95
[17 empty] | KATHREIN | K742211 | 0.15 | 0.69 | 0.662 | 5 |  | 2.4 | 120
[17 empty] | KATHREIN | K742264 | 0.15 | 0.26 | 1.33 | 18 |  | 3 | 150
[17 empty] | KATHREIN | K742351 | 0.3 | 0.69 | 1.3 | 13.5 |  | 3.7 | 250
[17 empty] | KATHREIN | K80010292 | 0.15 | 0.26 | 2.6 | 29 |  | 4.5 | 340
[17 empty] | KATHREIN | K80010606 | 0.15 | 0.38 | 1.31 | 21 | CC1245N-869 | 1.0 | 44
[17 empty] | KATHREIN | K739686 | 0.12 | 0.26 | 2.58 | 22 | CP12HP | 1.0 | 13
[17 empty] | KATHREIN | K80010302 | 0.2 | 0.56 | 2.41 | 30 | CMW25HP | 1.0 | 13
[17 empty] | KATHREIN | K80010643 | 0.09 | 0.59 | 2.53 | 22.5
[17 empty] | KATHREIN | K80010456 | 0.09 | 0.58 | 2.25 | 24
[17 empty] | KATHREIN | K742352 | 0.32 | 0.71 | 1.319 | 19
[17 empty] | KATHREIN | K742235 | 0.32 | 0.71 | 1.96 | 20
[17 empty] | KATHREIN | K741989 | 0.15 | 0.69 | 1.3 | 7.5
[17 empty] | KATHREIN | K742215 | 0.15 | 0.7 | 1.31 | 8.5
[17 empty] | KATHREIN | K80010504 | 0.15 | 0.69 | 1.39 | 8.5
| EQUIPOS INSTALADOS EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | EQUIPOS A INSTALAR EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | KATHREIN | K739666 | 0.12 | 0.26 | 2.58 | 22
| TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | ANDREW | HBXX-3817TB | 0.18 | 0.3 | 1.39 | 15
| FXCB | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 30 | 1 | 220 | 38 | FHFB | 0.205 | 0.327 | 0.675 | 31 | 1 | 0 | 25 | ANDREW | HBX-3319DS | 0.13 | 0.27 | 1.46 | 12.7
| FXCB | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 30 | 1 | 220 | 38 | FHFB | 0.205 | 0.327 | 0.675 | 31 | 1 | 0 | 25 | ANDREW | HWXX-6516DS | 0.12 | 0.31 | 1.39 | 10.5
| FXCB | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 26 | 1 | 270 | 38 | FXCB | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 31 | 1 | 270 | 38 | ANDREW | LBX-3319DS | 0.18 | 0.59 | 2.58 | 29
| FXFC | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 27 | 1 | 270 | 38 | [8 empty] | ANDREW | LPX-210M | 0.12 | 0.3 | 1.08 | 7
| FXFC | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 27 | 1 | 270 | 38 | [8 empty] | ANDREW | ASPA977V5E | 0.17 | 0.17 | 4.39 | 15.9
[17 empty] | AMPHENOL | LPD-4019 | 0.35 | 0.55 | 2.4 | 30.9
[17 empty] | AMPHENOL | RWA-80017 | 0.15 | 0.29 | 2.45 | 14
[17 empty] | AMPHENOL | HTXCW-331821 | 0.18 | 0.52 | 2.11 | 30.8
[17 empty] | AMPHENOL | C-BXD-65806580-M | 0.14 | 0.27 | 2.58 | 26
[17 empty] | ARGUS | CV3PX310R1 | 0.21 | 0.35 | 2.53 | 36
[17 empty] | CELLMAX | CBA-B-3324 | 0.13 | 0.29 | 2.07 | 21
[17 empty] | CELLMAX | CBA-B-6521 | 0.2 | 0.92 | 2.06 | 13
[17 empty] | COMBA | ODD5-013R23K06 | 0.12 | 0.84 | 0.86 | 25.5
[17 empty] | COMBA | ODV-065R18BV18KV | 0.14 | 0.27 | 2.62 | 25
[17 empty] | COMBA | ODV-065R18B18K | 0.14 | 0.27 | 2.62 | 31
| RACK o ESCALERILLAS VERTICALES | [7 empty] | RACK o ESCALERILLAS VERTICALES A INSTALAR EN TORRE | [7 empty] | HUAWEI | ADU451807 | 0.14 | 0.26 | 2.54 | 23.9
| N° RACK O ESCALERILLA | B ASE | ALTURA | [5 empty] | N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA | [5 empty] | HUAWEI | AQU4518R7 | 0.16 | 0.35 | 1.49 | 23.2
| 1 | 0.6 | 32 | [13 empty] | HUAWEI | AQU4518R1 | 0.17 | 0.35 | 2.53 | 35.6
[17 empty] | RFS | APXV9R20B | 0.16 | 0.3 | 2.18 | 29
[17 empty] | AMPHENOL | WPA-80090/8CF | 0.14 | 0.25 | 2.4 | 10.4
[17 empty] | COMBA | ODV-065R18EK-G | 0.14 | 0.26 | 2.51 | 32.5
[17 empty] | COMBA | ODV-065R18EJJ-G | 0.14 | 0.32 | 2.75 | 47.5
| GUIAS DE ONDA | [7 empty] | GUIAS DE ONDA A INSTALAR EN TORRE | [7 empty] | COMBA | ODV2-065R18J | 0.18 | 0.3 | 1.33 | 23
| N° RACK O ESCALERILLA | DIAMETRO | CANTIDAD | ALTURA |  |  |  |  | N° RACK O ESCALERILLA | DIAMETRO | CANTIDAD | ALTURA |  |  |  |  | RFS | APXV18-206516S-C-A20 | 0.2 | 0.26 | 1.52 | 18.7
| 1 | AMPHENOL | 2 | 30 |  |  |  |  | 1 | AMPHENOL | 2 | 30 |  |  |  |  | AIRMAX | AIRMAX-YAGI | 0.35 | 0.83 | 16.2 | 0.24
| 1 | AMPHENOL | 3 | 27 | [12 empty] | COMBA | ODV-065R17E18JJJ-G | 0.13 | 0.38 | 2.68 | 49
[17 empty] | ANDREW | HWXXX-6516DS | 0.19 | 0.5 | 1.39 | 19.5
[17 empty] | COMBA | ODI-065R17M18JJJJ-G | 0.14 | 0.38 | 2.68 | 47.7
[17 empty] | COMMSCOPE | 3X-V65A-3XR | 0.2 | 0.2 | 1.87 | 19
[17 empty] | COMMSCOPE | 5UPX0805F | 0.28 | 1.61 | 1.57 | 90.5
[17 empty] | COMMSCOPE | 2x9NPA2010F | 0.28 | 1.48 | 1.77 | 145.5
[17 empty] | COMMSCOPE | RV4PX308R-V2 | 0.21 | 0.35 | 2.06 | 31
[17 empty] | COMMSCOPE | MMM65A-3X2 | 0.12 | 0.5 | 1.39 | 25.6
[17 empty] | TELNET | TNA170A01003 | 0.16 | 0.5 | 2.23 | 50
| ANTENAS DE MW | [7 empty] | ANTENAS DE MW A INSTALAR EN TORRE
| ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO |  |  | ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO
| 1 | 220 | 0.6 | 28 | 1 | 15
| 2 | 240 | 0.6 | 25 | 1 | 15
| 3 | 230 | 0.6 | 15 | 1 | 15
| 4 | 270 | 1.2 | 23 | 1 | 35
| 5 | 330 | 1.8 | 25 | 1 | 95
| 6 | 240 | 1.8 | 18 | 1 | 95
| SOPORTES LIBRES | [7 empty] | NUEVOS SOPORTES A INSTALAR EN TORRE
| TIPO | TAMAÑO | ALTURA INSTALACION | [5 empty] | TIPO | TAMAÑO | ALTURA INSTALACION
| BANDERA | 3 | 32 | [5 empty] | BANDERA | 3 | 32
| BANDERA | 3 | 32 | [5 empty] | BANDERA | 3 | 32
[9 empty] | BANDERA | 3 | 32
[9 empty] | BANDERA | 3 | 32
[9 empty] | SOPORTE RF | 1.5 | 31
[9 empty] | SOPORTE RF | 1.5 | 31
| OBSERVACIONES | [7 empty] | OBSERVACIONES
| INFORMACION DE EQUIPOS EXISTENTES DE OTROS OPERADORES | [7 empty] | INFORMACION DE EQUIPOS A INSTALAR DE OTROS OPERADORES
| ANTENAS DE RF | [7 empty] | ANTENAS DE RF A INSTALAR EN TORRE
| MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
| EQUIPOS INSTALADOS EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | EQUIPOS A INSTALAR EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...)
| TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
| RACK o ESCALERILLAS VERTICALES | [7 empty] | RACK o ESCALERILLAS VERTICALES A INSTALAR EN TORRE
| N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA | [5 empty] | N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA
| ANTENAS DE MW | [7 empty] | ANTENAS DE MW A INSTALAR EN TORRE
| ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO |  |  | ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO
| OBSERVACIONES | [7 empty] | OBSERVACIONES

## TOMA DE INFORMACIÓN
FORMATO DE TOMA DE INFORMACION TORRE
TIPO DE TORRE
Indicar el NORTE y designar con letras de las aristas de la torre. Recordar que se debe tomar como punto de inicio la arista que se encuentre más al NORTE, y rotar en el sentido de las manecillas del relog colocando las letras del abecedario en cada una ellas. |  |  |  | EJEMPLO
TRIANGULAR |  | CUADRADA | MONOPOLO | OTRO
X
POSTE
INFORMACIÓN DE ANTENAS Y EQUIPOS EN CARAS Y VERTICES
CARA ___ 1 ___ |  | VERTICE __A_ | CARA ___2 ___ | VERTICE __B_
CARA ___3 ___ |  | VERTICE __C_ | CARA ___4___ | VERTICE _D_
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N

## AFORO DE CARGA
LEVANTAMIENTO ELECTRICO DE ESTACIONES BASE PARA AVAL DE CARGA
NOMBRE DE LA EB: |  | ANT.San PEDRO |  |  | DIRECCIÓN | Vereda San Andres, Finca La Florentina, municipio de Girardota
Transformador |  | Capacidad | 30 | KVA | Excusivo |  |  | Red Local | X
TIPO DE RED |  |  | Trifasica |  | Bifasica | X |  | Monofasica
FOTO MEDIDOR PRINCIPAL
Calibre Acometida Ppal. |  |  | Fase | Calibre No. | 6 |  | Breaker de Medidor
|  |  | Neutro | Calibre No. | 6
|  |  | Tierra | Calibre No. | 6 |  | CAPACIDAD | 100 | amp
Calibre Parcial Medidor / Tablero
|  |  | Fase | Calibre No. | 6
|  |  | Neutro | Calibre No. | 6
|  |  | Tierra | Calibre No. | 6
|  | Aforo de Carga |  |  |  | Tensiones
|  | Fase L1 | 19 | amp |  | L1 - Neutro |  | 117 | V
|  | Fase L2 | 0 | amp |  | L2 - Neutro |  | 0 | V
|  | Fase L3 | 17 | amp |  | L3 - Neutro |  | 116 | V
|  | Neutro | 0 | amp
|  | Tierra | 0 | amp |  | L1 - L2 |  | 0 | V
[6 empty] | L2 - L3 |  | 0 | V | FOTO TABLERO PRINCIPAL
[6 empty] | L1 - L3 |  | 243 | V
Tablero General de Distribución |  |  |  |  | Breaker Existentes
|  | No. Circuitos | 1 |  | Trifàsico(S) |  | 1
|  | Totalizador | 100 | Amp | Bifàsico(L)
Bifàsico(L)
Monofàsico(S)
Monofàsico(S)
Monofàsico(S)
Monofàsico(L)
NOTA: Relacionar la capacidad y cantidad de los breaker instalados distinguiendolos si estan en Servicios o Libres |  |  |  |  | Monofàsico(L)
L = Libres |  | S = Servicio
| CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO | [6 empty] | WATT
FOTO BREAKERS TABLERO
| Nombre: |  |  |  |  | Fecha:
No. Celular

## RIESGOS
RIESGOS
POSIBLE RIESGOS ELECTRICOS
POSIBLE RIESGO SOPORTES OXIDADOS
POSIBLE RIESGO POR ESTRUCTURA EN MAL ESTADO
POSIBLE RIESGO POR LINEA DE VIDA
POSIBLE OTROS RIESGOS