## TSS
TSS SE-850
|  |  | BAR.Parque Padilla (P1) | [10 empty] | TSS SE-1900
TSS SE-850/1900
TSS OV-850
TSS OV-1900
TSS OV-850/1900
[6 empty] | Fecha de Visita |  | 2021-04-14
Comentarios Generales
TSS LTE-OV-MOD
TSS SE-850-MOD
TSS SE-1900-MOD
DATOS GENERALES | [13 empty] | TSS SE-850/1900-MOD
TSS OV-850-MOD
Tipo de Sitio |  | Poste Concreto |  |  | ISSUES ACCESO |  | Tramite de acceso seguridad ( Tramite normal) | [6 empty] | TSS OV-1900-MOD
Acceso (Cosite) |  |  |  |  | Nombre (Cosite) | [8 empty] | TSS SE-850-2P LTE
Tecnologia Existente en Sitio | [13 empty] | TSS SE-1900-2P LTE
TSS OV-850-2P LTE
Operador |  | Claro | [11 empty] | TSS OV-1900-2P LTE
Region |  | COSTA | [11 empty] | TSS LTE-2P LTE
Departamento |  | ATLANTICO | [11 empty] | TSS LTE-MOD-2P LTE
Municipio |  | BARRANQUILLA | [11 empty] | TSS LTE-OV-MOD-2P LTE
Direccion |  | Parque Jose Prudencio Padilla Carrera 59B con Calle 98 | [10 empty] | Q | TSS LTE-SE-MOD-2P LTE
Coordenadas | Latitud | 11.0185 | [11 empty] | TSS LTE-OV-SE-MOD-2P LTE
| Longitud | -74,82340 | [11 empty] | TSS SE-850-MOD-2P LTE
ASNM |  | 60 | [11 empty] | TSS SE-1900-MOD-2P LTE
TSS OV-850-MOD-2P LTE
Ubicación de los Equipos |  |  |  | Piso |  |  | Poste |  | x | Cantidad Niveles/Pisos |  |  |  | TSS OV-1900-MOD-2P LTE
TSS OV-850/1900-MOD-2P LTE
Requerimiento de equipo especial para entrega de Equipos |  |  | Montacarga |  |  | Observaciones: Tramites Adicionales para Acceso (administrativo, carta, carta-llaves, radicar permiso, fax, email, cosite,etc) | [7 empty] | TSS MOD
|  |  | Animales | [10 empty] | TSS MOD-2P LTE
|  |  | Vehiculo 4x4 |  |  | SOLICITAR ID DE INGRESO Y AUTORIZACION PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL POSTE. | [7 empty] | TSS MOD-LTE-2P LTE
|  |  | Grua | [10 empty] | TSS MOD-2P LTE-MIMO
Malacate
Requiere solicitud permiso de acceso |  |  |  | X
EMPRESA |  |  |  | CINCO SAS
VISITA REALIZADA POR |  |  |  | DIEGO TORRES | [6 empty] | GRUPO RF | 1
NUMERO CELULAR |  |  |  | 3132024988
REVISADOR POR
NUMERO CELULAR
Acceso Gestion Cosite
Acceso Gestion Regional
Acceso En rediseño aval de carga
Acceso Orden Publico
Acceso O&M -Deterioro estructura/Refuerzo
Acceso O&M - Infraestructura
Acceso O&M - Riesgo Biológico
Acceso O&M - Admin
Acceso Orden Publico/Gestion O&M
Acceso Gestion administrativa
Acceso Gestion Compras
Acceso Gestion Corporativos
Acceso Orden Publico
Acceso negado - Covid
Acceso Gestion Plan Expansion
Tramite de acceso seguridad ( Tramite normal)

## SERVICIOS
TSS SE-850
| SERVICIOS A EJECUTAR | [7 empty] | TSS SE-1900
TSS SE-850/1900
TSS OV-850
TSS OV-850/1900
OVERLAY |  |  | MODERNIZACION |  |  | AMPLIACIÓN
SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD | SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD | SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD
Overlay 850 | OV |  | Modernizacion Adecuacion 2doNodoLTE1900 | RSH |  | Ampliacion UMTS850 | SE
Overlay 1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion UMTS1900 | SE
Overlay LTE2600 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion lte2600 | SE
Overlay LTE1900 | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 1900 | RSH |  | Ampliacion LTE1900 | SE
Overlay lte700 | OV | 1 |  | SRAN |  | Ampliacion GSM | SE
Overlay 3raPortadora | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion RFModule1900 | MC
Overlay 4taPortadora | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 3erNodoB1900 | RSH |  | Ampliacion RFModule850 | MC
Overlay 2doNodoB1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion SysModule1900 | CE
Overlay 3erNodoB1900 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion SysModule2doNodo1900 | CE
Overlay 2donodob850 | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 4toNodoB1900 | RSH |  | Ampliacion SysModule850 | CE
Overlay 2donodolte1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion airscale bb 4g 2600
Overlay 2doNodoLTE2600 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion airscale bb 3g 1900
Overlay 3erNodoLTE2600 | OV |  | Modernizacion Airscale | AIRSC |  | Ampliacion airscale bb 3g 850
Overlay Swap850 | OV |  | Modernizacion Ampliacion LTE MIMO | MIMO
Overlay Swap1900 | OV |  | Modernizacion DC Box | FPFH_UPPER
Overlay SwapLTE | OV |  |  | FPFH_LOWER |  | ADECUACIONES
Overlay NBIot850 | NBIOT |  | Modernizacion Feeder a Fibra 2G | FFO |  | SERVICIO | CANTIDAD | COMENTARIOS
|  |  | Modernizacion Feeder a Fibra 3G 1900 | FFO |  | 3,1 Cambio o Reubicación de Antena
|  |  | Modernizacion Feeder a Fibra 3G 850 | FFO |  | 3,2 Desinstalación de hasta 3 antenas
LTE 700 |  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 1900 | SE |  | 3,3 Desmonte hasta 12 Guias
Configuración Intermedia |  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 2doNodoB1900 | SE |  | 3,3,1 Desmonte hasta 6 guías
Configuración Meta |  | X | Modernizacion Independizar RFMod 3G 3erNodoB1900 | SE |  | 3,6 Instalación de 2 guias
|  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 4toNodoB1900 | SE |  | 3,9 Reubicacion RF
|  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 850 | ADJ |  | 3,10 Instalación de 1 Cable DC, 1 cable alarmas y hasta 2 FO
|  |  | Modernizacion Migracion a Tx Terrestre |  |  | 3,11 Desmonte de 1 Cable DC, 1 cable alarmas y hasta 2 FO
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 1900 | CE_AIRSC |  | 3,12 Cambio de breaker
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 2600 | CE_AIRSC |  | 3,13 Ampliacion de Capacidad de rectificación
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 850 | CE_AIRSC |  | 3,14 Instalacion de conexión positiva (mordaza)
|  |  | Modernizacion Multiradio | MC |  | 3,15 Instalacion de FPMA
MC_CN
MC_CN_FPFH
CE
CE_CN
USH
OV_GSM
|  |  | Modernizacion Tx Sync | TX
HMDI
GPS
PROYECCIÓN INTERMEDIA + PROYECCIÓN META
PROYECCIÓN META

## DATOS GENERALES GSM (hidden)
GSM
| DATOS GENERALES GSM ESTADO ACTUAL | [18 empty] | SECTOR 1 |  | SECTOR 2 |  | SECTOR 3
3X-V65A-3XR
5UPX0805F
ADU451807
| Datos RF GSM 850: | SECTOR 1 |  |  | SECTOR 2 |  |  | SECTOR 3 |  |  | SECTOR 4 |  |  | SECTOR 5 |  |  | SECTOR 6 | [8 empty] | ADU451807
|  | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | APXV18-206516S-C-A20
| Cant. TRX | [24 empty] | APXV9R20B
| Combinacion | [24 empty] | AQU4518R0
| Azimut | [24 empty] | AQU4518R1
| Tilt eléctrico | [24 empty] | AQU4518R7
| Tilt mecánico | [24 empty] | ASPA977V5E
| Altura (centro de radiación) | [24 empty] | CBA-B-3324
| Modelo de Antena | [24 empty] | CBA-B-6521
| Tipo de Feeder | [24 empty] | C-BXD-65806580-M
| Longitud de feeder (m) | [24 empty] | CC1245N-869
| Tipo de Jumper | [24 empty] | CMW25HP
| Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | [24 empty] | CP12HP
| Numero de BTS | [24 empty] | CV3PX310R1
| Tipo de Gabinete 2G | [24 empty] | CV3PX310R1
| Combinador Hibrido u Otro adicional | [24 empty] | HBX-3319DS
HBXX-3817TB
| Datos RF GSM 1900: | SECTOR A |  |  | SECTOR B |  |  | SECTOR C |  |  | SECTOR D |  |  | SECTOR E |  |  | SECTOR F | [8 empty] | HTXCW-331821
|  | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | HWXX-6516DS
| Cant. TRX | [24 empty] | HWXXX-6516DS
| Combinacion | [24 empty] | IWH-090V08N0-1
| Azimut | [24 empty] | K739666
| Tilt eléctrico | [24 empty] | K739666
| Tilt mecánico | [24 empty] | K739686
| Altura (centro de radiación) | [24 empty] | K739686
| Modelo de Antena | [24 empty] | K741989
| Tipo de Feeder | [24 empty] | K741989
| Longitud de feeder (m) | [18 empty] | SECTOR A |  | SECTOR B |  | SECTOR C |  | K742211
| Tipo de Jumper | [24 empty] | K742211
| Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | [24 empty] | K742215
| Numero de BTS | [24 empty] | K742215
| Tipo de Gabinete 2G | [24 empty] | K742235
| Combinador Hibrido u Otro adicional | [24 empty] | K742264
K742266
K742351
| DATOS GENERALES GSM-PROYECCION | [24 empty] | K739666
K739666
K739686
K739686
| Datos RF GSM 850: | SECTOR 1 |  |  | SECTOR 2 |  |  | SECTOR 3 |  |  | SECTOR 4 |  |  | SECTOR 5 |  |  | SECTOR 6 | [8 empty] | K741989
|  | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | K741989
| Cant. TRX | [24 empty] | K742211
| Configuracion | [24 empty] | K742211
| Azimut | [24 empty] | K742215
| Tilt eléctrico | [24 empty] | K742215
| Tilt mecánico | [24 empty] | K742235
| Altura (centro de radiación) | [24 empty] | K742352
| Modelo de Antena | [24 empty] | K742352
| Tipo de Feeder | [24 empty] | K80010292
| Longitud de feeder (m) | [24 empty] | K80010302
| Tipo de Jumper | [24 empty] | K80010302781
| Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | [24 empty] | K80010456
| Numero de BTS | [24 empty] | K80010504
K80010622
| Datos RF GSM 1900: | SECTOR A |  |  | SECTOR B |  |  | SECTOR C |  |  | SECTOR D |  |  | SECTOR E |  |  | SECTOR F | [8 empty] | K80010643
|  | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | LBX-3319DS
| Cant. TRX | [24 empty] | LM2D3-800TV
| Configuracion | [24 empty] | LPD-4019
| Azimut | [18 empty] | TM SECTOR 1-A | TM SECTOR 2-B | TM SECTOR 3-C | TM SECTOR 4D | TM SECTOR 5E | TM SECTOR 6F | LPX-210M
| Tilt eléctrico | [24 empty] | MGD3-400TV
| Tilt mecánico | [24 empty] | MMM65A-3X2
| Altura (centro de radiación) | [24 empty] | ODD5-013R23K06
| Modelo de Antena | [24 empty] | TGAD3-800TV
| Tipo de Feeder | [24 empty] | TGA2D3-800TV
| Longitud de feeder (m) | [24 empty] | ODV-065R17E18JJJ-G
Tipo de Jumper
Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m)
Numero de BTS
[9 empty] | TX |  | Cable Amphenol |  | FO
[9 empty] | ET850_2G | ET1900_2G | 850 | 1900 | 850 | 1900
|  | HW Modernizacion |  |  |  | Jumper Feeder |  |  | Jumper Feederless |  |  | Recorrido DC |  | No. Antenas para cambio por tilt partido
|  | FSMF 2G850 | FSMF 2G1900 | FXCB | FXFC | 4M | 8M | 14M | 4M | 8M | 14M
[20 empty] | TE SECTOR 1-A | TE SECTOR 2-B | TE SECTOR 3-C | TE SECTOR 4D | TE SECTOR 5E | TE SECTOR 6F
COMENTARIOS GENERALES
NO CUENTA CON GSM EN SITIO, NO SE PROYECTAN MODIFICACIONES
FOTOGRAFIAS GABINETES ABIERTOS
| FOTOGRAFIA CON LA REFERENCIA DEL COMBINADOR HIBRIDO/DIPLEXOR | GABINETE 1 | [5 empty] | GABINETE 2 | [5 empty] | GABINETE 3
| FOTOGRAFIA CON LA REFERENCIA DEL COMBINADOR HIBRIDO/DIPLEXOR | GABINETE 4 | [5 empty] | GABINETE 5 | [5 empty] | GABINETE 6

## CONFIGURACION SOLUCION GSM (hidden)
SOLUCIÓN EQUIPOS GSM
PROYECCION MOD RX DIVERSITY |  |  |  | PROYECCION MOD SHARING B |  |  |  | PROYECCION MODERNIZACION DEDICADO
[17 empty] | 6TRX SEC 1 | 5W por TRX
[17 empty] | 5TRX SEC 1 | 10W por TRX
[17 empty] | 4TRX SEC 1 | 12W por TRX
[17 empty] | 3TRX SEC 1 | 15W por TRX
[17 empty] | 2TRX SEC 1 | 16W por TRX
[17 empty] | 1TRX SEC 1 | 20W por TRX
[17 empty] | 6TRX SEC 2 | 25W por TRX
[17 empty] | 5TRX SEC 2 | 30W por TRX
[17 empty] | 4TRX SEC 2 | 35W por TRX
[17 empty] | 3TRX SEC 2 | 40W por TRX
2TRX SEC 2
1TRX SEC 2
6TRX SEC 3
5TRX SEC 3
4TRX SEC 3
3TRX SEC 3
2TRX SEC 3
1TRX SEC 3
6TRX SEC 4
5TRX SEC 4
4TRX SEC 4
3TRX SEC 4
2TRX SEC 4
1TRX SEC 4
GSM 850Mhz |  | CONFIGURACION |  | GSM 850Mhz |  | CONFIGURACION |  | GSM 850Mhz | CONFIGURACION |  |  |  |  | GSM 1900Mhz | CONFIGURACION |  | 6TRX SEC A
Configuración actual GSM |  |  |  | Configuración actual GSM |  |  |  | Configuración actual GSM | [5 empty] | Configuración actual GSM |  |  | 5TRX SEC A
Configuracion Final GSM |  |  |  | Configuracion Final GSM |  | 0 |  | Configuracion Final GSM | [5 empty] | Configuracion Final GSM |  |  | 4TRX SEC A
UMTS 850Mhz |  | CONFIGURACION |  | UMTS 850Mhz |  | CONFIGURACION | [10 empty] | 3TRX SEC A
Configuración actual UMTS |  |  |  | Configuración actual UMTS |  |  |  | 850Mhz | [5 empty] | 1900Mhz |  |  | 2TRX SEC A
Configuracion Final UMTS |  |  |  | Configuracion Final UMTS | [12 empty] | 1TRX SEC A
[8 empty] | FXCB 1 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 1 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 6TRX SEC B
850Mhz |  |  |  | 850Mhz |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 5TRX SEC B
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 4TRX SEC B
FXCB 1 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | FXCB 1 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3: |  |  | 3TRX SEC B
PIPE 1: |  |  |  | PIPE 1: | [12 empty] | 2TRX SEC B
PIPE 2: |  |  |  | PIPE 2: |  |  |  | FXCB 2 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 2 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 1TRX SEC B
PIPE 3: |  |  |  | PIPE 3: |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 6TRX SEC C
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 5TRX SEC C
FXCB 2 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | FXCB 2 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3: |  |  | 4TRX SEC C
PIPE 1: |  |  |  | PIPE 1: | [12 empty] | 3TRX SEC C
PIPE 2: |  |  |  | PIPE 2: |  |  |  | FXCB 3 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 3 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 2TRX SEC C
PIPE 3: |  |  |  | PIPE 3: |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 1TRX SEC C
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 6TRX SEC D
|  |  |  | FXCB 3 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3: |  |  | 5TRX SEC D
|  |  |  | PIPE 1: | [12 empty] | 4TRX SEC D
|  |  |  | PIPE 2: |  |  |  | FXCB 4 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 4 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 3TRX SEC D
|  |  |  | PIPE 3: |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 2TRX SEC D
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 1TRX SEC D
[8 empty] | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3:
SOLUCIÓN EQUIPOS UMTS - GSM
CONFIGURACION ACTUAL UMTS 850 / 1900 |  |  |  |  | CONFIGURACION ACTUAL GSM 850
CONFIGURACION SOLUCION MODERNIZACION
UBICACIÓN ACTUAL EQUIPOS
PROYECCION EQUIPOS
PROYECCION EQUIPOS
PROYECCION EQUIPOS SM GSM | PROYECCION SM 850/1900 |  |  |  |  | PROYECCION SM 850/1900 |  |  | PROYECCION DE SM EN MODERNIZACION GSM UBICACION SOLUCION
PROYECCION NUEVOS CABLES TX HASTA UBICACIÓN NUEVOS SM GSM
ACTUAL E1's GSM
[10 empty] | E1 ACTUAL |  |  | BCF ACTUAL
[10 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | 2 |  |  | 2
Imágenes recorrido cable DC desde SM hasta equipo power | [9 empty] | 3 | X |  | 3 | X
[10 empty] | 4 |  |  | 4
E1 Grooming
PROYECCION E1's MODERNIZACION GSM
Distancia Cable FTCY desde Radio MW hasta SM Modernizacion GSM 850:
Distancia Cable FTCY desde Radio MW hasta SM Modernizacion GSM 1900:
Distancia Cable DC desde el power hasta SM Modernizacion GSM 850:
Distancia Cable DC desde el power hasta SM Modernizacion GSM 1900:
Distancia Cable Amphenol desde el RFM hasta SM Modernizacion GSM 850:
Distancia Cable Amphenol desde el RFM hasta SM Modernizacion GSM 1900:
REQUIERE CAMBIO CABLE ALARMAS (EQUIPO FUERZA)
Distancia Cable alarmas de power a caja de alarmas Modernización GSM 850
Distancia Cable alarmas de power a caja de alarmas Modernización GSM 1900
TGAD3-800TV
TGA2D3-800TV
TGAD3-400TV
SBTGA-400TV
MGD3-400TV
LM2D3-800TV
K742266
K742211
K742264
K742351
K80010292
K80010606
K739686
K80010302
K80010643
K80010456
K742352
K742235
K741989
K742215
K80010504
K739666
HBXX-3817TB
HBX-3319DS
HWXX-6516DS
LBX-3319DS
LPX-210M
ASPA977V5E
LPD-4019
RWA-80017
HTXCW-331821
C-BXD-65806580-M
CV3PX310R1
CBA-B-3324
CBA-B-6521
ODD5-013R23K06
ODV-065R18BV18KV
ODV-065R18B18K
ADU451807
AQU4518R7
AQU4518R1
APXV9R20B
WPA-80090/8CF
ODV-065R18EK-G
ODV-065R18EJJ-G
ODV2-065R18J
APXV18-206516S-C-A20
AIRMAX-YAGI
FSMF
FXCB
FXCB
FXCB
FSMF
FSMF
FXCB
FXCB
FXCB
FSMF
FSMF
3-Z
1-X
2-Y
1-X
FXFC
A
2-B

## DATOS GENERALES 3G
UMTS
| DATOS GENERALES UMTS ESTADO ACTUAL | [18 empty] | NODEB850 |  |  | NODEB1900
3X-V65A-3XR
[29 empty] | SI | 5UPX0805F
[29 empty] | NO | ADU451807
[29 empty] | FSFO | ADU451807
| DATOS RF UMTS 850: | 1ra Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | 4ta Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | IoT | [14 empty] | FSFB | APXV18-206516S-C-A20
|  | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-U | SECTOR-V | SECTOR-W | SECTOR-Y1 | SECTOR-Y2 | SECTOR-Y3 | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | [9 empty] | FSFC | APXV9R20B
| Azimuth | 20 | 120 | 220 |  |  |  | 20 | 120 | 220 | [18 empty] | FSFP | AQU4518R0
| Modelo de Antena | AQU4518R1 | AQU4518R1 | AQU4518R1 |  |  |  | AQU4518R1 | AQU4518R1 | AQU4518R1 | [19 empty] | AQU4518R1
| Altura (centro de radiación) | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | [18 empty] | 1/2" | AQU4518R7
| Tilt mecánico | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | [18 empty] | 1 5/8" | ASPA977V5E
| Tilt Eléctrico | 8 | 7 | 7 |  |  |  | 8 | 7 | 7 | [19 empty] | CBA-B-3324
| Fibra Optica (m) | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 4 | CBA-B-6521
| Tipo Feeder | NA | NA | NA |  |  |  | NA | NA | NA | [18 empty] | N/A | C-BXD-65806580-M
| Longitud Feeder (m) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | CC1245N-869
| Longitud de Jumper Abajo (m) | NA | NA | NA |  |  |  | NA | NA | NA | [19 empty] | CMW25HP
| Longitud de Jumper Arriba (m) | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | [19 empty] | CP12HP
| Potencia por sector (W) | 20W | 20W | 20W |  |  |  | 20W | 20W | 20W | [19 empty] | CV3PX310R1
| NodeB | 1erNodeB | 1erNodeB | 1erNodeB |  |  |  | 1erNodeB | 1erNodeB | 1erNodeB | [19 empty] | CV3PX310R1
HBX-3319DS
| DATOS RF UMTS 1900: | 2da Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | 3ra Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | LTE 1900Mhz | [15 empty] | HBXX-3817TB
|  | SECTOR-I | SECTOR-J | SECTOR-K | SECTOR-L | SECTOR-M | SECTOR-N | SECTOR-O | SECTOR-P | SECTOR-Q | SECTOR-R | SECTOR-S | SECTOR-T | SECTOR-M1 | SECTOR-M2 | SECTOR-M3 | SECTOR-M4 | SECTOR-M5 | SECTOR-M6 | [10 empty] | HTXCW-331821
| Azimuth | 20 | 120 | 220 | [9 empty] | 20 | 120 | 220 | [13 empty] | HWXX-6516DS
| Modelo de Antena | AQU4518R1 | AQU4518R1 | AQU4518R1 | [9 empty] | AQU4518R1 | AQU4518R1 | AQU4518R1 | [13 empty] | HWXXX-6516DS
| Altura (centro de radiación) | 11 | 11 | 11 | [9 empty] | 11 | 11 | 11 | [13 empty] | IWH-090V08N0-1
| Tilt mecánico | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | [13 empty] | K739666
| Tilt Eléctrico | 6 | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | K739666
| Fibra Optica (m) | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | K739686
| Tipo Feeder | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA | [13 empty] | K739686
| Longitud Feeder (m) | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | K741989
| Longitud de Jumper Abajo (m) | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA | [13 empty] | K741989
| Longitud de Jumper Arriba (m) | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | [13 empty] | K742211
| Potencia por sector (W) | 20W | 20W | 20W | [9 empty] | 30W | 30W | 30W | [13 empty] | K742211
| NodeB | 1erNodeB | 1erNodeB | 1erNodeB | [9 empty] | 1erNodeB | 1erNodeB | 1erNodeB | [13 empty] | K742215
[20 empty] | 2do_NODEB_850 |  |  | 2do_NODEB_1900 | [6 empty] | K742215
| DATOS GENERALES UMTS PROYECCIÓN | [28 empty] | K742235
K742264
K742266
K742351
K739666
| DATOS RF UMTS 850: | 1ra Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | 4ta Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | IoT | [15 empty] | K739666
|  | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-U | SECTOR-V | SECTOR-W | SECTOR-Y1 | SECTOR-Y2 | SECTOR-Y3 | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | [10 empty] | K739686
| Azimuth | 20 | 120 | 220 |  |  |  | 20 | 120 | 220 | [19 empty] | K739686
| Modelo de Antena | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 |  |  |  | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | [19 empty] | K741989
| Altura (centro de radiación) | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | [19 empty] | K741989
| Tilt mecánico | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 4 | [19 empty] | K742211
| Tilt Eléctrico | 7 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 5 | 6 | [19 empty] | K742211
| Fibra Optica (m) | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | [19 empty] | K742215
| Tipo Feeder | NA | NA | NA |  |  |  | NA | NA | NA | [19 empty] | K742215
| Longitud Feeder (m) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | K742235
| Longitud de Jumper Abajo (m) | NA | NA | NA |  |  |  | NA | NA | NA | [19 empty] | K742352
| Longitud de Jumper Arriba (m) | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | [19 empty] | K742352
| Potencia por sector (W) | 20W | 20W | 20W |  |  |  | 20W | 20W | 20W | [19 empty] | K80010292
| NodeB | 1erNodeB | 1erNodeB | 1erNodeB |  |  |  | 1erNodeB | 1erNodeB | 1erNodeB | [19 empty] | K80010302
K80010302781
| DATOS RF UMTS 1900: | 2da Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | 3ra Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | LTE 1900Mhz | [15 empty] | K80010456
|  | SECTOR-I | SECTOR-J | SECTOR-K | SECTOR-L | SECTOR-M | SECTOR-N | SECTOR-O | SECTOR-P | SECTOR-Q | SECTOR-R | SECTOR-S | SECTOR-T | SECTOR-M1 | SECTOR-M2 | SECTOR-M3 | SECTOR-M4 | SECTOR-M5 | SECTOR-M6 | [10 empty] | K80010504
| Azimuth | 20 | 120 | 220 | [9 empty] | 20 | 120 | 220 | [13 empty] | K80010606
| Modelo de Antena | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | [9 empty] | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | [13 empty] | K80010622
| Altura (centro de radiación) | 11 | 11 | 11 | [9 empty] | 11 | 11 | 11 | [13 empty] | K80010643
| Tilt mecánico | 4 | 0 | 4 | [9 empty] | 4 | 0 | 4 | [13 empty] | LBX-3319DS
| Tilt Eléctrico | 6 | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | LM2D3-800TV
| Fibra Optica (m) | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | LPD-4019
| Tipo Feeder | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA | [13 empty] | LPX-210M
| Longitud Feeder (m) | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | MGD3-400TV
| Longitud de Jumper Abajo (m) | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA | [13 empty] | MMM65A-3X2
| Longitud de Jumper Arriba (m) | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | [13 empty] | ODD5-013R23K06
| Potencia por sector (W) | 20W | 20W | 20W | [9 empty] | 20W | 20W | 20W | [13 empty] | TGA-D3-800TV
| NodeB | 1erNodeB | 1erNodeB | 1erNodeB | [9 empty] | 1erNodeB | 1erNodeB | 1erNodeB | [13 empty] | ODV-065R18EK-G
ODV-065R17E18JJJ-G
[20 empty] | DISEÑO RF UMTS 850 |  |  | DISEÑO RF UMTS 1900 |  |  | DISEÑO RF LTE 1900
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR: X-Y1-R1-I-M1-L1: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6 AZ: 20 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(X-I-L1). SECTOR: Y-Y2-R2-J-M2-L2: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6 AZ: 120 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(Y-J-L2). SECTOR: Z-Y3-R3-K-M3-L3: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6 AZ: 220 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(Z-K-L3). UMTS_850: * ACTUAL CONFIGURACION FEEDERLESS FSMF+FBBA+FBBA+FXCB (2+2+2). * SE IMPLEMENTARA SOLUCION AIRSCALE Y SE REUTLIZARA LA BB ACTUAL DE UMTS 850 ENCADENADA AL AIRSCALE. UBICACIÓN DE BB APILADA AFXFC EXISTENTE. (UBICACION DE FCOB EN POSICION LIBERADA POR FSMF DE UMTS 850) * INSTALACION DE NUEVAS ANTENAS EN POSICION ACTUAL DE ANTENAS EXISTENTES. * PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LTE700 SE PROYECTA CON 3 AHPCA. INSTALACION DE AHPCA R1 UBICADO EN BACK TO BACK CON FRHG L1. AHPCA R2, AHPCA R3 UBICADOS EN POSICION LIBERADA POR REUBICACION DE FPMA DE LTE. * INSTALACION DE FPFH APILADO A FPMA. INSTALACION DE 3 LINEAS DE AMPHENOL + 3 FO PARA NUEVOS AHPCA. * CONFIGURACIÓN FINAL 2x4, AIRSCALE+FSMF+FBBA+FBBA + AHPCA S(X-Y1-R1) + AHPCA S(Y-Y2-R2) + AHPCA S(Z-Y3-R3). (2+2+2) UMTS_1900: * ACTUAL CONFIGURACION FEEDERLESS FSMF+FBBA+FBBA+FXFC+FXFC. (1+1+1) EN CONFIGURACION C+H. * UMTS-1900 PASARA A R-SRAN * SE MANTIENEN FSMF+FXFC+FXFC EN POSICION ACTUAL. LTE 1900 * ACTUAL CONFIGURACION C+H, PARA SECTORES M1,M2,M3. SE RECONFIGURA EN SRAN/C+H REUTILIZANDO FSMF DE UMTS 1900. NOTA. LOS RF SE ENCUENTRAN SIN TAPAS FRONTALES.
POTENCIAS 850-1900
[20 empty] | Tilt Mecánico SECTOR-X-I | Tilt Mecánico SECTOR-Y-J | Tilt Mecánico SECTOR-Z-K |  | Tilt Mecánico SECTOR-U-L | Tilt Mecánico SECTOR-V-M |  | Tilt Mecánico SECTOR-W-N
TGAD3-800TV
TGA2D3-800TV
TGAD3-400TV
SBTGA-400TV
MGD3-400TV
TGAD3-600TV
LM2D3-800TV
K742266
K742211
K742264
K742351
K742226
K80010292
K80010606
K739686
K80010302
[20 empty] | Tilt Eléctrico SECTOR-X-I | Tilt Eléctrico SECTOR-Y-J | Tilt Mecánico SECTOR-Z-K |  | Tilt Mecánico SECTOR-U-L | Tilt Mecánico SECTOR-V-M |  | Tilt Mecánico SECTOR-W-N | K80010643
K80010456
K742352
K742235
K741989
K742215
K80010504
K739666
HBXX-3817TB
HBX-3319DS
HWXX-6516DS
LBX-3319DS
LPX-210M
ASPA977V5E
LPD-4019
RWA-80017
HTXCW-331821
C-BXD-65806580-M
CV3PX310R1
CBA-B-3324
CBA-B-6521
ODD5-013R23K06
ODV-065R18BV18KV
ODV-065R18B18K
ADU451807
AQU4518R7
AQU4518R1
APXV9R20B
WPA-80090/8CF
ODV-065R18EK-G
ODV-065R18EJJ-G
ODV2-065R18J
APXV18-206516S-C-A20
AIRMAX-YAGI
ODV-065R17E18JJJ-G
5UPX0805F
HWXXX-6516DS
CC1245N-869
CP12HP
CMW25HP

## DATOS GENERALES LTE 2600
LTE 2600
| DATOS GENERALES LTE-2600 ESTADO ACTUAL | [6 empty] | Pantallazo o Diseño LTE 2600
CV3PX310R1
|  | SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3
| Azimuth | 20 | 120 | 220 | 20 | 120 | 220
| Modelo de Antena | AQU4518R1 | AQU4518R1 | AQU4518R1 | AQU4518R1 | AQU4518R1 | AQU4518R1
| Altura (centro de radiación) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Tilt mecánico | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
| Tilt Eléctrico | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6
| Modelo RF | FRHG | FRHG | FRHG | FRHG | FRHG | FRHG
| Fibra Optica (m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
DATOS GENERALES LTE-2600 PROYECCIÓN
|  | SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3
| Azimuth | 20 | 120 | 220 | 20 | 120 | 220
| Modelo de Antena | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6
| Altura (centro de radiación) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Tilt mecánico | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4
| Tilt Eléctrico | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6
| Modelo RF | FRHG | FRHG | FRHG | FRHG | FRHG | FRHG
| Fibra Optica (m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| REQUIERE MIMO | 1: SI; 2: AMPHENOL; 3: METRAJE | FOTO RF L1 | FOTO RF L2 | FOTO RF L3
[6 empty] | RFM-FPFH | 10
|  | CANTIDAD | METRAJE |  |  | RFM-FPFH | 10
| JUMPER | 12 | 4 |  |  | RFM-FPFH | 10
| FIBRA | 1: 3; 2: 100; 2: RFM-FPFH
RFM-FPFH
| RFM a Instalar | 1: FBBC LTE 2600; 2: FBBC LTE1900; 2: RFM-FPFH
GENERAL COMMENTS
LTE_2600 EN CONFIGURACION FSMF+FRHG+FRHG+FRHG, SE MIGRA A SOLUCION AIRSCALE, CONFIGURACION FINAL MIMO 4X4. * SE REMPLAZARAN ANTENAS UMTS Y LTE, POR ANTENA UNIFICADA ASI4517R3v18. SECTOR: X-Y1-R1-I-M1-L1: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6 AZ: 20 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(X-I-L1). SECTOR: Y-Y2-R2-J-M2-L2: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6 AZ: 120 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(Y-J-L2). SECTOR: Z-Y3-R3-K-M3-L3: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6 AZ: 220 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(Z-Y3-L3). * INSTALACION DE FPFH APILADO A FPMA. INSTALACION DE 3 LINEAS DE AMPHENOL. * INSTALACION DE 1 FO POR FRHG PARA NORMALIZAR LA 2 PORTADORA.
[8 empty] | FOTO ANTENA L1 | FOTO ANTENA L2 | FOTO ANTENA L3
HWXX-6516DS
HWXXX-6516DS
CV3PX310R1
CV3PX310R7
LPX-210M
AQU4518R0
| Description | 1: Azimuth; 2: Distance (m); 3: Height (m) |  |  |  | AQU4518R1
AQU4518R7
ODV-065R17E18JJJ-G
ODV2-065R18J
CMW25HP
UBICACIÓN SM
[8 empty] | FOTO PUERTOS ANTENA L1 | FOTO PUERTOS ANTENA L2 | FOTO PUERTOS ANTENA L3
4Mts
5Mts
PROYECCION
ESTADO ACTUAL
NUEVO
FCOB AIRSCALE
SM FSMF
LTE 2600
FSMF
UMTS 850
REUBICADO

## DATOS GENERALES 700
LTE 700
TIPO DE CONFIGURACION
CONFIGURACIÓN META
| DATOS GENERALES LTE700 PROYECCIÓN | [6 empty] | Pantallazo o Diseño LTE 700 |  | CONFIGURACIÓN META
CONFIGURACIÓN INTERMEDIA
CV3PX310R1
|  | SECTOR R1 | SECTOR R2 | SECTOR R3 | SECTOR R4 | SECTOR R5 | SECTOR R6
| Azimuth | 20 | 120 | 220
| Modelo de Antena | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6 | RRV4-65A-R6
| Altura (centro de radiación) | 11 | 11 | 11
| Tilt mecánico | 4 | 0 | 4
| Tilt Eléctrico | 7 | 5 | 6
| Modelo RF | AHPCA | AHPCA | AHPCA
| Fibra Optica (m) | 100 | 100 | 100
COMENTARIOS GENERALES
IMPLEMENTACIÓN DE LTE_700 EN AIRSCALE, (UBICACION DE FCOB EN POSICION LIBERADA POR FSMF DE UMTS 850) . LA IMPLEMENTACIÓN DE LTE700 SE PROYECTA CON 3 AHPCA. INSTALACION DE AHPCA R1 UBICADO EN BACK TO BACK CON FRHG L1. AHPCA R2, AHPCA R3 UBICADOS EN POSICION LIBERADA POR REUBICACION DE FPMA DE LTE. SECTOR: X-Y1-R1-I-M1-L1: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6 AZ: 20 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(X-I-L1). SECTOR: Y-Y2-R2-J-M2-L2: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6 AZ: 120 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(Y-J-L2). SECTOR: Z-Y3-R3-K-M3-L3: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6 AZ: 220 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(Z-Y3-L3). * INSTALACION DE FPFH APILADO A FPMA. INSTALACION DE 3 LINEAS DE AMPHENOL + 3 FO PARA NUEVOS AHPCA. * CONFIGURACIÓN FINAL 2x4, AIRSCALE+ AHPCA S(X-Y1-R1) + AHPCA S(Y-Y2-R2) + AHPCA S(Z-Y3-R3).UMTS (2+2+2)
UBICACIÓN SM
| Description |  |  |  | Azimuth | Distance (m) | Height (m)
HWXX-6516DS
HWXXX-6516DS
CV3PX310R1
CV3PX310R7
LPX-210M
AQU4518R0
AQU4518R1
AQU4518R7
ODV-065R17E18JJJ-G
ODV2-065R18J
CMW25HP

## SOLUCIÓN BANDA BASE-BB
SOLUCIÓN BANDA BASE / BB
[5 empty] | ESTADO ACTUAL |  | PROYECCIÓN
[5 empty] | GSM 850 | CONCURRENTE | GSM 850 | CONCURRENTE
[5 empty] | GSM 1900 |  | GSM 1900
[5 empty] | UMTS 850 |  | UMTS 850
[5 empty] | UMTS 1900 |  | UMTS 1900/LTE 1900
[5 empty] | LTE 2600/LTE 1900 |  | LTE 2600
LTE 700
Configuracion AirScale | [5 empty] | ABIA 2 |  |  | X | ABIA 1 | X
| Asia 1 |  | Asia 2
| Ov_Nuevo | Ov_Existente | Ov_Nuevo | Ov_Existente
LTE_2600 |  | 1
LTE_1900
3G-850
3G-1900
IoT
LTE 700 | 0.5
Total Abia | 2 |  | 0
UBICACIÓN ANTENA GPS | [5 empty] | ABIA 3 |  |  |  | ABIA
DEDICADA
CONCURRENTE
ABIA 1
ABIA 2
ABIA 3
ABIA 1
ABIA 2
ASIA 1
SE J-P - M2
SE K,Q - M3
TOP
SE I-O- M1
SE Y-Y2
SE Z-Y3
SE X-Y1
ABIA 3
SE - R1
SE - R2
FSMF
1ER NODO
FSMF
1ER NODO
AIRSCALE
FSMF
AIRSCALE
1ER NODO
FSMF
AIRSCALE
FSMF
1ER NODO
FSMF
SE - R3
1ER NODO
FSMF
SE L2
SE L3
SE L1

## SOLUCIÓN LTE 1900
SOLUCIÓN LTE 1900
CONFIGURACION B+G | [10 empty] | CONFIGURACION SRAN | CONFIGURACION C SRAN | X | CONFIGURACION SRAN C+H
ESTADO ACTUAL | [14 empty] | RESUMEN 2 PORTADORA LTE
UMTS_1900: * ACTUAL CONFIGURACION FEEDERLESS FSMF+FBBA+FBBA+FXFC+FXFC. (1+1+1) EN CONFIGURACION C+H. * UMTS-1900 PASARA A R-SRAN * SE MANTIENEN FSMF+FXFC+FXFC EN POSICION ACTUAL. LTE 1900 * ACTUAL CONFIGURACION C+H, PARA SECTORES M1,M2,M3. SE RECONFIGURA EN SRAN/C+H REUTILIZANDO FSMF DE UMTS 1900.
PROYECCION
Banda |  | 1900 |  |  |  |  | CONFIGURACION ACTUAL CAPACITY EXTENSIÓN SM LTE
Configuracion Requerida |  | B+G
Solucion |  | FEEDERLESS
Cambio Breaker |  | NO |  |  |  |  | CONFIGURACION FINAL CAPACITY EXTENSIÓN SM LTE
Requiere CW |  | NO
Sectores | Jumper a Implementar |  | RF Module |  |  | Amphenol | SRAN
| Cantidad | Mts | Instalacion RF | RFM Actual | RFM Final | (m) | CONFIGURACION ACTUAL CAPACITY EXTENSIÓN SM SRAN
1
2
3 | [6 empty] | CONFIGURACION FINAL CAPACITY EXTENSIÓN SM SRAN
4
5
6
MTS
Longitud FO NodoB_1900 (EXISTENTE)
[7 empty] | Longitud FO E-NodoB (LTE_1900): PROYECTADA |  |  |  | 100
[7 empty] | Distancia entre NodeB1900 y E-NodeB (LTE) |  |  |  | 8
HW requerido para el caso de LTE 1900 independiente
[7 empty] | FSMF | FXFC | FBBC | Cable DC | Cant FO
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FXFC
FXFC
FXFC
FSMF
FSMF
FXFC
FXFC
I-M1
J-M2
I-O-M1
J-P-M2
FXFC
FXFC
K-Q-M3
I-O-M1
J-P-M2
K-Q-M3
FSMF
FXFC
J-P-M3
FXFC
I-O-M3
K-M3
FXFC SEC I-M1/ J-M2/K-M3
CONF_ C+H
FSMF UMTS 1900
FXFC SEC I-M1/ J-M2/K-M3
CONF_ C+H
AHPCA S(R2)
AHPCA S(R1)
FXFC S(I-M1/J-M2/K-M3)
FSMF UMTS_1900
FSMF UMTS_850
FPFH
AIRSCALE
FXFC S(I-M1/J-M2/K-M3)
AHPCA S(R3)
FPMA 1
FPMA 2
FPMA 3
FRHG L3
FRHG L2
FRHG L1
FSMF

## DATOS POWER
| INFORMACION POWER DC | [13 empty] | FPFH
[25 empty] | FOTOS RACK TX (DEBEN OBSERVARSE LAS ETIQUETAS DE LAS CONEXIONES DE CLARO) | FOTOS ENLACE MW DONDE SE OBSERVEN LAS ETIQUETAS DE CLARO (EN TORRE)
OBSERVACIONES: PARA CADA POWER EN SITIO ADJUNTAR FOTOS DE RECTIFICADORES INSTALADOS (INFORMAR CUANTOS HAY OPERATIVOS Y CUANTOS AVERIADOS), BREAKER DISPONIBLES, BARRAJE POSITIVO
|  | ESTADO ACTUAL POWER SITIO | [6 empty] | PROYECCION
|  | EQUIPO POWER | Amp Power | CONSUMO ACTUAL | RECTIFICADORES ACTUALES |  | EQUIPOS CONECTADOS |  | EQUIPO POWER | Amp Power | CONSUMO ACTUAL | RECTIFICADORES |  | EQUIPOS CONECTADOS
|  | FPMA | 10.77 | 516.96 | Operativos | 3 | UMTS 850+TX |  | FPMA | 47.85 | 2296.8 | Operativos | 3 | UMTS 850+TX+ FPFH RAMAL 1
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  | FPMA | 17.59 | 844.32 | Operativos | 3 | UMTS 1900 |  | FPMA | 23.91 | 1147.68 | Operativos | 3 | UMTS 1900+FCOB
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  | FPMA | 20.44 | 981.12 | Operativos | 3 | LTE 2600 |  | FPMA | 35.3 | 1694.4 | Operativos | 3 | FPFH RAMAL 2
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  |  | 0 | 0 | Operativos | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Operativos | 0
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  | BREAKER EXISTENTE UMTS 1900 | [12 empty] | FPFH 1 | [7 empty] | X
| CONEXIÓN (-) PARA NODO B | [6 empty] | CONEXIÓN (+) PARA NODO B
<
NUEVO EQUIPO DE ENERGIA
SE REQUIERE REORGANIZAR LAS CONEXIONES ACTUALES DE LOS FPMA EXISTENTES EN EL PDB PARA ENERGIZAR LOS EQUIPOS SEGÚN LA PROYECCION
| CONEXIÓN (-) PARA NODO B | [6 empty] | CONEXIÓN (+) PARA NODO B
<
FPFH 1
| FOTO LOADCURRENT EQUIPO DE FUERZA-1 | [6 empty] | FOTO LOADCURRENT EQUIPO DE FUERZA-2
FPMA
FPFH 3
FPMA
[15 empty] | Ubicación de FPFH |  |  |  |  | Distancia entre Equipo de Fuerza y FPFH(m) |  |  | 9 |  | Ubicación de FSEP y Barraje cercano
[20 empty] | Disancia entre Caja de Alarmas y FPFH(m) |  |  | 4
ELTEK 1
ELTEK 2
NUSS
EMPOWER
ZTE
MINI ZTE
MICRO BBU
FPMA
PDB
FPMA
[16 empty] | DISTANCIA CABLEADO (INLCUYENDO CURVAS FIGURADO) (m) | DISTANCIA DESDE FPFH 1 A.. | RFM_1 | RFM_2 |  | RFM_3 | RFM_4 |  | RFM_5 | RFM_6
[15 empty] | ENTRE FCOB Y POWER | 9 | LTE | 10 | 10 |  | 10
[15 empty] | ENTRE FPFH Y POWER | 4 | UMTS_1900
[15 empty] | ENTRE FCOB Y FPFH | 2 | LTE_850 | 10 | 10 |  | 10
[15 empty] | ENTRE FCOB Y GPS |  | GSM
[16 empty] | DISTANCIA CABLEADO (INLCUYENDO CURVAS FIGURADO) (m) | DISTANCIA DESDE FPFH 2 A.. | RFM_1 | RFM_2 |  | RFM_3 | RFM_4 |  | RFM_5 | RFM_6
[15 empty] | ENTRE FCOB Y POWER |  | LTE
[15 empty] | ENTRE FPFH Y POWER |  | UMTS_1900
[15 empty] | ENTRE FCOB Y FPFH |  | UMTS_850
[15 empty] | ENTRE FCOB Y GPS |  | GSM
1
2
3
4
5
6
SECT R1-X-Y1
SECT R2-Y-Y2
AHPCA
AHPCA
NUEVO FPFH
SECT R3-Z-Y3
AHPCA
SECT L1
SECT L3
SECT L2

## SOLICITUD CW SOLUCION
SOLICITUD CW
| REQUIERE CW |  |  | NO | BAR.Parque Padilla (P1) | [11 empty] | CW EN CONJUNTO |  |  | NO
|  |  | Placa: 80cm X 80cm |  |  | si | no | / Ubicación:
|  |  | Riel Omega |  |  | si | no | Long Aprox (m)
|  |  | Impermeabilizacion de placa |  |  | si | no
|  |  | Acometidas AC |  |  | si | no | / Coraza |  |  | EMT |  |  | Galvan |  | / Long. Aprox: |  | mts | Diam:
|  |  | Breaker 2X30 |  |  | si | no | / Ubicación:
|  |  | Tablero de circuitos |  |  | si | no | de cuantos circuitos_________, Ubicación__________________________________
|  |  | Pasamuros |  |  | si | no | Cuantos Huecos | [6 empty] | Cantidad
SISTEMA DE TIERRAS
|  | Buss-bar (platina de cobre) | [6 empty] | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Existe anillo de tierra |  |  |  | si | no |  | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Poste |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Soporte Antena |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Soporte para RF |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Escalerillas |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Riel Omega |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Rack de Torre |  |  | cantidad |  | ubicación:
, | ESCALERILLAS
[7 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[7 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[7 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[7 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
SOPORTES ANTENA (EN ESTRUCTURAS LA ALTURA INDICADA ES AL CENTRO DEL SOPORTE) + RF MODULE
[8 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[8 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
POLE SM + PLATINA GALVANIZADA
[7 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[7 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[7 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[7 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
ubicación
MODIFICACIONES ADICIONALES
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
BAJANTES Y PARARRAYOS
ANILLO DE TIERRA
BARRAJES EN TORRE
BARRAJES EN PISO
ESCALERILLAS EXISTENTES
ESCALERILLA TORRE (INDICAR LONGITUD)
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL (INDICAR LONGITUD)
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL (INDICAR LONGITUD)

## PLANO SOLICITUD CW
PLANO CW Y RF - ESTADO ACTUAL
ESTADO ACTUAL VISTA PLANTA | [8 empty] | ESTADO ACTUAL VISTA LATERAL
ESTADO ACTUAL GSM | [6 empty] | ESTADO ACTUAL UMTS | [6 empty] | ESTADO ACTUAL LTE2600
SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  |  |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  |  |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m)
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | X | 20 | AQU4518R1 | 11 |  |  |  | L1 | 20 | AQU4518R1 | 11
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Y | 120 | AQU4518R1 | 11 |  |  |  | L2 | 120 | AQU4518R1 | 11
3 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Z | 220 | AQU4518R1 | 11 |  |  |  | L3 | 220 | AQU4518R1 | 11
4 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | U | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L4 | 0 | 0 | 0
5 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | V | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L5 | 0 | 0 | 0
6 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | W | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L6 | 0 | 0 | 0
A | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | I | 20 | AQU4518R1 | 11
B | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | J | 120 | AQU4518R1 | 11
C | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | K | 220 | AQU4518R1 | 11
D | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | L | 0 | 0 | 0
E | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | M | 0 | 0 | 0
F | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | N | 0 | 0 | 0
PLANO CW Y RF - PROYECCIÓN META
PROYECCIÓN META VISTA PLANTA | [8 empty] | PROYECCIÓN META VISTA LATERAL
PROYECCIÓN GSM |  |  |  | PROYECCIÓN UMTS | [5 empty] | PROYECCIÓN LTE 700 |  |  |  | PROYECCIÓN LTE 2600
SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m)
1 | #REF! | #REF! | #REF! | X | 20 | RRV4-65A-R6 | 11 |  |  | R1 | 20 | RRV4-65A-R6 | 11 | L1 | 20 | RRV4-65A-R6 | 11
2 | #REF! | #REF! | #REF! | Y | 120 | RRV4-65A-R6 | 11 |  |  | R2 | 120 | RRV4-65A-R6 | 11 | L2 | 120 | RRV4-65A-R6 | 11
3 | #REF! | #REF! | #REF! | Z | 220 | RRV4-65A-R6 | 11 |  |  | R3 | 220 | RRV4-65A-R6 | 11 | L3 | 220 | RRV4-65A-R6 | 11
4 | #REF! | #REF! | #REF! | U | 0 | 0 | 0 |  |  | R4 | 0 | 0 | 0 | L4 | 0 | 0 | 0
5 | #REF! | #REF! | #REF! | V | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | L5 | 0 | 0 | 0
6 | #REF! | #REF! | #REF! | W | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | L6 | 0 | 0 | 0
A | #REF! | #REF! | #REF! | I | 20 | RRV4-65A-R6 | 11
B | #REF! | #REF! | #REF! | J | 120 | RRV4-65A-R6 | 11
C | #REF! | #REF! | #REF! | K | 220 | RRV4-65A-R6 | 11
D | #REF! | #REF! | #REF! | L | 0 | 0 | 0
E | #REF! | #REF! | #REF! | M | 0 | 0 | 0
F | #REF! | #REF! | #REF! | N | 0 | 0 | 0
SEC X-I-L1
20°
11m
SEC Y-J-L2
120°
11m
SEC Z-K-L3
220°
11m
SEC X-I-L1
20°
11m
SEC Y-J-L2
120°
11m
SEC Z-K-L3
220°
11m
SEC Y-Y2-R2-J-M2-L2
AZ 120°
H: 11m
RRV4-65A-R6
SEC X-Y1-R1-I-M1-L1
AZ 20°
H: 11m
RRV4-65A-R6
SEC Z-Y3-R3-K-M3-L3
AZ 220°
H: 11m
RRV4-65A-R6
SEC Y-Y2-R2-J-M2-L2
AZ 120°
H: 11m
RRV4-65A-R6
SEC X-Y1-R1-I-M1-L1
AZ 20°
H: 11m
RRV4-65A-R6
SEC Z-Y3-R3-K-M3-L3
AZ 220°
H: 11m
RRV4-65A-R6

## DETALLE RF LTE 2600 (hidden)
DETALLE RF LTE 2600
ALTURA DE TORRE
SECTOR L1 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 1 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES SOLUCION
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR L2 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 2 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR L3 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR L4 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR L5 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR L6 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
FEEDER 1/2

## DETALLE RF LTE700
DETALLE RF LTE 700
ALTURA DE TORRE
SECTOR R1 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 1 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES SOLUCION
IMPLEMENTACIÓN DE LTE_700 EN AIRSCALE, (UBICACION DE FCOB EN POSICION LIBERADA POR FSMF DE UMTS 850) . LA IMPLEMENTACIÓN DE LTE700 SE PROYECTA CON 3 AHPCA. INSTALACION DE AHPCA R1 UBICADO EN BACK TO BACK CON FRHG L1. AHPCA R2, AHPCA R3 UBICADOS EN POSICION LIBERADA POR REUBICACION DE FPMA DE LTE. SECTOR: X-Y1-R1-I-M1-L1: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6 AZ: 20 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(X-I-L1). * INSTALACION DE FPFH APILADO A FPMA. INSTALACION DE 3 LINEAS DE AMPHENOL + 3 FO PARA NUEVOS AHPCA.
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR R2 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 2 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
IMPLEMENTACIÓN DE LTE_700 EN AIRSCALE, (UBICACION DE FCOB EN POSICION LIBERADA POR FSMF DE UMTS 850) . LA IMPLEMENTACIÓN DE LTE700 SE PROYECTA CON 3 AHPCA. INSTALACION DE AHPCA R1 UBICADO EN BACK TO BACK CON FRHG L1. AHPCA R2, AHPCA R3 UBICADOS EN POSICION LIBERADA POR REUBICACION DE FPMA DE LTE. SECTOR: Y-Y2-R2-J-M2-L2: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6AZ: 120 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(Y-J-L2). * INSTALACION DE FPFH APILADO A FPMA. INSTALACION DE 3 LINEAS DE AMPHENOL + 3 FO PARA NUEVOS AHPCA.
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR R3 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
IMPLEMENTACIÓN DE LTE_700 EN AIRSCALE, (UBICACION DE FCOB EN POSICION LIBERADA POR FSMF DE UMTS 850) . LA IMPLEMENTACIÓN DE LTE700 SE PROYECTA CON 3 AHPCA. INSTALACION DE AHPCA R1 UBICADO EN BACK TO BACK CON FRHG L1. AHPCA R2, AHPCA R3 UBICADOS EN POSICION LIBERADA POR REUBICACION DE FPMA DE LTE. SECTOR: Z-Y3-R3-K-M3-L3: EN NUEVA ANTENA RRV4-65A-R6 AZ: 220 H: 11m, REEMPLAZANDO LA ACTUAL ANTENA S(Z-Y3-L3). * INSTALACION DE FPFH APILADO A FPMA. INSTALACION DE 3 LINEAS DE AMPHENOL + 3 FO PARA NUEVOS AHPCA.
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R4 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R5 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R6 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
FEEDER 1/2
12 m

## DETALLE RF UMTS (hidden)
DETALLE RF UMTS
ALTURA DE TORRE
SECTOR X-I | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 1 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES SOLUCION
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR Y-J | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 2 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR Z-K | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR U-L | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR V-M | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR W-N | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES

## VISTA PANORAMICA
VISTA PANORAMICA DEL SITIO CADA 30°
0 | 30 | 60 | 90
120 | 150 | 180 | 210
240 | 270 | 300 | 330 | 0
PANORAMICAS DE SECTORES A LA ALTURA DE INSTALACION PROYECCIÓN
UMTS
SECTOR X-I
PANORAMICA -30 |  | PANORAMICA +30
SECTOR Y-J
PANORAMICA -30 |  | PANORAMICA +30
SECTOR Z-K
PANORAMICA -30 |  | PANORAMICA +30
LTE 2600
SECTOR L1
PANORAMICA -30 |  | PANORAMICA +30
SECTOR L2
PANORAMICA -30 |  | PANORAMICA +30
SECTOR L3
PANORAMICA -30 |  | PANORAMICA +30
LTE 700
SECTOR R1
PANORAMICA -30 | 20 | PANORAMICA +30
SECTOR R2
PANORAMICA -30 | 120 | PANORAMICA +30
SECTOR R3
PANORAMICA -30 | 220 | PANORAMICA +30

## REPORTE FOTOGRAFICO
REPORTE FOTOGRAFICO
Los tipos de fotos que se deben incluir son:
1 | Acceso al sitio
2 | General del sitio
3 | Equipos existentes
4 | Espacio en escalerillas
5 | Espacio de posibles ubicaciones de equipos
6 | Generales de la torre
7 | Sectores existentes (RF recorrido por cada sector)
8 | General del área arrendada (RF)
9 | Espacios disponibles para posible ubicación de antenas
| 1. ACCESO AL SITIO | 1. ACCESO AL SITIO | 1. ACCESO AL SITIO | 1. ACCESO AL SITIO
| 2. GENERAL DEL SITIO | 2. GENERAL DEL SITIO | 2. GENERAL DEL SITIO | 2. GENERAL DEL SITIO
| 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES
| 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES
| 4. ESPACIO EN ESCALERILLA | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA
| 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS
| 6. GENERALES DE LA TORRE | 6. GENERALES DE LA TORRE | 6. GENERALES DE LA TORRE | 6. GENERALES DE LA TORRE
| 7. SECTORES EXISTENTES | 7. SECTORES EXISTENTES | 7. SECTORES EXISTENTES | 7. SECTORES EXISTENTES
| 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA
ESTADO ESTRUCTURA
| BASE DE TORRE | CANASTILLA | MASTILES OCUPADOS | MASTILES LIBRES
| BASE DE MASTILES AUTOSOPORTADOS | ESTADO GENERAL DE AUTOSOPORTADOS | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA
| OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS
| OTRAS |  | OTRAS | OTRAS

## CARGA EN TORRE
FORMATO UNICO AVAL DE CARGA EN TORRE
| ESTACION BASE |  | BAR.Parque Padilla (P1) | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2021-04-14
| DIRECCIÓN |  | Parque Jose Prudencio Padilla Carrera 59B con Calle 98 | [5 empty] | TIPO DE TORRE |  | POSTE CONCRETO
| EMPRESA |  | cinco | [5 empty] | ALTURA TORRE |  | 12
| ELABORADO POR |  | felipe escudero | [5 empty] | TELEFONO DE CONTACTO |  | #REF!
| RESPONSABLE | [7 empty] | EXTENSIÓN
CONSIDERACIONES: 1. Para diligenciar este formato es de estricto cumplimiento la visita a la torre a evaluar, de tal forma que la información reportada sea verídica, y estar sustentada con diagramas de cada una de las caras y vértices de la torre, los cuales deben contener la totalidad de antenas y elementos instalados en ella. 2. Las alturas de instalación de antenas reportadas en este formato deben hacerse con relación a la altura de la torre. Esto es crítico para torres ubicadas sobre edificios u otras estructuras. 3. Si el sitio tiene más de una torre se debe especificar en el apartado de observaciones. Se debe ser claro para cúal de ellas se llena el formato y se requiere la instalación. 4. En caso que se requiera reubicar una antena/soporte, indiquelo sombreando la celda con color amarillo, tanto donde se desinstala como donde se reubica. 5. En caso que se requiera desmontar una antena/soporte, indiquelo sombreando la celda con color rojo. 6. Si se requiere, se pueden incertar más filas en el apartado pertinente de acuerdo a necesidad. 7. Se debe diligenciar la información de todo lo instalado en torre, eso incluye la información de equipos de otros operadores
| ELEMENTOS EXISTENTES EN TORRE | [7 empty] | ELEMENTOS A INSTALAR EN TORRE | [7 empty] | DATOS ANTENAS | [5 empty] | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | PESO
| ANTENAS DE RF | [7 empty] | ANTENAS DE RF A INSTALAR EN TORRE | [7 empty] | FABRICANTE | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | PESO | ODU | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 4
| MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | RYMSA | TGAD3-800TV | 0.14 | 0.35 | 2.52 | 34 | RFM | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 25
X-I-L1 | AQU4518R1 | 0.166 | 0.349 | 2.528 | 11 | 1 | 20 | 32 | RRV4-65A-R6 | 0.197 | 0.498 | 1.49 | 11 | 1 | 0 | 33 | RYMSA | TGA2D3-800TV | 0.14 | 0.35 | 2.52 | 40
Y-J-L2 | AQU4518R1 | 0.166 | 0.349 | 2.528 | 11 | 1 | 120 | 32 | RRV4-65A-R6 | 0.197 | 0.498 | 1.49 | 11 | 1 | 120 | 33 | RYMSA | TGAD3-400TV | 0.14 | 0.35 | 1.34 | 22 | ENLACE | DIAMETRO | PESO
Z-K-L3 | AQU4518R1 | 0.166 | 0.349 | 2.528 | 11 | 1 | 220 | 32 | RRV4-65A-R6 | 0.197 | 0.498 | 1.49 | 11 | 1 | 220 | 33 | RYMSA | SBTGA-400TV | 0.51 | 0.51 | 1.42 | 100 |  | 0.3 | 8
[17 empty] | RYMSA | MGD3-400TV | 0.16 | 0.9 | 0.69 | 5 |  | 0.6 | 15
[17 empty] | RYMSA | LM2D3-800TV | 0.14 | 0.35 | 2.61 | 37 |  | 1.2 | 35
[17 empty] | KATHREIN | K742266 | 0.14 | 0.26 | 2.52 | 26 |  | 1.8 | 95
[17 empty] | KATHREIN | K742211 | 0.15 | 0.69 | 0.662 | 5 |  | 2.4 | 120
[17 empty] | KATHREIN | K742264 | 0.15 | 0.26 | 1.33 | 18 |  | 3 | 150
[17 empty] | KATHREIN | K742351 | 0.3 | 0.69 | 1.3 | 13.5 |  | 3.7 | 250
[17 empty] | KATHREIN | K80010292 | 0.15 | 0.26 | 2.6 | 29 |  | 4.5 | 340
[17 empty] | KATHREIN | K80010606 | 0.15 | 0.38 | 1.31 | 21 | CC1245N-869 | 1.0 | 44
[17 empty] | KATHREIN | K739686 | 0.12 | 0.26 | 2.58 | 22 | CP12HP | 1.0 | 13
[17 empty] | KATHREIN | K80010302 | 0.2 | 0.56 | 2.41 | 30 | CMW25HP | 1.0 | 13
[17 empty] | KATHREIN | K80010643 | 0.09 | 0.59 | 2.53 | 22.5
[17 empty] | KATHREIN | K80010456 | 0.09 | 0.58 | 2.25 | 24
[17 empty] | KATHREIN | K742352 | 0.32 | 0.71 | 1.319 | 19
[17 empty] | KATHREIN | K742235 | 0.32 | 0.71 | 1.96 | 20
[17 empty] | KATHREIN | K741989 | 0.15 | 0.69 | 1.3 | 7.5
[17 empty] | KATHREIN | K742215 | 0.15 | 0.7 | 1.31 | 8.5
[17 empty] | KATHREIN | K80010504 | 0.15 | 0.69 | 1.39 | 8.5
| EQUIPOS INSTALADOS EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | EQUIPOS A INSTALAR EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | KATHREIN | K739666 | 0.12 | 0.26 | 2.58 | 22
| TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | ANDREW | HBXX-3817TB | 0.18 | 0.3 | 1.39 | 15
| FRHG | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 9 | 1 | 0 | 25 | AHPCA | 0.2 | 0.32 | 0.67 | 9 | 1 | 0 | 38 | ANDREW | HBX-3319DS | 0.13 | 0.27 | 1.46 | 12.7
| FRHG | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 9 | 1 | 0 | 25 | AHPCA | 0.2 | 0.32 | 0.67 | 9 | 1 | 0 | 38 | ANDREW | HWXX-6516DS | 0.12 | 0.31 | 1.39 | 10.5
| FRHG | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 9 | 1 | 0 | 25 | AHPCA | 0.2 | 0.32 | 0.67 | 9 | 1 | 0 | 38 | ANDREW | LBX-3319DS | 0.18 | 0.59 | 2.58 | 29
| FSMF | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 9 | 1 | 0 | 25 | FCOB | 0.38 | 0.6 | 0.6 | 8 | 1 | 0 | 29 | ANDREW | LPX-210M | 0.12 | 0.3 | 1.08 | 7
| FPMA | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 9 | 1 | 0 | 19 | FPFH | 0.38 | 0.6 | 0.6 | 7 | 1 | 0 | 7 | ANDREW | ASPA977V5E | 0.17 | 0.17 | 4.39 | 15.9
| FXFC | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 8 | 1 | 0 | 25 | FPMA | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 7 | 1 | 0 | 19 | AMPHENOL | LPD-4019 | 0.35 | 0.55 | 2.4 | 30.9
| FXFC | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 8 | 1 | 0 | 25 | [8 empty] | AMPHENOL | RWA-80017 | 0.15 | 0.29 | 2.45 | 14
| FXCB | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 8 | 1 | 0 | 25 | [8 empty] | AMPHENOL | HTXCW-331821 | 0.18 | 0.52 | 2.11 | 30.8
| FSMF | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 7 | 1 | 0 | 25 | [8 empty] | AMPHENOL | C-BXD-65806580-M | 0.14 | 0.27 | 2.58 | 26
| FSMF | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 7 | 1 | 0 | 25 | [8 empty] | ARGUS | CV3PX310R1 | 0.21 | 0.35 | 2.53 | 36
| FPMA | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 7 | 1 | 0 | 19 | [8 empty] | CELLMAX | CBA-B-3324 | 0.13 | 0.29 | 2.07 | 21
| FPMA | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 7 | 1 | 0 | 19 | [8 empty] | CELLMAX | CBA-B-6521 | 0.2 | 0.92 | 2.06 | 13
[17 empty] | COMBA | ODD5-013R23K06 | 0.12 | 0.84 | 0.86 | 25.5
[17 empty] | COMBA | ODV-065R18BV18KV | 0.14 | 0.27 | 2.62 | 25
[17 empty] | COMBA | ODV-065R18B18K | 0.14 | 0.27 | 2.62 | 31
| RACK o ESCALERILLAS VERTICALES | [7 empty] | RACK o ESCALERILLAS VERTICALES A INSTALAR EN TORRE | [7 empty] | HUAWEI | ADU451807 | 0.14 | 0.26 | 2.54 | 23.9
| N° RACK O ESCALERILLA | B ASE | ALTURA | [5 empty] | N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA | [5 empty] | HUAWEI | AQU4518R7 | 0.16 | 0.35 | 1.49 | 23.2
[17 empty] | HUAWEI | AQU4518R1 | 0.17 | 0.35 | 2.53 | 35.6
[17 empty] | RFS | APXV9R20B | 0.16 | 0.3 | 2.18 | 29
[17 empty] | AMPHENOL | WPA-80090/8CF | 0.14 | 0.25 | 2.4 | 10.4
[17 empty] | COMBA | ODV-065R18EK-G | 0.14 | 0.26 | 2.51 | 32.5
[17 empty] | COMBA | ODV-065R18EJJ-G | 0.14 | 0.32 | 2.75 | 47.5
| GUIAS DE ONDA | [7 empty] | GUIAS DE ONDA A INSTALAR EN TORRE | [7 empty] | COMBA | ODV2-065R18J | 0.18 | 0.3 | 1.33 | 23
| N° RACK O ESCALERILLA | DIAMETRO | CANTIDAD | ALTURA |  |  |  |  | N° RACK O ESCALERILLA | DIAMETRO | CANTIDAD | ALTURA |  |  |  |  | RFS | APXV18-206516S-C-A20 | 0.2 | 0.26 | 1.52 | 18.7
[17 empty] | AIRMAX | AIRMAX-YAGI | 0.35 | 0.83 | 16.2 | 0.24
[17 empty] | COMBA | ODV-065R17E18JJJ-G | 0.13 | 0.38 | 2.68 | 49
[17 empty] | ANDREW | HWXXX-6516DS | 0.19 | 0.5 | 1.39 | 19.5
[17 empty] | COMBA | ODI-065R17M18JJJJ-G | 0.14 | 0.38 | 2.68 | 47.7
[17 empty] | COMMSCOPE | 3X-V65A-3XR | 0.2 | 0.2 | 1.87 | 19
[17 empty] | COMMSCOPE | 5UPX0805F | 0.28 | 1.61 | 1.57 | 90.5
[17 empty] | COMMSCOPE | 2x9NPA2010F | 0.28 | 1.48 | 1.77 | 145.5
[17 empty] | COMMSCOPE | RV4PX308R-V2 | 0.21 | 0.35 | 2.06 | 31
[17 empty] | COMMSCOPE | MMM65A-3X2 | 0.12 | 0.5 | 1.39 | 25.6
[17 empty] | TELNET | TNA170A01003 | 0.16 | 0.5 | 2.23 | 50
| ANTENAS DE MW | [7 empty] | ANTENAS DE MW A INSTALAR EN TORRE
| ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO |  |  | ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO
| SOPORTES LIBRES | [7 empty] | NUEVOS SOPORTES A INSTALAR EN TORRE
| TIPO | TAMAÑO | ALTURA INSTALACION | [5 empty] | TIPO | TAMAÑO | ALTURA INSTALACION
| OBSERVACIONES | [7 empty] | OBSERVACIONES
| INFORMACION DE EQUIPOS EXISTENTES DE OTROS OPERADORES | [7 empty] | INFORMACION DE EQUIPOS A INSTALAR DE OTROS OPERADORES
| ANTENAS DE RF | [7 empty] | ANTENAS DE RF A INSTALAR EN TORRE
| MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
| EQUIPOS INSTALADOS EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | EQUIPOS A INSTALAR EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...)
| TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
| RACK o ESCALERILLAS VERTICALES | [7 empty] | RACK o ESCALERILLAS VERTICALES A INSTALAR EN TORRE
| N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA | [5 empty] | N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA
| ANTENAS DE MW | [7 empty] | ANTENAS DE MW A INSTALAR EN TORRE
| ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO |  |  | ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO
| OBSERVACIONES | [7 empty] | OBSERVACIONES

## TOMA DE INFORMACIÓN
FORMATO DE TOMA DE INFORMACION TORRE
TIPO DE TORRE
Indicar el NORTE y designar con letras de las aristas de la torre. Recordar que se debe tomar como punto de inicio la arista que se encuentre más al NORTE, y rotar en el sentido de las manecillas del relog colocando las letras del abecedario en cada una ellas. |  |  | EJEMPLO
TRIANGULAR | CUADRADA | MONOPOLO | OTRO
X
POSTE
INFORMACIÓN DE ANTENAS Y EQUIPOS EN CARAS Y VERTICES
CARA ___ 1 ___ | VERTICE __A_ | CARA ___2 ___ | VERTICE __B_
CARA ___3 ___ | VERTICE __C_ | CARA ___4___ | VERTICE _D_
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N

## AFORO DE CARGA
LEVANTAMIENTO ELECTRICO DE ESTACIONES BASE PARA AVAL DE CARGA
NOMBRE DE LA EB: |  | BAR.Parque Padilla (P1) |  |  | DIRECCIÓN | Parque Jose Prudencio Padilla Carrera 59B con Calle 98
Transformador |  | Capacidad |  | KVA | Excusivo |  |  | Red Local | X
TIPO DE RED |  |  | Trifasica | X | Bifasica |  |  | Monofasica
FOTO MEDIDOR PRINCIPAL
Calibre Acometida Ppal. |  |  | Fase | Calibre No. | 6 |  | Breaker de Medidor
|  |  | Neutro | Calibre No. | 6
|  |  | Tierra | Calibre No. | 6 |  | CAPACIDAD | 32 | amp
Calibre Parcial Medidor / Tablero
|  |  | Fase | Calibre No. | 6
|  |  | Neutro | Calibre No. | 6
|  |  | Tierra | Calibre No. | 6
|  | Aforo de Carga |  |  |  | Tensiones
|  | Fase L1 | 5.53 | amp |  | L1 - Neutro |  | 119.6 | V
|  | Fase L2 | 5.46 | amp |  | L2 - Neutro |  | 120 | V
|  | Fase L3 |  | amp |  | L3 - Neutro |  |  | V
|  | Neutro | 0.07 | amp
|  | Tierra |  | amp |  | L1 - L2 |  | 223 | V
[6 empty] | L2 - L3 |  |  | V | FOTO TABLERO PRINCIPAL
[6 empty] | L1 - L3 |  |  | V
Tablero General de Distribución |  |  |  |  | Breaker Existentes
|  | No. Circuitos | 5 |  | Trifàsico(S) |  | 0
|  | Totalizador | 32 | Amp | Bifàsico(L) |  | 1
[5 empty] | Bifàsico(S) |  | 3
[5 empty] | Monofàsico(S) |  | 1
NOTA: Relacionar la capacidad y cantidad de los breaker instalados distinguiendolos si estan en Servicios o Libres
L = Libres |  | S = Servicio
| CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO | [6 empty] | WATT
FOTO BREAKERS TABLERO
| Nombre: |  |  |  |  | Fecha:
No. Celular

## RIESGOS
RIESGOS
POSIBLE RIESGOS ELECTRICOS
POSIBLE RIESGO SOPORTES OXIDADOS
POSIBLE RIESGO POR ESTRUCTURA EN MAL ESTADO
POSIBLE RIESGO POR LINEA DE VIDA
POSIBLE OTROS RIESGOS