## LTE 2600
BOG.Logistica
DATOS GENERALES LTE-2600 ESTADO ACTUAL | [8 empty] | FPFH
EXISTENTE
NUEVO
| SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR L4 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3 | SECTOR T4 | [5 empty] | UBICACIÓN FPFH
Azimuth | 10 | 120 |  |  | 10 | 120 |  |  |  | FPFH-1
Modelo de Antena | HWXX6516DS | HWXX6516DS |  |  | HWXX6516DS | HWXX6516DS |  |  |  | NUEVO
Altura (centro de radiación) | 20 | 18 |  |  | 20 | 18 |  |  |  | PUERTOS | MODULOS | DISTANCIA (m) DESDE FPFH 1
Tilt mecánico | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  | PTO 1 | AHHB | EXISTENTE
Tilt Eléctrico | 6 | 1 |  |  | 6 | 1 |  |  |  | PTO 2 | AHHB | EXISTENTE
Modelo RF | FRHD | FRHD |  |  | FRHD | FRHD |  |  |  | PTO 3
Fibra Optica (m) | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | PTO 4
PTO 5
PTO 6
DATOS GENERALES LTE-2600 PROYECCIÓN
DISTANCIA CABLEADO (INLCUYENDO CURVAS FIGURADO) (m)
[10 empty] | ENTRE FCOB Y POWER | 4
[10 empty] | ENTRE FPFH Y POWER | 12
[10 empty] | ENTRE FCOB Y FPFH | 12
| SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR L4 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3 | SECTOR T4 |  | ENTRE FCOB Y GPS | NA
Azimuth | 10 | 120 |  |  | 10 | 120
| HWXX6516DS | HWXX6516DS |  |  | HWXX6516DS | HWXX6516DS
Altura (centro de radiación) | 20 | 18 |  |  | 20 | 18 |  |  | PROYECCIÓN AIRSCALE LTE 2600
Tilt mecánico | 0 | 1 |  |  | 0 | 1
Tilt Eléctrico | 6 | 1 |  |  | 6 | 1
Modelo RF | AHHB | AHHB |  |  | AHHB | AHHB
Fibra Optica (m) | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
[10 empty] | TECNOLOGÍA | ASIA 1 |  |  |  | ASIA 2
[11 empty] | Ov_Nuevo |  | Ov_Existente |  | Ov_Nuevo | Ov_Existente
REQUIERE MIMO | SI | [8 empty] | LTE_2600 |  |  | 1
LTE_1900
AMPHENOL |  | METRAJE | [7 empty] | 3G-850
RFM-FPFH | DC | EXISTENTE | [7 empty] | 3G-1900
RFM-FPFH | DC | EXISTENTE | [7 empty] | IoT
RFM-FPFH | [9 empty] | LTE 700
RFM-FPFH | [9 empty] | 5G
RFM-FPFH | [9 empty] | Total Abia | 1
RFM-FPFH
Pantallazo LTE 2600 |  |  |  |  | BASE LINE
FOTOS TSS MODERNIZACION
[9 empty] | FOTO RF L1 |  |  | FOTO RF L2 |  |  | FOTO RF L3
[9 empty] | FOTO ANTENA L1 |  |  | FOTO ANTENA L2 |  |  | FOTO ANTENA L3
COMENTARIOS GENERALES
LTE 2600: SE ENCUENTRA BB FSMF+FBBA+FBBC+FRHD_L1,T1+FRHD L2_T2 SE LIBERA BB SE REUTILIZA PARA LTE 1900,SE REQUIERE REUBICAR EN POLE BACK TO BACK A BB DE UMTS 1900 ENCADENADA CON CABLE HDMI 2M SE MANTIENE ANTENAS ACTUALES, LTE 2600 SE MIGRA A NUEVO AIRSCALE SE PROYECTA NUEVO FCOB SOBRE RIELES OMEGA EN ESPACIO LIBRE ENTRE POWER Y FCOA (FUERA DE SERVISIO SE SUGIERE DESMONTE) SE REQUIERE DESMONTAR LOS ACTUALES MODULOS FRHD Y EN LA MISMA POSICION INSTALAR 1 AHHB POR SECTOR PARA IMPLEMENTAR MIMO4*4 NUEVA FPFH LOWER SE PROYECTA EN POLE DONDE ACTUALMENTE ESTA BB DE LTE 2600 A REUBICAR . SE REUTILIZA CABLE AMPHENOL CONF FINAL AIRSCALE(1ABIA)+AHHB_L1,T1_+AHHB _L2,T2.
UBICACIÓN BANDA BASE LTE 2600
ACTUAL |  |  |  |  | PROYECCIÓN
[9 empty] | FOTO PUERTOS ANTENA L1 |  |  | FOTO PUERTOS ANTENA L2 |  |  | FOTO PUERTOS ANTENA L3
FSMF DE LTE 2600
AIRSCALE LTE 2600
BB LTE 2600 REUBICADA
SM LTE 2600 A REUBICAR
NUEVA
FPFH
FSMF DE UMTS 1900
proyeccion del
FPFH

## SOLICITUD CW SOLUCION
SOLICITUD CW
| REQUIERE CW |  |  |  | SI | BOG.Logistica | [13 empty] | CW EN CONJUNTO |  |  | NO
|  |  | Placa: 80cm X 80cm |  |  |  |  | si |  | no | / Ubicación:
DOS TRAMOS PARALELO SOBRE RIELES EXISTENTES DE 90 CM CON SEPARACION DE 60
|  | x | Riel Omega |  |  |  |  | si | x | no | Long Aprox (m)
|  |  | Impermeabilizacion de placa |  |  |  |  | si |  | no
|  |  | Acometidas AC |  |  |  |  | si |  | no | / Coraza |  |  | EMT |  |  | Galvan |  | / Long. Aprox: |  | mts | Diam:
|  |  | Breaker 2X30 |  |  |  |  | si |  | no | / Ubicación:
|  |  | Tablero de circuitos |  |  |  |  | si |  | no | de cuantos circuitos_________, Ubicación__________________________________
|  |  | Pasamuros |  |  |  |  | si |  | no | Cuantos Huecos | [6 empty] | Cantidad
SISTEMA DE TIERRAS
|  | Buss-bar (platina de cobre) | [9 empty] | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m) |  |  |  |  | 3
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Existe anillo de tierra | [5 empty] | si | X | no |  | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Pole SM |  |  |  | cantidad |  |  |  | ubicación:
|  | Soporte Antena |  |  |  | cantidad |  |  |  | ubicación:
|  | Soporte para RF |  |  |  | cantidad |  |  |  | ubicación:
|  | Escalerillas |  |  |  | cantidad |  |  |  | ubicación:
|  | Riel Omega |  |  | X | cantidad | 1 |  |  | ubicación: | SOBRE RIEL OMEGA FRETE A PROYECCION DE POLE
|  | Rack de Torre |  |  |  | cantidad |  |  |  | ubicación:
, | ESCALERILLAS
|  |  |  | ESCALERILLA MECANO VERTICAL | [5 empty] | Ancho | 30cm |  | Long Aprox (m) |  | 2
|  | ubicación |  | UN TRAMO DETRÁS DE PROYECCION DE MODULO FCOB
[10 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[10 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[10 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
SOPORTES ANTENA (EN ESTRUCTURAS LA ALTURA INDICADA ES AL CENTRO DEL SOPORTE) + RF MODULE
[11 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[11 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
ubicación
[12 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[12 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[12 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
POLE SM + PLATINA GALVANIZADA
[10 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[10 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[10 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[10 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
ubicación
MODIFICACIONES ADICIONALES
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
BAJANTES Y PARARRAYOS
ANILLO DE TIERRA
BARRAJES EN TORRE
BARRAJES EN PISO
ESCALERILLAS EXISTENTES
ESCALERILLA TORRE (INDICAR LONGITUD)
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL (INDICAR LONGITUD)
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL (INDICAR LONGITUD)
N/A

## CARGA EN TORRE (hidden)
FORMATO UNICO AVAL DE CARGA EN TORRE
| ESTACION BASE |  | FAC.Hospital | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2021-06-22
| DIRECCIÓN |  | Calle 2 # 4 - 06 | [5 empty] | TIPO DE TORRE |  | MONOPOLO
| EMPRESA |  | Redes y Servicios | [5 empty] | ALTURA TORRE |  | 21 MTS
| ELABORADO POR |  | EDWIN GOMEZ | [5 empty] | TELEFONO DE CONTACTO |  | 3143389140
| RESPONSABLE | [7 empty] | EXTENSIÓN
CONSIDERACIONES: 1. Para diligenciar este formato es de estricto cumplimiento la visita a la torre a evaluar, de tal forma que la información reportada sea verídica, y estar sustentada con diagramas de cada una de las caras y vértices de la torre, los cuales deben contener la totalidad de antenas y elementos instalados en ella. 2. Las alturas de instalación de antenas reportadas en este formato deben hacerse con relación a la altura de la torre. Esto es crítico para torres ubicadas sobre edificios u otras estructuras. 3. Si el sitio tiene más de una torre se debe especificar en el apartado de observaciones. Se debe ser claro para cúal de ellas se llena el formato y se requiere la instalación. 4. En caso que se requiera reubicar una antena/soporte, indiquelo sombreando la celda con color amarillo, tanto donde se desinstala como donde se reubica. 5. En caso que se requiera desmontar una antena/soporte, indiquelo sombreando la celda con color rojo. 6. Si se requiere, se pueden incertar más filas en el apartado pertinente de acuerdo a necesidad. 7. Se debe diligenciar la información de todo lo instalado en torre, eso incluye la información de equipos de otros operadores
| ELEMENTOS EXISTENTES EN TORRE | [7 empty] | ELEMENTOS A INSTALAR EN TORRE
| ANTENAS DE RF | [7 empty] | ANTENAS DE RF A INSTALAR EN TORRE
| MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
1-A-X-I-L1 | ODI-065R15M18JJJ02-G | 0.13 | 0.38 | 1.5 | 20 | 1 | 90 | 26 | RRV4-65A-R6 | 0.19 | 0.49 | 1.49 | 20 | 1 | 90 | 33 | 1-A-X-I-L1
2-B-Y-J-L2 | ODI-065R15M18JJJ02-G | 0.13 | 0.38 | 1.5 | 20 | 1 | 180 | 26 | RRV4-65A-R6 | 0.19 | 0.49 | 1.49 | 20 | 1 | 185 | 33 | 2-B-Y-J-L2
3-C-Z-K-L3 | ODI-065R15M18JJJ02-G | 0.13 | 0.38 | 1.5 | 20 | 1 | 280 | 26 | RRV4-65A-R6 | 0.19 | 0.49 | 1.49 | 20 | 1 | 300 | 33 | 3-C-Z-K-L3
| EQUIPOS INSTALADOS EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | EQUIPOS A INSTALAR EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...)
| TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
I-J-K | FXFC | 0.56 | 0.49 | 0.115 | 18 | 1 | 0 | 25 | AHHB | 0.18 | 0.32 | 0.42 | 18 | 1 | 0 | 15.7 | L3
I-J-K | FXFC | 0.56 | 0.49 | 0.115 | 18 | 1 | 0 | 25
L1-L2 | FRHG | 0.158 | 0.32 | 0.583 | 17 | 1 | 0 | 24
L3 | FRHG | 0.158 | 0.32 | 0.583 | 17 | 1 | 0 | 24
| RACK o ESCALERILLAS VERTICALES | [7 empty] | RACK o ESCALERILLAS VERTICALES A INSTALAR EN TORRE
| N° RACK O ESCALERILLA | B ASE | ALTURA | [5 empty] | N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA
| 1 | 0.6 | 20
| GUIAS DE ONDA | [7 empty] | GUIAS DE ONDA A INSTALAR EN TORRE
| N° RACK O ESCALERILLA | DIAMETRO | CANTIDAD | ALTURA |  |  |  |  | N° RACK O ESCALERILLA | DIAMETRO | CANTIDAD | ALTURA
| 1 | AMPHENOL | 4 | 18 |  |  |  |  | 1 | AMPHENOL | 1 | 20
| ANTENAS DE MW | [7 empty] | ANTENAS DE MW A INSTALAR EN TORRE
| ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO |  |  | ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO
| SOPORTES LIBRES | [7 empty] | NUEVOS SOPORTES A INSTALAR EN TORRE
| TIPO | TAMAÑO | ALTURA INSTALACION | [5 empty] | TIPO | TAMAÑO | ALTURA INSTALACION
[9 empty] | BANDERA | 2 | 20
[9 empty] | BANDERA | 2 | 20
[9 empty] | BANDERA | 2 | 20
[9 empty] | RF | 1.5 | 18
| OBSERVACIONES | [7 empty] | OBSERVACIONES
| INFORMACION DE EQUIPOS EXISTENTES DE OTROS OPERADORES | [7 empty] | INFORMACION DE EQUIPOS A INSTALAR DE OTROS OPERADORES
| ANTENAS DE RF | [7 empty] | ANTENAS DE RF A INSTALAR EN TORRE
| MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
| EQUIPOS INSTALADOS EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | EQUIPOS A INSTALAR EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...)
| TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
| RACK o ESCALERILLAS VERTICALES | [7 empty] | RACK o ESCALERILLAS VERTICALES A INSTALAR EN TORRE
| N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA | [5 empty] | N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA
| ANTENAS DE MW | [7 empty] | ANTENAS DE MW A INSTALAR EN TORRE
| ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO |  |  | ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO
| OBSERVACIONES | [7 empty] | OBSERVACIONES