## TSS
TSS SE-850
|  |  | BOG.Teleport-2 | [8 empty] | TSS SE-1900
TSS SE-850/1900
TSS OV-850
TSS OV-1900
TSS OV-850/1900
[6 empty] | Fecha de Visita |  | 2021-08-12
Comentarios Generales
PARA EL INGRESO SE TIENE QUE RADICAR CARTA 24 HORAS CON ANTELACION
TSS LTE-OV-MOD
TSS SE-850-MOD
TSS SE-1900-MOD
DATOS GENERALES | [11 empty] | TSS SE-850/1900-MOD
TSS OV-850-MOD
Tipo de Sitio |  | Sitio Propio |  |  | ISSUES ACCESO | [6 empty] | TSS OV-1900-MOD
Acceso (Cosite) |  |  |  |  | Nombre (Cosite) | [6 empty] | TSS SE-850-2P LTE
Tecnologia Existente en Sitio | [11 empty] | TSS SE-1900-2P LTE
TSS OV-850-2P LTE
Operador |  | CLARO | [9 empty] | TSS OV-1900-2P LTE
Region |  | CENTRO | [9 empty] | TSS LTE-2P LTE
Departamento |  | CUNDINAMARCA | [9 empty] | TSS LTE-MOD-2P LTE
Municipio |  | SOACHA | [9 empty] | TSS LTE-OV-MOD-2P LTE
Direccion |  | calle 113 Nº 7 - 21, calle 114 Nº 8 - 25 Torre A Edif. Teleport Business Park | [9 empty] | TSS LTE-SE-MOD-2P LTE
Coordenadas | Latitud | 04.691220° N | [9 empty] | TSS LTE-OV-SE-MOD-2P LTE
| Longitud | -74.034360° W | [9 empty] | TSS SE-850-MOD-2P LTE
ASNM |  | 2643,4m | [9 empty] | TSS SE-1900-MOD-2P LTE
TSS OV-850-MOD-2P LTE
Ubicación de los Equipos |  |  |  | Piso |  | X | Poste |  | Cantidad Niveles/Pisos |  | 16 | TSS OV-1900-MOD-2P LTE
TSS OV-850/1900-MOD-2P LTE
Requerimiento de equipo especial para entrega de Equipos |  |  | Montacarga |  |  | Observaciones: Tramites Adicionales para Acceso (administrativo, carta, carta-llaves, radicar permiso, fax, email, cosite,etc) | [5 empty] | TSS MOD
|  |  | Animales | [8 empty] | TSS MOD-2P LTE
|  |  | Vehiculo 4x4 |  |  | PARA EL INGRESO SE TIENE QUE RADICAR CARTA 24 HORAS CON ANTELACION | [5 empty] | TSS MOD-LTE-2P LTE
|  |  | Grua | [8 empty] | TSS MOD-2P LTE-MIMO
Malacate
Requiere solicitud permiso de acceso |  |  |  | SI
EMPRESA |  |  |  | OSC
VISITA REALIZADA POR |  |  |  | CARLOS FARFAN | [5 empty] | GRUPO RF | 1
NUMERO CELULAR |  |  |  | 3133084094
REVISADOR POR |  |  |  | JULIAN CLAVIJO
NUMERO CELULAR |  |  |  | 310 5430677
Acceso Gestion Cosite
Acceso Gestion Regional
Acceso En rediseño aval de carga
Acceso Orden Publico
Acceso O&M -Deterioro estructura/Refuerzo
Acceso O&M - Infraestructura
Acceso O&M - Riesgo Biológico
Acceso O&M - Admin
Acceso Orden Publico/Gestion O&M
Acceso Gestion administrativa
Acceso Gestion Compras
Acceso Gestion Corporativos
Acceso Orden Publico
Acceso negado - Covid
Acceso Gestion Plan Expansion
Tramite de acceso seguridad ( Tramite normal)

## SERVICIOS
TSS SE-850
| SERVICIOS A EJECUTAR | [7 empty] | TSS SE-1900
TSS SE-850/1900
TSS OV-850
TSS OV-850/1900
OVERLAY |  |  | MODERNIZACION |  |  | AMPLIACIÓN
SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD | SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD | SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD
Overlay 850 | OV |  | Modernizacion Adecuacion 2doNodoLTE1900 | RSH |  | Ampliacion UMTS850 | SE
Overlay 1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion UMTS1900 | SE
Overlay LTE2600 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion lte2600 | SE
Overlay LTE1900 | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 1900 | RSH |  | Ampliacion LTE1900 | SE
Overlay lte700 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion GSM | SE
Overlay 3raPortadora | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion RFModule1900 | MC
Overlay 4taPortadora | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 3erNodoB1900 | RSH |  | Ampliacion RFModule850 | MC
Overlay 2doNodoB1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion SysModule1900 | CE
Overlay 3erNodoB1900 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion SysModule2doNodo1900 | CE
Overlay 2donodob850 | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 4toNodoB1900 | RSH |  | Ampliacion SysModule850 | CE
Overlay 2donodolte1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion airscale bb 4g 2600
Overlay 2doNodoLTE2600 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion airscale bb 3g 1900
Overlay 3erNodoLTE2600 | OV |  | Modernizacion Airscale | AIRSC |  | Ampliacion airscale bb 3g 850
Overlay Swap850 | OV |  | Modernizacion Ampliacion LTE MIMO | MIMO
Overlay Swap1900 | OV |  | Modernizacion DC Box | FPFH_UPPER
Overlay SwapLTE | OV |  |  | FPFH_LOWER |  | ADECUACIONES
Overlay NBIot850 | NBIOT |  | Modernizacion Feeder a Fibra 2G | FFO |  | SERVICIO | CANTIDAD | COMENTARIOS
|  |  | Modernizacion Feeder a Fibra 3G 1900 | FFO |  | 3,1 Cambio o Reubicación de Antena
|  |  | Modernizacion Feeder a Fibra 3G 850 | FFO |  | 3,2 Desinstalación de hasta 3 antenas
LTE 700 |  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 1900 | SE |  | 3,3 Desmonte hasta 12 Guias
Configuración Intermedia |  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 2doNodoB1900 | SE |  | 3,3,1 Desmonte hasta 6 guías
Configuración Meta |  | X | Modernizacion Independizar RFMod 3G 3erNodoB1900 | SE |  | 3,6 Instalación de 2 guias
|  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 4toNodoB1900 | SE |  | 3,9 Reubicacion RF
|  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 850 | ADJ |  | 3,10 Instalación de 1 Cable DC, 1 cable alarmas y hasta 2 FO
|  |  | Modernizacion Migracion a Tx Terrestre |  |  | 3,11 Desmonte de 1 Cable DC, 1 cable alarmas y hasta 2 FO
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 1900 | CE_AIRSC |  | 3,12 Cambio de breaker
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 2600 | CE_AIRSC |  | 3,13 Ampliacion de Capacidad de rectificación
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 850 | CE_AIRSC |  | 3,14 Instalacion de conexión positiva (mordaza)
|  |  | Modernizacion Multiradio | MC |  | 3,15 Instalacion de FPMA
MC_CN
MC_CN_FPFH
CE
CE_CN
USH
OV_GSM
|  |  | Modernizacion Tx Sync | TX
HMDI
GPS
PROYECCIÓN INTERMEDIA + PROYECCIÓN META
PROYECCIÓN META

## DATOS GENERALES GSM
GSM
| DATOS GENERALES GSM ESTADO ACTUAL | [18 empty] | SECTOR 1 |  | SECTOR 2 |  | SECTOR 3
3X-V65A-3XR
5UPX0805F
ADU451807
| Datos RF GSM 850: | SECTOR 1 |  |  | SECTOR 2 |  |  | SECTOR 3 |  |  | SECTOR 4 |  |  | SECTOR 5 |  |  | SECTOR 6 | [8 empty] | ADU451807
[9 empty] | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | APXV18-206516S-C-A20
| Cant. TRX | [24 empty] | APXV9R20B
| Combinacion | [24 empty] | AQU4518R0
| Azimut | [24 empty] | AQU4518R1
| Tilt eléctrico | [24 empty] | AQU4518R7
| Tilt mecánico | [24 empty] | ASPA977V5E
| Altura (centro de radiación) | [24 empty] | CBA-B-3324
| Modelo de Antena | [24 empty] | CBA-B-6521
| Tipo de Feeder | [24 empty] | C-BXD-65806580-M
| Longitud de feeder (m) | [24 empty] | CC1245N-869
| Tipo de Jumper | [24 empty] | CMW25HP
| Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | [24 empty] | CP12HP
| Numero de BTS | [24 empty] | CV3PX310R1
| Tipo de Gabinete 2G | [24 empty] | CV3PX310R1
| Combinador Hibrido u Otro adicional | [24 empty] | HBX-3319DS
HBXX-3817TB
| Datos RF GSM 1900: | SECTOR A |  |  | SECTOR B |  |  | SECTOR C |  |  | SECTOR D |  |  | SECTOR E |  |  | SECTOR F | [8 empty] | HTXCW-331821
|  | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | HWXX-6516DS
| Cant. TRX | 2 | [23 empty] | HWXXX-6516DS
| Combinacion | MR10 | [23 empty] | IWH-090V08N0-1
| Azimut | 140 | [23 empty] | K739666
| Tilt eléctrico | NO TIENE | [23 empty] | K739666
| Tilt mecánico | 2 | [23 empty] | K739686
| Altura (centro de radiación) | 48 | [23 empty] | K739686
| Modelo de Antena | CMA-B/3324 | [23 empty] | K741989
| Tipo de Feeder | NA | [23 empty] | K741989
| Longitud de feeder (m) | 0 | [17 empty] | SECTOR A |  | SECTOR B |  | SECTOR C |  | K742211
| Tipo de Jumper | 1/2" | [23 empty] | K742211
| Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | 4 | [23 empty] | K742215
| Numero de BTS | 255 | [23 empty] | K742215
| Tipo de Gabinete 2G | Multiradio | [23 empty] | K742235
| Combinador Hibrido u Otro adicional | N/A | [23 empty] | K742264
K742266
K742351
TGAD3-800TV
| DATOS GENERALES GSM-PROYECCION | [24 empty] | TGA2D3-800TV
ODV-065R17E18JJJ-G
RV3-65D-R4-V2
K739666
| Datos RF GSM 850: | SECTOR 1 |  |  | SECTOR 2 |  |  | SECTOR 3 |  |  | SECTOR 4 |  |  | SECTOR 5 |  |  | SECTOR 6 | [8 empty] | K739666
|  | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | K739686
| Cant. TRX | [24 empty] | K739686
| Configuracion | [24 empty] | K741989
| Azimut | [24 empty] | K741989
| Tilt eléctrico | [24 empty] | K742211
| Tilt mecánico | [24 empty] | K742211
| Altura (centro de radiación) | [24 empty] | K742215
| Modelo de Antena | [24 empty] | K742215
| Tipo de Feeder | [24 empty] | K742235
| Longitud de feeder (m) | [24 empty] | K742352
| Tipo de Jumper | [24 empty] | K742352
| Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | [24 empty] | K80010292
| Numero de BTS | [24 empty] | K80010302
K80010302781
| Datos RF GSM 1900: | SECTOR A |  |  | SECTOR B |  |  | SECTOR C |  |  | SECTOR D |  |  | SECTOR E |  |  | SECTOR F | [8 empty] | K80010456
|  | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | [6 empty] | K80010504
| Cant. TRX | [24 empty] | K80010622
| Configuracion | [24 empty] | K80010643
| Azimut | [18 empty] | TM SECTOR 1-A | TM SECTOR 2-B | TM SECTOR 3-C | TM SECTOR 4D | TM SECTOR 5E | TM SECTOR 6F | LBX-3319DS
| Tilt eléctrico | [24 empty] | LM2D3-800TV
| Tilt mecánico | [24 empty] | LPD-4019
| Altura (centro de radiación) | [24 empty] | LPX-210M
| Modelo de Antena | [24 empty] | MGD3-400TV
| Tipo de Feeder | [24 empty] | MMM65A-3X2
| Longitud de feeder (m) | [24 empty] | ODD5-013R23K06
| Tipo de Jumper | [24 empty] | TGAD3-800TV
| Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | [24 empty] | TGA2D3-800TV
| Numero de BTS | [24 empty] | ODV-065R17E18JJJ-G
[9 empty] | TX |  | Cable Amphenol |  | FO
[9 empty] | ET850_2G | ET1900_2G | 850 | 1900 | 850 | 1900
|  | HW Modernizacion |  |  |  | Jumper Feeder |  |  | Jumper Feederless |  |  | Recorrido DC |  | No. Antenas para cambio por tilt partido
|  | FSMF 2G850 | FSMF 2G1900 | FXCB | FXFC | 4M | 8M | 14M | 4M | 8M | 14M
[20 empty] | TE SECTOR 1-A | TE SECTOR 2-B | TE SECTOR 3-C | TE SECTOR 4D | TE SECTOR 5E | TE SECTOR 6F
COMENTARIOS GENERALES
NA HAY ACTIVIDADES PARA GSM
FOTOGRAFIAS GABINETES ABIERTOS
| FOTOGRAFIA CON LA REFERENCIA DEL COMBINADOR HIBRIDO/DIPLEXOR | GABINETE 1 | [5 empty] | GABINETE 2 | [5 empty] | GABINETE 3
| FOTOGRAFIA CON LA REFERENCIA DEL COMBINADOR HIBRIDO/DIPLEXOR | GABINETE 4 | [5 empty] | GABINETE 5 | [5 empty] | GABINETE 6
NO HAY 850GSM EN EL SITIO
NO HAY DISEÑO PARA 850GSM
NO HAY GSM 1900 EN LA BTS

## CONFIGURACION SOLUCION GSM (hidden)
SOLUCIÓN EQUIPOS GSM
PROYECCION MOD RX DIVERSITY |  |  |  | PROYECCION MOD SHARING B |  |  |  | PROYECCION MODERNIZACION DEDICADO
[17 empty] | 6TRX SEC 1 | 5W por TRX
[17 empty] | 5TRX SEC 1 | 10W por TRX
[17 empty] | 4TRX SEC 1 | 12W por TRX
[17 empty] | 3TRX SEC 1 | 15W por TRX
[17 empty] | 2TRX SEC 1 | 16W por TRX
[17 empty] | 1TRX SEC 1 | 20W por TRX
[17 empty] | 6TRX SEC 2 | 25W por TRX
[17 empty] | 5TRX SEC 2 | 30W por TRX
[17 empty] | 4TRX SEC 2 | 35W por TRX
[17 empty] | 3TRX SEC 2 | 40W por TRX
2TRX SEC 2
1TRX SEC 2
6TRX SEC 3
5TRX SEC 3
4TRX SEC 3
3TRX SEC 3
2TRX SEC 3
1TRX SEC 3
6TRX SEC 4
5TRX SEC 4
4TRX SEC 4
3TRX SEC 4
2TRX SEC 4
1TRX SEC 4
GSM 850Mhz |  | CONFIGURACION |  | GSM 850Mhz |  | CONFIGURACION |  | GSM 850Mhz | CONFIGURACION |  |  |  |  | GSM 1900Mhz | CONFIGURACION |  | 6TRX SEC A
Configuración actual GSM |  |  |  | Configuración actual GSM |  |  |  | Configuración actual GSM | [5 empty] | Configuración actual GSM |  |  | 5TRX SEC A
Configuracion Final GSM |  |  |  | Configuracion Final GSM |  | 0 |  | Configuracion Final GSM | [5 empty] | Configuracion Final GSM |  |  | 4TRX SEC A
UMTS 850Mhz |  | CONFIGURACION |  | UMTS 850Mhz |  | CONFIGURACION | [10 empty] | 3TRX SEC A
Configuración actual UMTS |  |  |  | Configuración actual UMTS |  |  |  | 850Mhz | [5 empty] | 1900Mhz |  |  | 2TRX SEC A
Configuracion Final UMTS |  |  |  | Configuracion Final UMTS | [12 empty] | 1TRX SEC A
[8 empty] | FXCB 1 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 1 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 6TRX SEC B
850Mhz |  |  |  | 850Mhz |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 5TRX SEC B
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 4TRX SEC B
FXCB 1 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | FXCB 1 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3: |  |  | 3TRX SEC B
PIPE 1: |  |  |  | PIPE 1: | [12 empty] | 2TRX SEC B
PIPE 2: |  |  |  | PIPE 2: |  |  |  | FXCB 2 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 2 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 1TRX SEC B
PIPE 3: |  |  |  | PIPE 3: |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 6TRX SEC C
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 5TRX SEC C
FXCB 2 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | FXCB 2 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3: |  |  | 4TRX SEC C
PIPE 1: |  |  |  | PIPE 1: | [12 empty] | 3TRX SEC C
PIPE 2: |  |  |  | PIPE 2: |  |  |  | FXCB 3 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 3 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 2TRX SEC C
PIPE 3: |  |  |  | PIPE 3: |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 1TRX SEC C
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 6TRX SEC D
|  |  |  | FXCB 3 |  | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3: |  |  | 5TRX SEC D
|  |  |  | PIPE 1: | [12 empty] | 4TRX SEC D
|  |  |  | PIPE 2: |  |  |  | FXCB 4 | CONFIGURACION POR PIPE |  |  | POTENCIA |  | FXFC 4 | CONFIGURACION POR PIPE | POTENCIA | 3TRX SEC D
|  |  |  | PIPE 3: |  |  |  | PIPE 1: | [5 empty] | PIPE 1: |  |  | 2TRX SEC D
[8 empty] | PIPE 2: | [5 empty] | PIPE 2: |  |  | 1TRX SEC D
[8 empty] | PIPE 3: | [5 empty] | PIPE 3:
SOLUCIÓN EQUIPOS UMTS - GSM
CONFIGURACION ACTUAL UMTS 850 / 1900 |  |  |  |  | CONFIGURACION ACTUAL GSM 850
CONFIGURACION SOLUCION MODERNIZACION
UBICACIÓN ACTUAL EQUIPOS
PROYECCION EQUIPOS
PROYECCION EQUIPOS
PROYECCION EQUIPOS SM GSM | PROYECCION SM 850/1900 |  |  |  |  | PROYECCION SM 850/1900 |  |  | PROYECCION DE SM EN MODERNIZACION GSM UBICACION SOLUCION
PROYECCION NUEVOS CABLES TX HASTA UBICACIÓN NUEVOS SM GSM | ¦
ACTUAL E1's GSM
[10 empty] | E1 ACTUAL |  |  | BCF ACTUAL
[10 empty] | 1 |  |  | 1
[10 empty] | 2 |  |  | 2
Imágenes recorrido cable DC desde SM hasta equipo power | [9 empty] | 3 | X |  | 3 | X
[10 empty] | 4 |  |  | 4
E1 Grooming
PROYECCION E1's MODERNIZACION GSM
Distancia Cable FTCY desde Radio MW hasta SM Modernizacion GSM 850:
Distancia Cable FTCY desde Radio MW hasta SM Modernizacion GSM 1900:
Distancia Cable DC desde el power hasta SM Modernizacion GSM 850:
Distancia Cable DC desde el power hasta SM Modernizacion GSM 1900:
Distancia Cable Amphenol desde el RFM hasta SM Modernizacion GSM 850:
Distancia Cable Amphenol desde el RFM hasta SM Modernizacion GSM 1900:
REQUIERE CAMBIO CABLE ALARMAS (EQUIPO FUERZA)
Distancia Cable alarmas de power a caja de alarmas Modernización GSM 850
Distancia Cable alarmas de power a caja de alarmas Modernización GSM 1900
TGAD3-800TV
TGA2D3-800TV
TGAD3-400TV
SBTGA-400TV
MGD3-400TV
LM2D3-800TV
K742266
K742211
K742264
K742351
K80010292
K80010606
K739686
K80010302
K80010643
K80010456
K742352
K742235
K741989
K742215
K80010504
K739666
HBXX-3817TB
HBX-3319DS
HWXX-6516DS
LBX-3319DS
LPX-210M
ASPA977V5E
LPD-4019
RWA-80017
HTXCW-331821
C-BXD-65806580-M
CV3PX310R1
CBA-B-3324
CBA-B-6521
ODD5-013R23K06
ODV-065R18BV18KV
ODV-065R18B18K
ADU451807
AQU4518R7
AQU4518R1
APXV9R20B
WPA-80090/8CF
ODV-065R18EK-G
ODV-065R18EJJ-G
ODV2-065R18J
APXV18-206516S-C-A20
AIRMAX-YAGI
FSMF
FXCB
FXCB
FXCB
FSMF
FSMF
FXCB
FXCB
FXCB
FSMF
FSMF
3-Z
1-X
2-Y
1-X
FXFC
A
2-B
N/A

## DATOS GENERALES 3G
UMTS
| DATOS GENERALES UMTS ESTADO ACTUAL | [18 empty] | NODEB850 |  |  | NODEB1900
3X-V65A-3XR
[29 empty] | SI |  | 5UPX0805F
[29 empty] | NO |  | ADU451807
[29 empty] | FSFO |  | ADU451807
| DATOS RF UMTS 850: | 1ra Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | 4ta Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | IoT | [14 empty] | FSFB |  | APXV18-206516S-C-A20
|  | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-U | SECTOR-V | SECTOR-W | SECTOR-Y1 | SECTOR-Y2 | SECTOR-Y3 | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | [9 empty] | FSFC |  | APXV9R20B
| Azimuth | [27 empty] | FSFP |  | AQU4518R0
| Modelo de Antena | [29 empty] | AQU4518R1
| Altura (centro de radiación) | [27 empty] | 1/2" |  | AQU4518R7
| Tilt mecánico | [27 empty] | 1 5/8" |  | ASPA977V5E
| Tilt Eléctrico | [29 empty] | CBA-B-3324
| Fibra Optica (m) | [27 empty] | 4 |  | CBA-B-6521
| Tipo Feeder | [27 empty] | N/A |  | C-BXD-65806580-M
| Longitud Feeder (m) | [29 empty] | CC1245N-869
| Longitud de Jumper Abajo (m) | [29 empty] | CMW25HP
| Longitud de Jumper Arriba (m) | [29 empty] | CP12HP
| Potencia por sector (W) | [29 empty] | CV3PX310R1
| NodeB | [29 empty] | CV3PX310R1
HBX-3319DS
| DATOS RF UMTS 1900: | 2da Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | 3ra Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | LTE 1900Mhz | [16 empty] | HBXX-3817TB
|  | SECTOR-I | SECTOR-J | SECTOR-K | SECTOR-L | SECTOR-M | SECTOR-N | SECTOR-O | SECTOR-P | SECTOR-Q | SECTOR-R | SECTOR-S | SECTOR-T | SECTOR-M1 | SECTOR-M2 | SECTOR-M3 | SECTOR-M4 | SECTOR-M5 | SECTOR-M6 | [11 empty] | HTXCW-331821
| Azimuth | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [16 empty] | HWXX-6516DS
| Modelo de Antena | CMA-B/3324 | [5 empty] | CMA-B/3324 | [5 empty] | CMA-B/3324 | [16 empty] | HWXXX-6516DS
| Altura (centro de radiación) | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [16 empty] | IWH-090V08N0-1
| Tilt mecánico | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [16 empty] | K739666
| Tilt Eléctrico | NO TIENE | [5 empty] | NO TIENE | [5 empty] | NO TIENE | [16 empty] | K739686
| Fibra Optica (m) | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [16 empty] | K741989
| Tipo Feeder | NA | [5 empty] | NA | [5 empty] | NA | [16 empty] | K742211
| Longitud Feeder (m) | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | K742215
| Longitud de Jumper Abajo (m) | NA | [5 empty] | NA | [5 empty] | NA | [16 empty] | K742235
| Longitud de Jumper Arriba (m) | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [16 empty] | K742264
| Potencia por sector (W) | 40W | [5 empty] | 40W | [5 empty] | 40W | [16 empty] | K742266
| NodeB | 1erNodeB | [5 empty] | 1erNodeB | [5 empty] | 1erNodeB | [16 empty] | K742351
[20 empty] | 2do_NODEB_850 |  |  | 2do_NODEB_1900 | [7 empty] | K742352
K80010292
K80010302
| DATOS GENERALES UMTS PROYECCIÓN | [29 empty] | K80010302781
K80010456
K80010504
K80010606
K80010622
| DATOS RF UMTS 850: | 1ra Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | 4ta Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | IoT | [16 empty] | K80010643
|  | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-U | SECTOR-V | SECTOR-W | SECTOR-Y1 | SECTOR-Y2 | SECTOR-Y3 | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | [11 empty] | TGAD3-800TV
| Azimuth | [29 empty] | RV3-65D-R4-V2
| Modelo de Antena | [29 empty] | ODV-065R18EK-G
| Altura (centro de radiación) | [29 empty] | LBX-3319DS
| Tilt mecánico | [29 empty] | LM2D3-800TV
| Tilt Eléctrico | [29 empty] | LPD-4019
| Fibra Optica (m) | [29 empty] | LPX-210M
| Tipo Feeder | [29 empty] | MGD3-400TV
| Longitud Feeder (m) | [29 empty] | MMM65A-3X2
| Longitud de Jumper Abajo (m) | [29 empty] | ODD5-013R23K06
| Longitud de Jumper Arriba (m) | [29 empty] | ODV-065R17E18JJJ-G
| Potencia por sector (W) | [28 empty] | Intermedia | K80010766
| NodeB | [28 empty] | bajas | APXVBB20B_43-C-I20
[30 empty] | altas | APXVLLLL15B_43-C-I20
| DATOS RF UMTS 1900: | 2da Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | 3ra Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | LTE 1900Mhz
|  | SECTOR-I | SECTOR-J | SECTOR-K | SECTOR-L | SECTOR-M | SECTOR-N | SECTOR-O | SECTOR-P | SECTOR-Q | SECTOR-R | SECTOR-S | SECTOR-T | SECTOR-M1 | SECTOR-M2 | SECTOR-M3 | SECTOR-M4 | SECTOR-M5 | SECTOR-M6
| Azimuth | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140
| Modelo de Antena | 8P-8M-A4-V2 | [5 empty] | 8P-8M-A4-V2 | [5 empty] | 8P-8M-A4-V2
| Altura (centro de radiación) | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
| Tilt mecánico | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| Tilt Eléctrico | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
| Fibra Optica (m) | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
| Tipo Feeder | NA | [5 empty] | NA | [5 empty] | NA
| Longitud Feeder (m) | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Longitud de Jumper Abajo (m) | NA | [5 empty] | NA | [5 empty] | NA
| Longitud de Jumper Arriba (m) | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
| Potencia por sector (W) | 40W | [5 empty] | 40W | [5 empty] | 40W
| NodeB | 1erNodeB | [5 empty] | 1erNodeB | [5 empty] | 1erNodeB
[20 empty] | DISEÑO RF UMTS 850 |  |  | DISEÑO RF UMTS 1900 |  |  | DISEÑO RF LTE 1900
COMENTARIOS GENERALES
1900UMTS *ALTUALMENTE ESTE EN AIRESCALE FCOB EXISTENTE EN ASIA-1 + ABIA-1 + MRF FXFA EN SOLUCION FEEDERLES. *SE REQUIERE MIGRAR 1900UMTS DE AIRESCALE A SM FSMF DE LA SIGUIENTE MANERA: 1-SE REQUIERE 1 SM FSMF + 2 FBBA+ FPFD + FTIF. 2-SE REQUIERE UBICAR NUEVO SM FSMF EN LA PARTE SUPERIOR DEL FPFH-1 LOWER EXISTENTE UBICADO SOBRE EL FECOB EXISTENTE. *SE REQUIERE DESMONTAR ANTENA CMA-B/3324 Y DEJAR EL SEC_I-O-M1 EN NUEVA ANTENA 8P-8M-A4-V2 MANTENIENDO SU UBICACION ACTUAL CON EL AZIMUT Y ALTURA SOLICITADAS POR EL NUEVO DISEÑO RF UNIFICANDO TECNOLOGIAS DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR (I-O-M1-L1) EN NUEVA ANTENA ASI4517R3v18 AZ 140º 48MTS *SE REQUIERE CAMBIAR MRF FXFA POR NUEVA VERSION FHFB SE UBICARA DE LA SIGUIENTE MANERA: SE DEJARA EN LA PARTE SUPERIOR DEL MRF FRHG EXISTENTE UBICADO EN SOPORTE TIPO BANDERA DE 4 MTS ADOSADO APARED. NOTA: SE DARA ALIMENTACION DC AL NUEVO SM FSMF DESDE EL FPFH EXISTENTE SE REQUIERE NUEVA LINEA DE AMPHENOL DE 4 MTS. SE DARA ALIMENTACION DC AL NUVEO MRF FHFB DESDE EL NUEVO SM FSMF SE REQUIERE NUEVA LINEA DE AMPHENOL DE 7 MTS SE PROPONE UTILIZAR ABIA-2 EXISNTENTE PARA LA SEGUNDA F.O PARA EL MRF FHFB.
[20 empty] | Tilt Mecánico SECTOR-X-I | Tilt Mecánico SECTOR-Y-J | Tilt Mecánico SECTOR-Z-K |  | Tilt Mecánico SECTOR-U-L | Tilt Mecánico SECTOR-M |  | Tilt Mecánico SECTOR-W-N
TGAD3-800TV
| POTENCIAS 850-1900 | [26 empty] | SBTGA-400TV
MGD3-400TV
TGAD3-600TV
LM2D3-800TV
K742266
K742211
K742264
K742351
K742226
K80010292
K80010606
K739686
K80010302
[20 empty] | Tilt Eléctrico SECTOR-X-I | Tilt Eléctrico SECTOR-Y-J | Tilt Mecánico SECTOR-Z-K |  | Tilt Mecánico SECTOR-U-L | Tilt Mecánico SECTOR-M |  | Tilt Mecánico SECTOR-W-N | K80010643
K80010456
K742352
K742235
K741989
K742215
K80010504
K739666
HBXX-3817TB
HBX-3319DS
HWXX-6516DS
LBX-3319DS
LPX-210M
ASPA977V5E
LPD-4019
RWA-80017
HTXCW-331821
C-BXD-65806580-M
CV3PX310R1
CBA-B-3324
RV3-65D-R4-V2
CBA-B-6521
ODD5-013R23K06
ODV-065R18BV18KV
ODV-065R18B18K
ADU451807
AQU4518R7
AQU4518R1
APXV9R20B
WPA-80090/8CF
ODV-065R18EK-G
ODV-065R18EJJ-G
ODV2-065R18J
APXV18-206516S-C-A20
AIRMAX-YAGI
ODV-065R17E18JJJ-G
5UPX0805F
HWXXX-6516DS
CC1245N-869
CP12HP
CMW25HP
RRV4-65D-R6
NO HAY DISEÑO 850UMTS.
NO HAY 850UMTS EN EL SITIO.

## DATOS GENERALES LTE 2600
LTE 2600
| DATOS GENERALES LTE-2600 ESTADO ACTUAL | [7 empty] | Pantallazo o Diseño LTE 2600
|  | SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR L4 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3
| Azimuth | 140
| Modelo de Antena | CMA-B/3324
| Altura (centro de radiación) | 48
Tilt mecánico
Tilt Eléctrico
| Modelo RF | FRHG
Fibra Optica (m)
DATOS GENERALES LTE-2600 PROYECCIÓN
|  | SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR L4 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3
| Azimuth | 140
| Modelo de Antena | 8P-8M-A4-V2
| Altura (centro de radiación) | 48
| Tilt mecánico | 2
| Tilt Eléctrico | 2
| Modelo RF | FRHG
| Fibra Optica (m) | 100
| REQUIERE MIMO | [5 empty] | AMPHENOL | METRAJE
RFM-FPFH
|  | CANTIDAD | METRAJE |  |  |  | RFM-FPFH |  | FOTO RF L1 | FOTO RF L2 | FOTO RF L3 | FOTO RF L4
| JUMPER | 4 | 4 |  |  |  | RFM-FPFH
| FIBRA | 1 | 100 |  |  |  | RFM-FPFH
RFM-FPFH
| RFM a Instalar | FBBC LTE 2600 | FBBC LTE1900 |  |  |  | RFM-FPFH
GENERAL COMMENTS
2600LTE Overlay *SE PROPONE DEJAR 2600LTE EN ARIESCALE DESDE LA ABIA-1 EXISTENTE. *SE PROPONE UTILIZAR MRF FRHG EXISTENTE. *SE DARA ALIMENTACION DC DESDE EL FPFH EXISTNETE HAY AMPHENOL EXISTENTE. *SE REQUIERE DESMONTAR ANTENA CMA-B/3324 Y DEJAR EL SEC_(L1) A NUEVA ANTENA 8P-8M-A4-V2 MANTENIENDO SU UBICACION ACTUAL CON EL AZIMUT Y ALTURA SOLICITADAS POR EL NUEVO DISEÑO RF UNIFICANDO TECNOLOGIAS DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR (I-O-M1-L1) EN NUEVA ANTENA 8P-8M-A4-V2 AZ 140º 48MTS
[9 empty] | FOTO ANTENA L1 | FOTO ANTENA L2 | FOTO ANTENA L3 | FOTO ANTENA L4
| Description |  |  |  |  | Azimuth | Distance (m) | Height (m)
UBICACIÓN SM
[9 empty] | FOTO PUERTOS ANTENA L1 | FOTO PUERTOS ANTENA L2 | FOTO PUERTOS ANTENA L3 | FOTO PUERTOS ANTENA L4
4Mts
5Mts
UBICACION DE FCOB EXISTENTE
MRF FRHG EXISTENTE EN SITIO
NO OPERATIVO

## DATOS GENERALES 700
LTE 700
TIPO DE CONFIGURACION
CONFIGURACIÓN META
| DATOS GENERALES LTE700 PROYECCIÓN | [6 empty] | Pantallazo o Diseño LTE 700 |  | CONFIGURACIÓN META
CONFIGURACIÓN INTERMEDIA
|  | SECTOR R1 | SECTOR R2 | SECTOR R3 | SECTOR R4 | SECTOR R5 | SECTOR R6
Azimuth
Modelo de Antena
Altura (centro de radiación)
Tilt mecánico
Tilt Eléctrico
Modelo RF
Fibra Optica (m)
COMENTARIOS GENERALES
UBICACIÓN SM / FCOB
HWXX-6516DS
HWXXX-6516DS
CV3PX310R1
CV3PX310R7
LPX-210M
AQU4518R0
AQU4518R1
AQU4518R7
ODV-065R17E18JJJ-G
ODV2-065R18J
CMW25HP
| Description |  |  |  | Azimuth | Distance (m) | Height (m)
NO HAY PROYECCION DE LTE 700 EN EL SITIO

## SOLUCIÓN BANDA BASE-BB
SOLUCIÓN BANDA BASE / BB
[5 empty] | ESTADO ACTUAL |  | PROYECCIÓN
[5 empty] | GSM 850 | DEDICADA | GSM 850 | DEDICADA
[5 empty] | GSM 1900 |  | GSM 1900
[5 empty] | UMTS 850 |  | UMTS 850
[5 empty] | UMTS 1900 |  | UMTS 1900+LTE1900
[5 empty] | LTE 2600 |  | LTE 2600
LTE 700
Configuracion AirScale | [5 empty] | ABIA 2 |  |  | X | ABIA 1 | X
| Asia 1 |  | Asia 2
| Ov_Nuevo | Ov_Existente | Ov_Nuevo | Ov_Existente
LTE_2600 |  | 1
LTE_1900 |  | O,5
3G-850
3G-1900
IoT
LTE 700
Total Abia | 2
UBICACIÓN ANTENA GPS | [5 empty] | ABIA 3 |  |  |  | ABIA
DEDICADA
CONCURRENTE
ABIA 1
ABIA 2
ABIA 3
ABIA 1
ABIA 2
ASIA 1
SE J-P - M2
SE K,Q - M3
TOP
SE I-O- M1
SEC_L1
SE Y-Y2
SE Z-Y3
SE X-Y1
ABIA 3
FSMF
AIRSCALE
FSMF
AIRSCALE
ENCADENADO
FSMF 1900GSM
AIRSCALE
1900GSM-FSMF
FSMF
AIRSCALE
SEC_I-O-M1
SE PROPONE ABIA-2 PARA SEGUNDA F.O PARA NUEVO MRF FHFB
N/A
N/A
N/A
N/A
"Asegurar cables HDMI para interconexión en BB"

## SOLUCIÓN LTE 1900
SOLUCIÓN LTE 1900
CONFIGURACION B+G | [10 empty] | CONFIGURACION SRAN | X | CONFIGURACION C+H | CONFIGURACION SRAN C+H
ESTADO ACTUAL | [14 empty] | RESUMEN 2 PORTADORA LTE
* PARA 1900LTE SM FSMF 1900UMTS QUEDARA ENCADENADO CON AIRESCALE.
PROYECCION
Banda |  | 1900 |  |  |  |  | CONFIGURACION ACTUAL CAPACITY EXTENSIÓN SM LTE
Configuracion Requerida |  | B+G
Solucion |  | FEEDERLESS
Cambio Breaker |  | NO |  |  |  |  | CONFIGURACION FINAL CAPACITY EXTENSIÓN SM LTE
Requiere CW |  | NO
Sectores | Jumper a Implementar |  | RF Module |  |  | Amphenol | SRAN
| Cantidad | Mts | Instalacion RF | RFM Actual | RFM Final | (m) | CONFIGURACION ACTUAL CAPACITY EXTENSIÓN SM SRAN
1
2
3 | [6 empty] | CONFIGURACION FINAL CAPACITY EXTENSIÓN SM SRAN
4
5
6
MTS
Longitud FO NodoB_1900 (EXISTENTE)
[7 empty] | Longitud FO E-NodoB (LTE_1900): PROYECTADA |  |  |  | 100
[7 empty] | Distancia entre NodeB1900 y E-NodeB (LTE) |  |  |  | 8
HW requerido para el caso de LTE 1900 independiente
[7 empty] | FSMF | FXFC | FBBC | Cable DC | Cant FO
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSMF
FXFC
FXFC
FSMF
FSMF
FXFC
FXFC
I-O-M1
J-P-M2
I-O-M1
J-P-M2
FXFC
FXFC
K-Q-M3
I-O-M1
J-P-M2
FSMF
FSMF UMTS 1900
I-O-M1
FHFB

## DATOS POWER
| INFORMACION POWER DC | [13 empty] | FPFH
[25 empty] | FOTOS RACK TX (DEBEN OBSERVARSE LAS ETIQUETAS DE LAS CONEXIONES DE CLARO) | FOTOS ENLACE MW DONDE SE OBSERVEN LAS ETIQUETAS DE CLARO (EN TORRE)
OBSERVACIONES: PARA CADA POWER EN SITIO ADJUNTAR FOTOS DE RECTIFICADORES INSTALADOS (INFORMAR CUANTOS HAY OPERATIVOS Y CUANTOS AVERIADOS), BREAKER DISPONIBLES, BARRAJE POSITIVO
|  | ESTADO ACTUAL POWER SITIO | [6 empty] | PROYECCION
|  | EQUIPO POWER | Amp Power | CONSUMO ACTUAL | RECTIFICADORES ACTUALES |  | EQUIPOS CONECTADOS |  | EQUIPO POWER | Amp Power | CONSUMO ACTUAL | RECTIFICADORES |  | EQUIPOS CONECTADOS
|  | FPMA-1 | 4.1 | 196.8 | Operativos | 3 | SM_1900GSM+TX |  | FPMA-1 | 4.1 | 196.8 | Operativos | 3 | SM_1900GSM+TX
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  | FPMA-2 | 4.2 | 201.6 | Operativos | 3 | FCOB |  | FPMA-2 | 4.2 | 201.6 | Operativos | 3 | FCOB
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  | FPMA-3 | 11.9 | 571.2 | Operativos | 3 | FPFH-1 (MRF_FXFC_SECX_A+MRF_FXFA_SEC_I-O-M1) |  | FPMA-3 | 35 | 1680 | Operativos | 3 | FPFH-1 (MRF_FXFC_SECX_A+MRF_FXFA_SEC_I-O-M1 + SM FSMF+MRF FHFB + MRF FRHG)
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  |  | 0 | 0 | Operativos | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Operativos | 0
[5 empty] | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  | BREAKER EXISTENTE UMTS 850 |  |  | 50A | [17 empty] | X
| CONEXIÓN (-) PARA NODO B | [6 empty] | CONEXIÓN (+) PARA NODO B
X
NUEVO EQUIPO DE ENERGIA
| CONEXIÓN (-) PARA NODO B | [6 empty] | CONEXIÓN (+) PARA NODO B
<
FPFH 2
| FOTO LOADCURRENT EQUIPO DE FUERZA-1 | [6 empty] | FOTO LOADCURRENT EQUIPO DE FUERZA-2
FPMA-1
FPFH 3
FPMA-2
[15 empty] | Ubicación de FPFH |  |  |  |  | Distancia entre Equipo de Fuerza y FPFH(m) |  |  | 5 |  | Ubicación de FSEP y Barraje cercano
[20 empty] | Disancia entre Caja de Alarmas y FPFH(m) |  |  | 4
ELTEK 1
ELTEK 2
NUSS
EMPOWER
ZTE
MINI ZTE
MICRO BBU
FPMA
PDB
FPMA-3
[16 empty] | DISTANCIA CABLEADO (INLCUYENDO CURVAS FIGURADO) (m) | DISTANCIA DESDE FPFH 1 A.. | RFM_1 | RFM_2 |  | RFM_3 | RFM_4 |  | RFM_5 | RFM_6
[15 empty] | ENTRE FCOB Y POWER | 5 | LTE2600 |  |  |  | 7mts (Existente)
[15 empty] | ENTRE FPFH Y POWER | 5 | UMTS_1900 |  | 4mts (Nuevo Amphenol)
[15 empty] | ENTRE FCOB Y FPFH | 5 | UMTS_850
[15 empty] | ENTRE FCOB Y GPS | N/A | GSM | 7mts (Existente)
[16 empty] | DISTANCIA CABLEADO (INLCUYENDO CURVAS FIGURADO) (m) | DISTANCIA DESDE FPFH 2 A.. | RFM_1 | RFM_2 |  | RFM_3 | RFM_4 |  | RFM_5 | RFM_6
[15 empty] | ENTRE FCOB Y POWER |  | LTE700
[15 empty] | ENTRE FPFH Y POWER |  | UMTS_1900
[15 empty] | ENTRE FCOB Y FPFH |  | UMTS_850
| VERTIV | [13 empty] | ENTRE FCOB Y GPS |  | GSM
1
2
3
4
5
6
SEC_A
SN FSMF + MRF FRHB
SEC_L1
FSMF UMTS 1900
UBICACION DE FPFH-1 LOWER EXISTENTE
BUSS-BAR EXISTENTE
FPFH-1 LOWER EXISTENTE
EL ESTADO ACTUAL DE LOS PUERTOS SON
PUERTO-1: MRF FXFC SEC_A
PUERTO-2: MRF FXFA SEC_I-O-M1
PUERTO-3:LIBRE
PUERTO-4:LIBRE
PUERTO-5:LIBRE
PUERTO-6:LIBRE
NUEVA PROYECCION PARA FPFH-1 LOWER EXISTENTE
SE REQUIERE NUEVA LINEA DE AMPHENOL DE 7 MTS PARA EL MRF FHFB DEDE EL SM FSMF 1900UMTS

## SOLICITUD CW SOLUCION
SOLICITUD CW
| REQUIERE CW |  |  | NO | BOG.Teleport-2 | [11 empty] | CW EN CONJUNTO |  |  | NO
|  |  | Placa: 80cm X 80cm |  |  | si | no | / Ubicación:
|  |  | Riel Omega |  |  | si | no | Long Aprox (m)
|  |  | Impermeabilizacion de placa |  |  | si | no
|  |  | Acometidas AC |  |  | si | no | / Coraza |  |  | EMT |  |  | Galvan |  | / Long. Aprox: |  | mts | Diam:
|  |  | Breaker 2X30 |  |  | si | no | / Ubicación:
|  |  | Tablero de circuitos |  |  | si | no | de cuantos circuitos_________, Ubicación__________________________________
|  |  | Pasamuros |  |  | si | no | Cuantos Huecos | [6 empty] | Cantidad
SISTEMA DE TIERRAS
|  | Buss-bar (platina de cobre) | [6 empty] | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Existe anillo de tierra |  |  |  | si | no |  | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Pole SM |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Soporte Antena |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Soporte para RF |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Escalerillas |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Riel Omega |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Rack de Torre |  |  | cantidad |  | ubicación:
, | ESCALERILLAS
[7 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[7 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[7 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[7 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
SOPORTES ANTENA (EN ESTRUCTURAS LA ALTURA INDICADA ES AL CENTRO DEL SOPORTE) + RF MODULE
[8 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[8 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
POLE SM + PLATINA GALVANIZADA
[7 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[7 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[7 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[7 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
ubicación
MODIFICACIONES ADICIONALES
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
BAJANTES Y PARARRAYOS
ANILLO DE TIERRA
BARRAJES EN TORRE
BARRAJES EN PISO
ESCALERILLAS EXISTENTES
ESCALERILLA TORRE (INDICAR LONGITUD)
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL (INDICAR LONGITUD)
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL (INDICAR LONGITUD)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ESCALERILLA HORIZONTAL
11m x 0,6m
ESCALERILLA HORIZONTAL
1m x 0,6m

## PLANO SOLICITUD CW
PLANO CW Y RF - ESTADO ACTUAL
ESTADO ACTUAL VISTA PLANTA | [8 empty] | ESTADO ACTUAL VISTA LATERAL
ESTADO ACTUAL GSM | [6 empty] | ESTADO ACTUAL UMTS | [6 empty] | ESTADO ACTUAL LTE2600
SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  |  |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  |  |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m)
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L1 | 140 | CMA-B/3324 | 48
2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Y | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L2 | 0 | 0 | 48
3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Z | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | U | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | W | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L6 | 0 | 0 | 0
A | 140 | CMA-B/3324 | 48 |  |  |  | I | 140 | CMA-B/3324 | 48
B | 0 | 0 | 0 |  |  |  | J | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 0 |  |  |  | K | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | M | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0
PLANO CW Y RF - PROYECCIÓN META
PROYECCIÓN META VISTA PLANTA | [8 empty] | PROYECCIÓN META VISTA LATERAL
PROYECCIÓN GSM |  |  |  | PROYECCIÓN UMTS | [5 empty] | PROYECCIÓN LTE 700 |  |  |  | PROYECCIÓN LTE 2600
SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m)
1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |  |  | R1 | 0 | 0 | 0 | L1 | 140 | 8P-8M-A4-V2 | 48
2 | 0 | 0 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 |  |  | R2 | 0 | 0 | 0 | L2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | Z | 0 | 0 | 0 |  |  | R3 | 0 | 0 | 0 | L3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |  |  | R4 | 0 | 0 | 0 | L4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | L5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | L6 | 0 | 0 | 0
A | 140 | CMA-B/3324 | 48 | I | 140 | 8P-8M-A4-V2 | 48
B | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 0 | K | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0
ANT:CMA-B/3324 SEC_I-O-M1 AZ 140_ª H=48
ANT:CMA-B/3324 SEC_A AZ 140_ª H=48
MRF FRHG EXISTENTE NO OPERATIVO
MRF FXFA SEC_I-O-M1
FPMA-2
FPMA-3
FCOB
FPFH-1 LOWER
SM SMF 1900GSM
MRF FXFC SEC_A
FPMA-1
SM FSMF 1900UMTS
FPMA-2
FPMA-3
FCOB
FPFH-1 LOWER
SM SMF 1900GSM
MRF FXFC SEC_A
FPMA-1
MRF FRHG SEC_L1
ANT:CMA-B/3324 SEC_A AZ 140_ª H=48
ANT:8P-8M-A4-V2 SEC_I-O-M1-L1 AZ 140_ª H=48
MRF FHFB SEC_I-O-M1

## DETALLE RF LTE 2600 (hidden)
DETALLE RF LTE 2600
ALTURA DE TORRE
SECTOR L1 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 1 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES SOLUCION
* NUEVO AIR SCALE, INSTALACION SOBRE RIELES OMEGA EN ESPACIO DISPONIBLE * DESMONTAR SM FSMF DE LTE_2600, REUTILIZAR COMO FSMF ENCADENADO PARA LTE_1900, REUBICAR AL LADO DE SM FSMF DE UMTS_1900 * MIGRACION DE LOS SERVICIOS DE LTE_2600 DE S(L1_L2_L3) A NUEVO AIRSCALE. * 3 NUEVAS FO ADICIONALES DE 100m DESDE LOS 3 RF FRHG, HASTA NUEVO AIR SCALE. * NUEVA CONEXION DC EN FPFH-1 PARA LOS 3 RF FRHG S(L1_L2_L3) * CONFIGURACION FINAL ABIA-1 + FRHG_S(L1) + FRHG_S(L2) + FRHG_S(L3)
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
* PARA BANDAS ALTAS * NUEVA ANTENA APXVLLLL15B_43-C-I20 S(K_L1), INSTALACIÓN A 31m_120° EN MASTIL DE CANASTILLA DONDE ESTA ANTENA DE UMTS_S(Z_K) A 31m_320° * 3 NUEVOS RF FRHG, INSTALACION BACK TO BACK CON LA NUEVA ANTENA EN PROYECCION. * INSTALACIÓN DE FPFH-1 EN NUEVO SOPORTE RF A 24m, CONEXION APHCA_S(X_R1) + APHCA_S(Y_R2) + APHCA_S(Z_R3) + FRHG_S(L1) + FRHG_S(L2) + FRHG_S(L3).
SECTOR L2 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 2 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
* NUEVO AIR SCALE, INSTALACION SOBRE RIELES OMEGA EN ESPACIO DISPONIBLE * DESMONTAR SM FSMF DE LTE_2600, REUTILIZAR COMO FSMF ENCADENADO PARA LTE_1900, REUBICAR AL LADO DE SM FSMF DE UMTS_1900 * MIGRACION DE LOS SERVICIOS DE LTE_2600 DE S(L1_L2_L3) A NUEVO AIRSCALE. * 3 NUEVAS FO ADICIONALES DE 100m DESDE LOS 3 RF FRHG, HASTA NUEVO AIR SCALE. * NUEVA CONEXION DC EN FPFH-1 PARA LOS 3 RF FRHG S(L1_L2_L3) * CONFIGURACION FINAL ABIA-1 + FRHG_S(L1) + FRHG_S(L2) + FRHG_S(L3)
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
* PARA BANDAS ALTAS * NUEVA ANTENA APXVLLLL15B_43-C-I20 S(I_L2), INSTALACIÓN A 31m_120° EN MASTIL DE CANASTILLA DONDE ESTA ANTENA DE UMTS_S(Y) A 31m_180° * 3 NUEVOS RF FRHG, INSTALACION BACK TO BACK CON LA NUEVA ANTENA EN PROYECCION. * INSTALACIÓN DE FPFH-1 EN NUEVO SOPORTE RF A 24m, CONEXION APHCA_S(X_R1) + APHCA_S(Y_R2) + APHCA_S(Z_R3) + FRHG_S(L1) + FRHG_S(L2) + FRHG_S(L3).
SECTOR L3 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
* NUEVO AIR SCALE, INSTALACION SOBRE RIELES OMEGA EN ESPACIO DISPONIBLE * DESMONTAR SM FSMF DE LTE_2600, REUTILIZAR COMO FSMF ENCADENADO PARA LTE_1900, REUBICAR AL LADO DE SM FSMF DE UMTS_1900 * MIGRACION DE LOS SERVICIOS DE LTE_2600 DE S(L1_L2_L3) A NUEVO AIRSCALE. * 3 NUEVAS FO ADICIONALES DE 100m DESDE LOS 3 RF FRHG, HASTA NUEVO AIR SCALE. * NUEVA CONEXION DC EN FPFH-1 PARA LOS 3 RF FRHG S(L1_L2_L3) * CONFIGURACION FINAL ABIA-1 + FRHG_S(L1) + FRHG_S(L2) + FRHG_S(L3)
COMENTARIOS GENERALES
* PARA BANDAS ALTAS * NUEVA ANTENA APXVLLLL15B_43-C-I20 S(L3), INSTALACIÓN EN NUEVO SOPORTE TIPO BANDERA EN CANASTILLA A 31m_260°. * 3 NUEVOS RF FRHG, INSTALACION BACK TO BACK CON LA NUEVA ANTENA EN PROYECCION. * INSTALACIÓN DE FPFH-1 EN NUEVO SOPORTE RF A 24m, CONEXION APHCA_S(X_R1) + APHCA_S(Y_R2) + APHCA_S(Z_R3) + FRHG_S(L1) + FRHG_S(L2) + FRHG_S(L3).
SECTOR L4 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR L5 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR L6 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
FEEDER 1/2
31m
DESMONTAR ANT: HWXX-6516DS
LTE_SEC_L1
22m / 320°
DESMONTAR ANT: HWXX-6516DS
LTE_SEC_L2
22m / 120°
DESMONTAR ANT: ODV-065R18EK-G
UMTS_SEC_Z_K
26m / 320°
DESMONTAR ANT: TGAD3-800TV
UMTS_SEC_Y
31m / 180°
DESMONTAR ANT: HWXX-6516DS
LTE_SEC_L3
22m / 260°
FPFH-1
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_I_L2
31m / 120°
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
LTE_SEC_L3
31m / 260°
FPFH-1
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
LTE_SEC_L3
31m / 260°
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_I_L2
31m / 120°
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_K_L1
31m / 320°
FPFH-1
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_K_L1
31m / 320°

## DETALLE RF LTE2600
DETALLE RF LTE2600/1900LTE
ALTURA DE TORRE
SECTOR I-O-M1-L1 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 1 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES SOLUCION
*SE REQUIERE DESMONTAR ANTENA CMA-B/3324 Y DEJAR EL SEC_(I-O-M1-L1) A NUEVA ANTENA 8P-8M-A4-V2 MANTENIENDO SU UBICACION ACTUAL CON EL AZIMUT Y ALTURA SOLICITADAS POR EL NUEVO DISEÑO RF UNIFICANDO TECNOLOGIAS DE LA SIGUIENTE MANERA: SECTOR (I-O-M1-L1) EN NUEVA ANTENA ASI4517R3v18 AZ 140º 48MTS
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SE PROYECTA PARA 2600LTE UTILIZAR MRF FRHG EXISTENTE PARA EL SEC_L1. SE DEJARA EN LA PARTE SUPERIOR DEL MRF FRHG EXISTENTE UBICADO EN SOPORTE TIPO BANDERA DE 4 MTS ADOSADO APARED.
SECTOR R2 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 2 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR R3 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R4 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R5 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) |  | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R6 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
FEEDER 1/2
48M
LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO NO PERMITIO TOMAR FOTOS DE LA EDIFICACION POR MOTIVO S DE SEGURIDAD
ANT:8P-8M-A4-V2 SEC_I-O-M1-L1 AZ 140_ª H=48
MRF FHFB SEC_I-O-M1
MRF FRHG SEC_L1

## DETALLE RF UMTS (hidden)
DETALLE RF UMTS
ALTURA DE TORRE
SECTOR X-I | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 1 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES SOLUCION
* PARA 850 SE PROYECTA MODERNIZACION AIR SCALE + FSMF (encadenado) * NUEVO AIR SCALE, INSTALACION SOBRE RIELES OMEGA EN ESPACIO DISPONIBLE * REUBICAR SM FSMF_850, NUEVA INSTALACION ENCIMA DE AIRSCALE. * SE CAMBIARAN 2 RF FXCB, POR 3 NUEVOS RF AHPCA, INSTALACION S(X)(Y) EN MASTIL CENTRAL DEL SOPORTE UNIVERSAL, PARA S(Z) EN NUEVO SOPORTE RF A 24m. * CONEXION A ANTENAS S(X_Y_Z) CON JUMPERS DE 4m. ref:4.3-10 * CONFIGURACION FINAL FSMF + AHPCA_S(X_R1) + AHPCA_S(Y_R2) + AHPCA_S(Z_R3) * PARA 1900 * SE MANTIENE SM FSMF EN LA MISMA POSICION * REUTILIZAR SM FSMF DE LTE_2600, NUEVA CONEXION DE LTE_1900. * NUEVA CONEXION PARA LOS S(I)(K) EN 2 PUERTOS DE 1900 DE LAS NUEVAS ANTENAS A 31m EN CADA SECTOR. * REUBICACION DEL RF FXFC S(I), NUEVA UBICACION EN CANASTILLA A 31m. SE REQUIERE NUEVO TRAMO DE CABLE AMPHENOL DESE FSMF HASTA EL RF. * CONFIGURACION FINAL 1er_FSMF + FXFC_S(J) + FXFC_S(K) + FXFC_S(M) + 2do_FSMF + FXFC_S(I)
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
* PARA BANDAS BAJAS * NUEVA ANTENA APXVBB20B_43-C-I20 S(X_R1), INSTALACIÓN EN MASTIL DISPONIBLE DE SOPORTE UNIVERSAL 26m_350°. * PARA BANDAS ALTAS * NUEVA ANTENA APXVLLLL15B_43-C-I20 S(I_L2), INSTALACIÓN A 31m_120° EN MASTIL DE CANASTILLA DONDE ESTA ANTENA DE UMTS_S(Y) A 31m_180° * INSTALACIÓN DE FPFH-1 EN NUEVO SOPORTE RF A 24m, CONEXION APHCA_S(X_R1) + APHCA_S(Y_R2) + APHCA_S(Z_R3) + FRHG_S(L1) + FRHG_S(L2) + FRHG_S(L3).
SECTOR Y-J | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 2 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
* PARA 850 SE PROYECTA MODERNIZACION AIR SCALE + FSMF (encadenado) * NUEVO AIR SCALE, INSTALACION SOBRE RIELES OMEGA EN ESPACIO DISPONIBLE * REUBICAR SM FSMF_850, NUEVA INSTALACION ENCIMA DE AIRSCALE. * SE CAMBIARAN 2 RF FXCB, POR 3 NUEVOS RF AHPCA, INSTALACION S(X)(Y) EN MASTIL CENTRAL DEL SOPORTE UNIVERSAL, PARA S(Z) EN NUEVO SOPORTE RF A 24m. * CONEXION A ANTENAS S(X_Y_Z) CON JUMPERS DE 4m. ref:4.3-10 * CONFIGURACION FINAL FSMF + AHPCA_S(X_R1) + AHPCA_S(Y_R2) + AHPCA_S(Z_R3) * PARA 1900 * SE MANTIENE SM FSMF EN LA MISMA POSICION * REUTILIZAR SM FSMF DE LTE_2600, NUEVA CONEXION DE LTE_1900. * NUEVA CONEXION PARA LOS S(I)(K) EN 2 PUERTOS DE 1900 DE LAS NUEVAS ANTENAS A 31m EN CADA SECTOR. * REUBICACION DEL RF FXFC S(I), NUEVA UBICACION EN CANASTILLA A 31m. SE REQUIERE NUEVO TRAMO DE CABLE AMPHENOL DESE FSMF HASTA EL RF. * CONFIGURACION FINAL 1er_FSMF + FXFC_S(J) + FXFC_S(K) + FXFC_S(M) + 2do_FSMF + FXFC_S(I)
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
* PARA BANDAS BAJAS * NUEVA ANTENA APXVBB20B_43-C-I20 S(Y_R2), INSTALACIÓN EN LA POSICION DE LA ANTENA DE UMTS_S(X_I)_26m_90° * PARA BANDAS ALTAS * SE MANTIENEN CONEXION ACTUAL EN ANTENA DUAL-BEAM PARA S(J)(M) * INSTALACIÓN DE FPFH-1 EN NUEVO SOPORTE RF A 24m, CONEXION APHCA_S(X_R1) + APHCA_S(Y_R2) + APHCA_S(Z_R3) + FRHG_S(L1) + FRHG_S(L2) + FRHG_S(L3).
SECTOR Z-K | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
* PARA 850 SE PROYECTA MODERNIZACION AIR SCALE + FSMF (encadenado) * NUEVO AIR SCALE, INSTALACION SOBRE RIELES OMEGA EN ESPACIO DISPONIBLE * REUBICAR SM FSMF_850, NUEVA INSTALACION ENCIMA DE AIRSCALE. * SE CAMBIARAN 2 RF FXCB, POR 3 NUEVOS RF AHPCA, INSTALACION S(X)(Y) EN MASTIL CENTRAL DEL SOPORTE UNIVERSAL, PARA S(Z) EN NUEVO SOPORTE RF A 24m. * CONEXION A ANTENAS S(X_Y_Z) CON JUMPERS DE 4m. ref:4.3-10 * CONFIGURACION FINAL FSMF + AHPCA_S(X_R1) + AHPCA_S(Y_R2) + AHPCA_S(Z_R3) * PARA 1900 * SE MANTIENE SM FSMF EN LA MISMA POSICION * REUTILIZAR SM FSMF DE LTE_2600, NUEVA CONEXION DE LTE_1900. * NUEVA CONEXION PARA LOS S(I)(K) EN 2 PUERTOS DE 1900 DE LAS NUEVAS ANTENAS A 31m EN CADA SECTOR. * REUBICACION DEL RF FXFC S(I), NUEVA UBICACION EN CANASTILLA A 31m. SE REQUIERE NUEVO TRAMO DE CABLE AMPHENOL DESE FSMF HASTA EL RF. * CONFIGURACION FINAL 1er_FSMF + FXFC_S(J) + FXFC_S(K) + FXFC_S(M) + 2do_FSMF + FXFC_S(I)
COMENTARIOS GENERALES
* PARA BANDAS BAJAS * NUEVA ANTENA APXVBB20B_43-C-I20 S(Z_R3), INSTALACIÓN EN LA POSICION DE LA ANTENA DE GSM QUE ESTA FUERA DE SERVICIO 26m_200° * PARA BANDAS ALTAS * NUEVA ANTENA APXVLLLL15B_43-C-I20 S(K_L3), INSTALACIÓN A 31m_120° EN MASTIL DE CANASTILLA DONDE ESTA ANTENA DE UMTS_S(Z_K) A 31m_320° * INSTALACIÓN DE FPFH-1 EN NUEVO SOPORTE RF A 24m, CONEXION APHCA_S(X_R1) + APHCA_S(Y_R2) + APHCA_S(Z_R3) + FRHG_S(L1) + FRHG_S(L2) + FRHG_S(L3).
SECTOR U-L | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR V-M | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR W-N | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
DESMONTAR ANT: ODV-065R18EK-G
UMTS_SEC_Z_K
26m / 320°
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_K_L1
31m / 320°
FPFH-1
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_K_L1
31m / 320°
DESMONTAR ANT: K742266
SIN CONEXIONES
25m / 180°
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_Z_R3
26m / 200°
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_Z_R3
26m / 200°
DESMONTAR ANT: TGAD3-800TV
UMTS_SEC_Y
31m / 180°
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_I_L2
31m / 120°
FPFH-1
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_I_L2
31m / 120°
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_X_R1
26m / 350°
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_X_R1
26m / 350°
DESMONTAR ANT: ODV-065R18EK-G
UMTS_SEC_X_I
26m / 90°
DESMONTAR ANT: TGAD3-800TV
UMTS_SEC_Y
31m / 180°
FPFH-1
DESMONTAR ANT: ODV-065R18EK-G
UMTS_SEC_X_I
26m / 90°
ANT: HBXX-3817TB
UMTS_SEC_J_M
31m / 200°
ANT: HBXX-3817TB
UMTS_SEC_J_M
31m / 200°
ANT: HBXX-3817TB
UMTS_SEC_J_M
31m / 200°
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_Y_R2
26m / 90°
NUEVA ANT: APXVLLLL15B_43-C-I20
UMTS_LTE_SEC_Y_R2
26m / 90°
31m

## VISTA PANORAMICA
VISTA PANORAMICA DEL SITIO CADA 30°
0 | 30 | 60 | 90
120 | 150 | 180 | 210
240 | 270 | 300 | 330 | 0
PANORAMICAS DE SECTORES A LA ALTURA DE INSTALACION PROYECCIÓN
UMTS
SECTOR X-I
PANORAMICA -30 | 140 | PANORAMICA +30
SECTOR Y-J
PANORAMICA -30 | 120 | PANORAMICA +30
SECTOR Z-K
PANORAMICA -30 | 220 | PANORAMICA +30
SECTOR Z-K
PANORAMICA -30 | 280 | PANORAMICA +30
LTE 2600
SECTOR L1
PANORAMICA -30 | 8 | PANORAMICA +30
SECTOR L2
PANORAMICA -30 | 120 | PANORAMICA +30
SECTOR L3
PANORAMICA -30 | 220 | PANORAMICA +30
SECTOR L3
PANORAMICA -30 | 280 | PANORAMICA +30
LTE 700
SECTOR R1
PANORAMICA -30 | 8 | PANORAMICA +30
SECTOR Y-J
PANORAMICA -30 | 120 | PANORAMICA +30
SECTOR Z-K
PANORAMICA -30 | 220 | PANORAMICA +30
SECTOR Z-K
PANORAMICA -30 | 280 | PANORAMICA +30

## REPORTE FOTOGRAFICO
REPORTE FOTOGRAFICO
Los tipos de fotos que se deben incluir son:
1 | Acceso al sitio
2 | General del sitio
3 | Equipos existentes
4 | Espacio en escalerillas
5 | Espacio de posibles ubicaciones de equipos
6 | Generales de la torre
7 | Sectores existentes (RF recorrido por cada sector)
8 | General del área arrendada (RF)
9 | Espacios disponibles para posible ubicación de antenas
| 1. ACCESO AL SITIO | 1. ACCESO AL SITIO | 1. ACCESO AL SITIO | 1. ACCESO AL SITIO
| 2. GENERAL DEL SITIO | 2. GENERAL DEL SITIO | 2. GENERAL DEL SITIO | 2. GENERAL DEL SITIO
| 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES
| 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES
| 4. ESPACIO EN ESCALERILLA | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA
| 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS
| 6. GENERALES DE LA TORRE | 6. GENERALES DE LA TORRE | 6. GENERALES DE LA TORRE | 6. GENERALES DE LA TORRE
| 7. SECTORES EXISTENTES | 7. SECTORES EXISTENTES | 7. SECTORES EXISTENTES | 7. SECTORES EXISTENTES
| 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA
ESTADO ESTRUCTURA
| BASE DE TORRE | CANASTILLA | MASTILES OCUPADOS | MASTILES LIBRES
| BASE DE MASTILES AUTOSOPORTADOS | ESTADO GENERAL DE AUTOSOPORTADOS | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA
| OTRAS | OTRAS | OTRAS | OTRAS
| OTRAS |  | OTRAS | OTRAS

## CARGA EN TORRE
FORMATO UNICO AVAL DE CARGA EN TORRE
| ESTACION BASE |  | BOG.Teleport-2 | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2021-08-12
| DIRECCIÓN |  | calle 113 Nº 7 - 21, calle 114 Nº 8 - 25 Torre A Edif. Teleport Business Park | [5 empty] | TIPO DE TORRE |  | TERRAZA
| EMPRESA |  | OSC | [5 empty] | ALTURA TORRE |  | 48
| ELABORADO POR |  | CARLOS FARFAN | [5 empty] | TELEFONO DE CONTACTO |  | 3133084094
| RESPONSABLE | [7 empty] | EXTENSIÓN
CONSIDERACIONES: 1. Para diligenciar este formato es de estricto cumplimiento la visita a la torre a evaluar, de tal forma que la información reportada sea verídica, y estar sustentada con diagramas de cada una de las caras y vértices de la torre, los cuales deben contener la totalidad de antenas y elementos instalados en ella. 2. Las alturas de instalación de antenas reportadas en este formato deben hacerse con relación a la altura de la torre. Esto es crítico para torres ubicadas sobre edificios u otras estructuras. 3. Si el sitio tiene más de una torre se debe especificar en el apartado de observaciones. Se debe ser claro para cúal de ellas se llena el formato y se requiere la instalación. 4. En caso que se requiera reubicar una antena/soporte, indiquelo sombreando la celda con color amarillo, tanto donde se desinstala como donde se reubica. 5. En caso que se requiera desmontar una antena/soporte, indiquelo sombreando la celda con color rojo. 6. Si se requiere, se pueden incertar más filas en el apartado pertinente de acuerdo a necesidad. 7. Se debe diligenciar la información de todo lo instalado en torre, eso incluye la información de equipos de otros operadores
| ELEMENTOS EXISTENTES EN TORRE | [7 empty] | ELEMENTOS A INSTALAR EN TORRE | [9 empty] | DATOS ANTENAS | [5 empty] | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | PESO
| ANTENAS DE RF | [7 empty] | ANTENAS DE RF A INSTALAR EN TORRE | [9 empty] | FABRICANTE | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | PESO | ODU | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 4
| MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO |  |  | RYMSA | TGAD3-800TV | 0.14 | 0.35 | 2.52 | 34 | RFM | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 25
SEC_A | CMA-B/3324 | 187 | 288 | 2094 | 48 | 1 | 140 | 22.4 | 8P-8M-A4-V2 | 0.127 | 0.497 | 1.397 | 48 | 1 | 140 | 23 | SEC_I-O-M1-L1 |  | RYMSA | SBTGA-400TV | 0.51 | 0.51 | 1.42 | 100 |  | 0.3 | 8
SEC_I-O-M1 | CMA-B/3324 | 187 | 288 | 2094 | 48 | 1 | 140 | 22.4 | [10 empty] | RYMSA | MGD3-400TV | 0.16 | 0.9 | 0.69 | 5 |  | 0.6 | 15
[19 empty] | RYMSA | LM2D3-800TV | 0.14 | 0.35 | 2.61 | 37 |  | 1.2 | 35
[19 empty] | KATHREIN | K742266 | 0.14 | 0.26 | 2.52 | 26 |  | 1.8 | 95
[19 empty] | KATHREIN | K742211 | 0.15 | 0.69 | 0.662 | 5 |  | 2.4 | 120
[19 empty] | KATHREIN | K742264 | 0.15 | 0.26 | 1.33 | 18 |  | 3 | 150
[19 empty] | KATHREIN | K742351 | 0.3 | 0.69 | 1.3 | 13.5 |  | 3.7 | 250
[19 empty] | KATHREIN | K80010292 | 0.15 | 0.26 | 2.6 | 29 |  | 4.5 | 340
[19 empty] | KATHREIN | K80010606 | 0.15 | 0.38 | 1.31 | 21 | CC1245N-869 | 1.0 | 44
[19 empty] | KATHREIN | K739686 | 0.12 | 0.26 | 2.58 | 22 | CP12HP | 1.0 | 13
[19 empty] | KATHREIN | K80010302 | 0.2 | 0.56 | 2.41 | 30 | CMW25HP | 1.0 | 13
[19 empty] | KATHREIN | K80010643 | 0.09 | 0.59 | 2.53 | 22.5
[19 empty] | KATHREIN | K80010456 | 0.09 | 0.58 | 2.25 | 24
[19 empty] | KATHREIN | K742352 | 0.32 | 0.71 | 1.319 | 19
[19 empty] | KATHREIN | K742235 | 0.32 | 0.71 | 1.96 | 20
[19 empty] | KATHREIN | K741989 | 0.15 | 0.69 | 1.3 | 7.5
[19 empty] | KATHREIN | K742215 | 0.15 | 0.7 | 1.31 | 8.5
[19 empty] | KATHREIN | K80010504 | 0.15 | 0.69 | 1.39 | 8.5
| EQUIPOS INSTALADOS EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | EQUIPOS A INSTALAR EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [9 empty] | KATHREIN | K739666 | 0.12 | 0.26 | 2.58 | 22
| TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO |  |  | ANDREW | HBXX-3817TB | 0.18 | 0.3 | 1.39 | 15
SEC_A | FXFC | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 46 | 1 | 0 | 25 | FHFB | 0.169 | 0.434 | 0.585 | 45 | 1 | 45 | 25 | SEC_I-O-M1 |  | ANDREW | HBX-3319DS | 0.13 | 0.27 | 1.46 | 12.7
SM_1900GSM | FSMF | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 46 | 1 | 0 | 25 | FSMF | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 46 | 1 | 0 | 25 | SM FSMF 1900UMTS |  | ANDREW | HWXX-6516DS | 0.12 | 0.31 | 1.39 | 10.5
1900UMTS | FCOB | 0.6 | 0.6 | 0.38 | 25 | 1 | 0 | 29 | [10 empty] | ANDREW | LBX-3319DS | 0.18 | 0.59 | 2.58 | 29
FPFH-1 LOWER | FPFH | 0.2 | 0.32 | 0.68 | 28 | 1 | 0 | 6.75 | [10 empty] | ANDREW | LPX-210M | 0.12 | 0.3 | 1.08 | 7
SEC_I-O-M1 | FXFA | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 46 | 1 | 0 | 25 | [10 empty] | ANDREW | ASPA977V5E | 0.17 | 0.17 | 4.39 | 15.9
NO OPERATIVO | FRHG | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 46 | 1 | 0 | 25 | [10 empty] | AMPHENOL | LPD-4019 | 0.35 | 0.55 | 2.4 | 30.9
FPMA-1 | FPMA | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 46 | 1 | 0 | 25 | [10 empty] | AMPHENOL | RWA-80017 | 0.15 | 0.29 | 2.45 | 14
FPMA-2 | FPMA | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 46 | 1 | 0 | 25 | [10 empty] | AMPHENOL | HTXCW-331821 | 0.18 | 0.52 | 2.11 | 30.8
FPMA-3 | FPMA | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 46 | 1 | 0 | 25 | [10 empty] | AMPHENOL | C-BXD-65806580-M | 0.14 | 0.27 | 2.58 | 26
| ODU | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 49 | 1 | 0 | 4 | [10 empty] | ARGUS | CV3PX310R1 | 0.21 | 0.35 | 2.53 | 36
[19 empty] | CELLMAX | CBA-B-3324 | 0.13 | 0.29 | 2.07 | 21
[19 empty] | CELLMAX | CBA-B-6521 | 0.2 | 0.92 | 2.06 | 13
[19 empty] | COMBA | ODD5-013R23K06 | 0.12 | 0.84 | 0.86 | 25.5
[19 empty] | COMBA | ODV-065R18BV18KV | 0.14 | 0.27 | 2.62 | 25
[19 empty] | COMBA | ODV-065R18B18K | 0.14 | 0.27 | 2.62 | 31
| RACK o ESCALERILLAS VERTICALES | [7 empty] | RACK o ESCALERILLAS VERTICALES A INSTALAR EN TORRE | [9 empty] | HUAWEI | ADU451807 | 0.14 | 0.26 | 2.54 | 23.9
| N° RACK O ESCALERILLA | B ASE | ALTURA | [5 empty] | N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA | [7 empty] | HUAWEI | AQU4518R7 | 0.16 | 0.35 | 1.49 | 23.2
[19 empty] | HUAWEI | AQU4518R1 | 0.17 | 0.35 | 2.53 | 35.6
[19 empty] | RFS | APXV9R20B | 0.16 | 0.3 | 2.18 | 29
[19 empty] | AMPHENOL | WPA-80090/8CF | 0.14 | 0.25 | 2.4 | 10.4
[19 empty] | COMBA | ODV-065R18EK-G | 0.14 | 0.26 | 2.51 | 32.5
[19 empty] | COMBA | ODV-065R18EJJ-G | 0.14 | 0.32 | 2.75 | 47.5
| GUIAS DE ONDA | [7 empty] | GUIAS DE ONDA A INSTALAR EN TORRE | [9 empty] | COMBA | ODV2-065R18J | 0.18 | 0.3 | 1.33 | 23
| N° RACK O ESCALERILLA | DIAMETRO | CANTIDAD | ALTURA |  |  |  |  | N° RACK O ESCALERILLA | DIAMETRO | CANTIDAD | ALTURA | [6 empty] | RFS | APXV18-206516S-C-A20 | 0.2 | 0.26 | 1.52 | 18.7
[19 empty] | AIRMAX | AIRMAX-YAGI | 0.35 | 0.83 | 16.2 | 0.24
[19 empty] | COMBA | ODV-065R17E18JJJ-G | 0.13 | 0.38 | 2.68 | 49
[19 empty] | ANDREW | HWXXX-6516DS | 0.19 | 0.5 | 1.39 | 19.5
[19 empty] | COMBA | ODI-065R17M18JJJJ-G | 0.14 | 0.38 | 2.68 | 47.7
[19 empty] | COMMSCOPE | 3X-V65A-3XR | 0.2 | 0.2 | 1.87 | 19
[19 empty] | COMMSCOPE | 5UPX0805F | 0.28 | 1.61 | 1.57 | 90.5
[19 empty] | COMMSCOPE | 2x9NPA2010F | 0.28 | 1.48 | 1.77 | 145.5
[19 empty] | COMMSCOPE | RV4PX308R-V2 | 0.21 | 0.35 | 2.06 | 31
[19 empty] | COMMSCOPE | MMM65A-3X2 | 0.12 | 0.5 | 1.39 | 25.6
[19 empty] | TELNET | TNA170A01003 | 0.16 | 0.5 | 2.23 | 50
| ANTENAS DE MW | [7 empty] | ANTENAS DE MW A INSTALAR EN TORRE | [9 empty] | COMMSCOPE | RV3-65D-R5-V5 | 0.21 | 0.35 | 2.68 | 34.5
| ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO |  |  | ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO |  |  |  |  | COMMSCOPE | RV4PX308R-V2 | 0.21 | 0.35 | 2.06 | 31
| MW | 60 | 0.6 | 49 | 1 | 15 | [12 empty] | COMMSCOPE | RRV4-65D-R6 | 0.19 | 0.49 | 2.67 | 51.5
[19 empty] | COMMSCOPE | RHHTT-65A-R4 | 0.21 | 0.35 | 1.4 | 20.3
[19 empty] | COMMSCOPE | MMM65A-3X2 | 0.12 | 0.5 | 1.39 | 25.6
[18 empty] | Intermedias | KATHREIN | K80010766 | 0.15 | 0.3 | 2.51 | 28.7
[18 empty] | bajas | RFS | APXVBB20B_43-C-I20 | 0.19 | 0.49 | 1.99 | 34
[18 empty] | altas | RFS | APXVLLLL15B_43-C-I20 | 0.18 | 0.56 | 1.48 | 28
| SOPORTES LIBRES | [7 empty] | NUEVOS SOPORTES A INSTALAR EN TORRE
| TIPO | TAMAÑO | ALTURA INSTALACION | [5 empty] | TIPO | TAMAÑO | ALTURA INSTALACION
| BANDERA | 4 | 48
| OBSERVACIONES | [7 empty] | OBSERVACIONES
| INFORMACION DE EQUIPOS EXISTENTES DE OTROS OPERADORES | [7 empty] | INFORMACION DE EQUIPOS A INSTALAR DE OTROS OPERADORES
| ANTENAS DE RF | [7 empty] | ANTENAS DE RF A INSTALAR EN TORRE
| MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
| EQUIPOS INSTALADOS EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | EQUIPOS A INSTALAR EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...)
| TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
| RACK o ESCALERILLAS VERTICALES | [7 empty] | RACK o ESCALERILLAS VERTICALES A INSTALAR EN TORRE
| N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA | [5 empty] | N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA
| ANTENAS DE MW | [7 empty] | ANTENAS DE MW A INSTALAR EN TORRE
| ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO |  |  | ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO
| OBSERVACIONES | [7 empty] | OBSERVACIONES

## TOMA DE INFORMACIÓN
FORMATO DE TOMA DE INFORMACION TORRE
TIPO DE TORRE
Indicar el NORTE y designar con letras de las aristas de la torre. Recordar que se debe tomar como punto de inicio la arista que se encuentre más al NORTE, y rotar en el sentido de las manecillas del relog colocando las letras del abecedario en cada una ellas. |  |  | EJEMPLO
TRIANGULAR | CUADRADA | MONOPOLO | OTRO
TORRE
INFORMACIÓN DE ANTENAS Y EQUIPOS EN CARAS Y VERTICES
CARA _D____A_ | VERTICE __A_ | CARA __A_ _B__ | VERTICE __B_
CARA _B_ _C__ | VERTICE __C_ | CARA __C__D__ | VERTICE _D_
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N

## RIESGOS
RIESGOS
POSIBLE RIESGOS ELECTRICOS
N/A | N/A | N/A | N/A
POSIBLE RIESGO SOPORTES OXIDADOS
POSIBLE RIESGO POR ESTRUCTURA EN MAL ESTADO
N/A | N/A | N/A | N/A
POSIBLE RIESGO POR LINEA DE VIDA
N/A | N/A | N/A | N/A
POSIBLE OTROS RIESGOS
N/A | N/A | N/A | N/A

## AFORO DE CARGA
LEVANTAMIENTO ELECTRICO DE ESTACIONES BASE PARA AVAL DE CARGA
NOMBRE DE LA EB: |  | BOG.Teleport-2 |  |  | DIRECCIÓN | calle 113 Nº 7 - 21, calle 114 Nº 8 - 25 Torre A Edif. Teleport Business Park
Transformador |  | Capacidad | 30 | KVA | Excusivo |  |  | Red Local | X
TIPO DE RED |  |  | Trifasica | X | Bifasica |  |  | Monofasica
FOTO MEDIDOR PRINCIPAL
Calibre Acometida Ppal. |  |  | Fase | Calibre No. | 6 |  | Breaker de Medidor
|  |  | Neutro | Calibre No. | 6
|  |  | Tierra | Calibre No. | 6 |  | CAPACIDAD | 100 | amp
Calibre Parcial Medidor / Tablero
|  |  | Fase | Calibre No. | 6
|  |  | Neutro | Calibre No. | 6
|  |  | Tierra | Calibre No. | 6
|  | Aforo de Carga |  |  |  | Tensiones
|  | Fase L1 | 3.2 | amp |  | L1 - Neutro |  | 121.7 | V
|  | Fase L2 | 2.1 | amp |  | L2 - Neutro |  | 121.9 | V
|  | Fase L3 | 3 | amp |  | L3 - Neutro |  | 121.5 | V
|  | Neutro | 0.4 | amp
|  | Tierra | 0.2 | amp |  | L1 - L2 |  | 214.4 | V
[6 empty] | L2 - L3 |  | 213.8 | V | FOTO TABLERO PRINCIPAL
[6 empty] | L1 - L3 |  | 213.7 | V
Tablero General de Distribución |  |  |  |  | Breaker Existentes
|  | No. Circuitos | 3 |  | Trifàsico(S) |  | 3
|  | Totalizador | 100 | Amp | Trifàsico(L)
Bifàsico(S)
Bifàsico(L)
Monofàsico(S)
Monofàsico(L)
NOTA: Relacionar la capacidad y cantidad de los breaker instalados distinguiendolos si estan en Servicios o Libres
L = Libres |  | S = Servicio
| CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO | [6 empty] | WATT
FOTO BREAKERS TABLERO
| Nombre: | CARLOS FARFAN |  |  |  | Fecha: | 2020-09-03
| No. Celular | 3133084094