## TSS (hidden)
TSS SE-850
|  |  | CUC.SAN EDUARDO | [8 empty] | TSS SE-1900
TSS SE-850/1900
TSS OV-850
TSS OV-1900
TSS OV-850/1900
[6 empty] | Fecha de Visita |  | 2021-07-03
Comentarios Generales
TSS LTE-OV-MOD
TSS SE-850-MOD
TSS SE-1900-MOD
DATOS GENERALES | [11 empty] | TSS SE-850/1900-MOD
TSS OV-850-MOD
Tipo de Sitio |  | Sitio Propio |  |  | ISSUES ACCESO |  | Tramite de acceso seguridad ( Tramite normal) |  |  |  |  | TSS OV-1900-MOD
Acceso (Cosite) |  |  |  |  | Nombre (Cosite) | [6 empty] | TSS SE-850-2P LTE
Tecnologia Existente en Sitio | [11 empty] | TSS SE-1900-2P LTE
TSS OV-850-2P LTE
Operador |  | CLARO | [9 empty] | TSS OV-1900-2P LTE
Region |  | NOR ORIENTE | [9 empty] | TSS LTE-2P LTE
Departamento |  | NOTTE DE SANTANDER | [9 empty] | TSS LTE-MOD-2P LTE
Municipio |  | CUCUTA | [9 empty] | TSS LTE-OV-MOD-2P LTE
Direccion |  | Calle 8a N No.12 E - 65 | [9 empty] | TSS LTE-SE-MOD-2P LTE
Coordenadas | Latitud | 7.90812°N | [9 empty] | TSS LTE-OV-SE-MOD-2P LTE
| Longitud | 72.49021°O | [9 empty] | TSS SE-850-MOD-2P LTE
ASNM |  | 955 M | [9 empty] | TSS SE-1900-MOD-2P LTE
TSS OV-850-MOD-2P LTE
Ubicación de los Equipos |  |  |  | Piso |  | X | Poste |  | Cantidad Niveles/Pisos |  |  | TSS OV-1900-MOD-2P LTE
TSS OV-850/1900-MOD-2P LTE
Requerimiento de equipo especial para entrega de Equipos |  |  | Montacarga | N/A |  | Observaciones: Tramites Adicionales para Acceso (administrativo, carta, carta-llaves, radicar permiso, fax, email, cosite,etc) | [5 empty] | TSS MOD
|  |  | Animales | N/A | [7 empty] | TSS MOD-2P LTE
|  |  | Vehiculo 4x4 | N/A |  | SE REQUIERE RECLAMAR LLAVES EN CCM CUCUTA AV 11 # 12-41 BARRIO EL CONTENTO.LLEVAR PARAFISCALES,ID. | [5 empty] | TSS MOD-LTE-2P LTE
|  |  | Grua | N/A | [7 empty] | TSS MOD-2P LTE-MIMO
|  |  | Malacate | N/A
Requiere solicitud permiso de acceso |  |  |  | SI
EMPRESA |  |  |  | K2K
VISITA REALIZADA POR |  |  |  | HEIDER VACCA | [5 empty] | GRUPO RF | 1
NUMERO CELULAR |  |  |  | 3108732002
REVISADOR POR |  |  |  | DIEGO TORRES
NUMERO CELULAR |  |  |  | 3132024988
Acceso Gestion Cosite
Acceso Gestion Regional
Acceso En rediseño aval de carga
Acceso Orden Publico
Acceso O&M -Deterioro estructura/Refuerzo
Acceso O&M - Infraestructura
Acceso O&M - Riesgo Biológico
Acceso O&M - Admin
Acceso Orden Publico/Gestion O&M
Acceso Gestion administrativa
Acceso Gestion Compras
Acceso Gestion Corporativos
Acceso Orden Publico
Acceso negado - Covid
Acceso Gestion Plan Expansion
Tramite de acceso seguridad ( Tramite normal)

## LTE 2600
BOY.Puerto Boyaca-1
LTE 2600
| DATOS GENERALES LTE-2600 ESTADO ACTUAL | [8 empty] | FPFH
EXISTENTE
NUEVO
|  | SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR L4 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3 | SECTOR T4 | [5 empty] | UBICACIÓN FPFH
| Azimuth | 30 | 150 | 250 |  | 30 | 150 | 250 |  |  | FPFH-1
| Modelo de Antena | HWXX-6516DS1-VTM | HWXX-6516DS1-VTM | HWXX-6516DS1-VTM |  | HWXX-6516DS1-VTM | HWXX-6516DS1-VTM | HWXX-6516DS1-VTM |  |  | EXISTENTE
| Altura (centro de radiación) | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 |  |  | PUERTOS | MODULOS | DISTANCIA (m) DESDE FPFH 1
| Tilt mecánico | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 2 |  |  | PTO 1 | AHHB | EXISTENTE
| Tilt Eléctrico | 2 | 6 | 6 |  | 2 | 6 | 6 |  |  | PTO 2 | AHHB | EXISTENTE
| Modelo RF | FRHD | FRHD | FRHD |  | FRHD | FRHD | FRHD |  |  | PTO 3 | AHHB | EXISTENTE
| Fibra Optica (m) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | PTO 4
PTO 5
PTO 6
DATOS GENERALES LTE-2600 PROYECCIÓN
DISTANCIA CABLEADO (INLCUYENDO CURVAS FIGURADO) (m)
[11 empty] | ENTRE FCOB Y POWER | 10
[11 empty] | ENTRE FPFH Y POWER | 10
[11 empty] | ENTRE FCOB Y FPFH | 10
|  | SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR L4 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3 | SECTOR T4 |  | ENTRE FCOB Y GPS | NA
| Azimuth | 30 | 150 | 250 |  | 30 | 150 | 250
| Modelo de Antena | HWXX-6516DS1-VTM | HWXX-6516DS1-VTM | HWXX-6516DS1-VTM |  | HWXX-6516DS1-VTM | HWXX-6516DS1-VTM | HWXX-6516DS1-VTM
| Altura (centro de radiación) | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 |  | PROYECCIÓN AIRSCALE LTE 2600
| Tilt mecánico | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 2
| Tilt Eléctrico | 2 | 6 | 6 |  | 2 | 6 | 6
| Modelo RF | AHHB | AHHB | AHHB |  | AHHB | AHHB | AHHB
| Fibra Optica (m) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
[11 empty] | TECNOLOGÍA | ASIA 1 |  |  |  | ASIA 2
[12 empty] | Ov_Nuevo |  | Ov_Existente |  | Ov_Nuevo | Ov_Existente
| REQUIERE MIMO | SI | [8 empty] | LTE_2600 |  |  | 1
[11 empty] | LTE_1900 |  |  | 0.5
| AMPHENOL |  | METRAJE | [7 empty] | 3G-850
| RFM-FPFH | EXISTENTE | [8 empty] | 3G-1900 |  |  | 1.5
| RFM-FPFH | EXISTENTE | [8 empty] | IoT
| RFM-FPFH | EXISTENTE | [8 empty] | LTE 700
| RFM-FPFH | [9 empty] | 5G
| RFM-FPFH | [9 empty] | Total Abia | 2 |  |  |  | 0
RFM-FPFH
| Pantallazo LTE 2600 |  |  |  |  | BASE LINE
FOTOS TSS MODERNIZACION
[10 empty] | FOTO RF L1 |  |  | FOTO RF L2 |  |  | FOTO RF L3
[10 empty] | FOTO ANTENA L1 |  |  | FOTO ANTENA L2 |  |  | FOTO ANTENA L3
COMENTARIOS GENERALES
LTE 2600: * ESTADO ACTUAL CONFIGURACION AIRSCALE+FRHD+FRHD+FRHD. *SE REQUIERE EL CAMBIO DE LAS RF EXISTENTES FRHD POR NUEVAS RF AHHB.UBICADAS EN LA POSICION ACTUAL DE LAS RF FRHD. * SE REQUIERES NUEVOS JUMPER PARA LAS NUEVAS RF.(12 JUMPER) * CONFIGURACION FINAL DE LTE_2600: AIRSCALE + AHHB + AHHB+AHHB.
UBICACIÓN BANDA BASE LTE 2600
| ACTUAL |  |  |  |  | PROYECCIÓN
[10 empty] | FOTO PUERTOS ANTENA L1 |  |  | FOTO PUERTOS ANTENA L2 |  |  | FOTO PUERTOS ANTENA L3
ASIA+ABIA+ABIA UMTS 1900+LTE_2600
FPFH EXISTENTE CONEXION RF FRHD+FRHD+FRHD DE LTE_2600
ASIA+ABIA+ABIA UMTS 1900+LTE_2600

## SOLICITUD CW SOLUCION
SOLICITUD CW
| REQUIERE CW |  |  | NO | BOY.PUERTO BOYACA-1 | [12 empty] | CW EN CONJUNTO |  |  | NO
|  |  | Placa: 80cm X 80cm |  |  | si |  | no | / Ubicación:
|  |  | Riel Omega |  |  | si |  | no | Long Aprox (0,7m)
|  |  | Impermeabilizacion de placa |  |  | si |  | no
|  |  | Acometidas AC |  |  | si |  | no | / Coraza |  |  | EMT |  |  | Galvan |  | / Long. Aprox: |  | mts | Diam:
|  |  | Breaker 2X30 |  |  | si |  | no | / Ubicación:
|  |  | Tablero de circuitos |  |  | si |  | no | de cuantos circuitos_________, Ubicación__________________________________
|  |  | Pasamuros |  |  | si |  | no | Cuantos Huecos | [6 empty] | Cantidad
N/A
SISTEMA DE TIERRAS
|  | Buss-bar (platina de cobre) | [7 empty] | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Existe anillo de tierra |  |  |  | si | X | no |  | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Pole SM |  |  | cantidad |  |  | ubicación:
|  | Soporte Antena |  |  | cantidad |  |  | ubicación:
|  | Soporte para RF |  |  | cantidad |  |  | ubicación:
|  | Escalerillas |  |  | cantidad |  |  | ubicación:
|  | Riel Omega |  |  | cantidad |  |  | ubicación:
|  | Rack de Torre |  |  | cantidad |  |  | ubicación:
N/A
, | ESCALERILLAS
[8 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[8 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[8 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[8 empty] | Ancho |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
N/A
SOPORTES ANTENA (EN ESTRUCTURAS LA ALTURA INDICADA ES AL CENTRO DEL SOPORTE) + RF MODULE
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  | cantidad
[10 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[10 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[10 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[10 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[10 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
POLE SM + PLATINA GALVANIZADA
[8 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[8 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[8 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
[8 empty] | SI | NO |  | Long Aprox (m)
ubicación
N/A
MODIFICACIONES ADICIONALES
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
BAJANTES Y PARARRAYOS
ANILLO DE TIERRA
BARRAJES EN TORRE
BARRAJES EN PISO
ESCALERILLAS EXISTENTES
ESCALERILLA TORRE (INDICAR LONGITUD)
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL (INDICAR LONGITUD)
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL (INDICAR LONGITUD)