## TSS
TSS SE-850
|  |  | BOY.Villa De Leyva-3 | [8 empty] | TSS SE-1900 | AndiRed
[12 empty] | TSS SE-850/1900 | ATC
[12 empty] | TSS OV-850 | ATP
[12 empty] | TSS OV-1900 | Avantel
[12 empty] | TSS OV-850/1900 | BTS
Cell Site Solutions
Centennial Towers
|  |  | Fecha de Visita | 2021-05-31 | [8 empty] | Collocation Technologies
Colsubsidio
Convenio CGFM
| Recorte trabajos en RF Tools | [6 empty] | Recorte coordenada en grados decimales |  |  |  |  | Convenio PONAL
EIC
EPM
ETB
Golden
Movistar
NMS
Phoenix Tower
Propietario
QMC
Shinsen Telecom
SIMA
SysCom
Tigo
Torres Andinas
Torressec
Tower3
TowerCo
Ufinet
UNE
Vallascar
Comentarios Genenales
SITIO UBICADO A LAS AFUERAS DE VILLA DE LEYVA, EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS CANTERAS. SE DEBE SOLICITAR CITA PREVIA CON ANDISEG.
TSS LTE-OV-MOD
TSS SE-850-MOD
TSS SE-1900-MOD
DATOS GENERALES
Tipo de Sitio |  | Sitio Propio |  |  | ISSUES ACCESO |  | Tramite de acceso seguridad ( Tramite normal)
Acceso (Cosite) |  |  |  |  | Nombre (Cosite)
Operador |  | CLARO
Region |  | ORIENTE
Departamento |  | BOYACA
Municipio |  | VILLA DE LEYVA
Direccion |  | SITIO BUENAVISTA, VEREDA ALTO RITOQUE. MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
Coordenadas | Latitud | 5.6140351 N°
| Longitud | -73.5267
ASNM |  | 2328m
Ubicación de los Equipos |  |  |  | Piso |  | X | Edificio |  | Cantidad Niveles/Pisos
Tipo de Estructura |  | Torre Autosoportada Cuadrada |  | Altura de Estructura (m) |  | 20
Requerimiento de equipo especial para entrega de Equipos |  |  | Montacarga | NA |  | Observaciones: Tramites Adicionales para Acceso (administrativo, carta, carta-llaves, radicar permiso, fax, email, cosite,etc)
|  |  | Animales | NA
|  |  | Vehiculo 4x4 | NA |  | SITIO UBICADO A LAS AFUERAS DE VILLA DE LEYVA, EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS CANTERAS. SE DEBE SOLICITAR CITA PREVIA CON ANDISEG.
|  |  | Grua | NA
|  |  | Malacate | NA
Requiere solicitud permiso de acceso |  |  |  | SI
EMPRESA |  |  |  | NOKIA
VISITA REALIZADA POR |  |  |  | ANDRES REYES | [5 empty] | GRUPO RF | 7
NUMERO CELULAR |  |  |  | 3146973868
REVISADOR POR |  |  |  | DAMIAN ACOSTA
NUMERO CELULAR |  |  |  | 3053342361
Acceso Gestion Cosite
Acceso Gestion Regional
Acceso En rediseño aval de carga
Acceso Orden Publico
Acceso O&M -Deterioro estructura/Refuerzo
Acceso O&M - Infraestructura
Acceso O&M - Riesgo Biológico
Acceso O&M - Admin
Acceso Orden Publico/Gestion O&M
Acceso Gestion administrativa
Acceso Gestion Compras
Acceso Gestion Corporativos
Acceso Orden Publico
Acceso negado - Covid
Acceso Gestion Plan Expansion
Tramite de acceso seguridad ( Tramite normal)

## SERVICIOS
SERVICIOS A EJECUTAR
OVERLAY |  |  | MODERNIZACION |  |  | AMPLIACIÓN
SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD | SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD | SERVICIO | ESCENARIO | CANTIDAD
Overlay 850 | OV |  | Modernizacion Adecuacion 2doNodoLTE1900 | RSH |  | Ampliacion UMTS850 | SE
Overlay 1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion UMTS1900 | SE
Overlay LTE2600 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion lte2600 | SE
Overlay LTE1900 | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 1900 | RSH |  | Ampliacion LTE1900 | SE
Overlay lte700 | OV | 1 |  | SRAN |  | Ampliacion GSM | SE
Overlay 3raPortadora | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion RFModule1900 | MC
Overlay 4taPortadora | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 3erNodoB1900 | RSH |  | Ampliacion RFModule850 | MC
Overlay 2doNodoB1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion SysModule1900 | CE
Overlay 3erNodoB1900 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion SysModule2doNodo1900 | CE
Overlay 2donodob850 | OV |  | Modernizacion Adecuacion LTE 4toNodoB1900 | RSH |  | Ampliacion SysModule850 | CE
Overlay 2donodolte1900 | OV |  |  | SRAN |  | Ampliacion airscale bb 4g 2600
Overlay 2doNodoLTE2600 | OV |  |  | R_SRAN |  | Ampliacion airscale bb 3g 1900
Overlay 3erNodoLTE2600 | OV |  | Modernizacion Airscale | AIRSC |  | Ampliacion airscale bb 3g 850
Overlay Swap850 | OV |  | Modernizacion Ampliacion LTE MIMO | MIMO
Overlay Swap1900 | OV |  | Modernizacion DC Box | FPFH_UPPER
Overlay SwapLTE | OV |  |  | FPFH_LOWER |  | ADECUACIONES
Overlay NBIot850 | NBIOT |  | Modernizacion Feeder a Fibra 2G | FFO |  | SERVICIO | CANTIDAD | COMENTARIOS
|  |  | Modernizacion Feeder a Fibra 3G 1900 | FFO |  | 3,1 Cambio o Reubicación de Antena
|  |  | Modernizacion Feeder a Fibra 3G 850 | FFO |  | 3,2 Desinstalación de hasta 3 antenas
LTE 700 |  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 1900 | SE |  | 3,3 Desmonte hasta 12 Guias
Configuración Intermedia |  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 2doNodoB1900 | SE |  | 3,3,1 Desmonte hasta 6 guías
Configuración Meta |  | x | Modernizacion Independizar RFMod 3G 3erNodoB1900 | SE |  | 3,6 Instalación de 2 guias
|  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 4toNodoB1900 | SE |  | 3,9 Reubicacion RF
|  |  | Modernizacion Independizar RFMod 3G 850 | ADJ |  | 3,10 Instalación de 1 Cable DC, 1 cable alarmas y hasta 2 FO
|  |  | Modernizacion Migracion a Tx Terrestre |  |  | 3,11 Desmonte de 1 Cable DC, 1 cable alarmas y hasta 2 FO
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 1900 | CE_AIRSC |  | 3,12 Cambio de breaker
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 2600 | CE_AIRSC |  | 3,13 Ampliacion de Capacidad de rectificación
|  |  | Modernizacion Migracion Airscale 850 | CE_AIRSC |  | 3,14 Instalacion de conexión positiva (mordaza)
|  |  | Modernizacion Multiradio | MC |  | 3,15 Instalacion de FPMA
MC_CN
MC_CN_FPFH
CE
CE_CN
USH
OV_GSM
|  |  | Modernizacion Tx Sync | TX
HMDI
GPS
PROYECCIÓN INTERMEDIA + PROYECCIÓN META
PROYECCIÓN META

## DATOS GENERALES GSM
| DATOS GENERALES GSM ESTADO ACTUAL | [17 empty] | SECTOR 1 |  | SECTOR 2 |  | SECTOR 3 |  | SECTOR 4
[19 empty] | SECTOR A |  | SECTOR A |  | SECTOR A |  | SECTOR A
Datos RF GSM 850: | SECTOR 1 |  |  | SECTOR 2 |  |  | SECTOR 3 |  |  | SECTOR 4 |  |  | SECTOR 5 |  |  | SECTOR 6
| PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION
Cant. TRX | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Combinacion | MR10 |  |  | MR10 |  |  | MR10
Azimut | 10 |  |  | 215 |  |  | 350
Tilt mecánico | 3 |  |  | 0 |  |  | 3
Tilt eléctrico | 6 |  |  | 5 |  |  | 7
Altura (centro de radiación) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
Modelo de Antena | ODV-065R18EJJ-G |  |  | K742266 |  |  | K742266
Tipo de Feeder | NA |  |  | NA |  |  | NA
Longitud de feeder (m) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Tipo de Jumper | 1/2" |  |  | 1/2" |  |  | 1/2"
Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Numero de BTS | 209 |  |  | 210 |  |  | 211
Tipo de Gabinete 2G | Multiradio |  |  | Multiradio |  |  | Multiradio
Combinador Hibrido u Otro adicional | NA |  |  | NA |  |  | NA
Datos RF GSM 1900: | SECTOR A |  |  | SECTOR B |  |  | SECTOR C |  |  | SECTOR D |  |  | SECTOR E |  |  | SECTOR F
| PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION
Cant. TRX |  |  |  | 2 |  |  | 3
Combinacion |  |  |  | MR10 |  |  | MR10
Azimut |  |  |  | 20 |  |  | 20
Tilt mecánico |  |  |  | 0 |  |  | 3
Tilt eléctrico |  |  |  | 4 |  |  | 3
Altura (centro de radiación) |  |  |  | 18 |  |  | 18
Modelo de Antena |  |  |  | K742266 |  |  | K742266
Tipo de Feeder |  |  |  | NA |  |  | NA
Longitud de feeder (m) |  |  |  | 0 |  |  | 0
Tipo de Jumper |  |  |  | 1/2" |  |  | 1/2"
Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) |  |  |  | 4 |  |  | 4
Numero de BTS |  |  |  | 212 |  |  | 213 | [11 empty] | SECTOR A |  | SECTOR B |  | SECTOR C |  | SECTOR D
Tipo de Gabinete 2G |  |  |  | Multiradio |  |  | Multiradio
Combinador Hibrido u Otro adicional |  |  |  | NA |  |  | NA
[19 empty] | SECTOR A |  | SECTOR A |  | SECTOR A |  | SECTOR A
DATOS GENERALES GSM PROYECCION
Datos RF GSM 850: | SECTOR 1 |  |  | SECTOR 2 |  |  | SECTOR 3 |  |  | SECTOR 4 |  |  | SECTOR 5 |  |  | SECTOR 6
| PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION
Cant. TRX | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Configuracion | MR10 |  |  | MR10 |  |  | MR10
Azimut | 10 |  |  | 215 |  |  | 350
Tilt mecánico | 3 |  |  | 0 |  |  | 3
Tilt eléctrico | 6 |  |  | 5 |  |  | 7
Altura (centro de radiación) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
Modelo de Antena | ODV-065R18EJJ-G |  |  | K742266 |  |  | K742266
Tipo de Feeder | NA |  |  | NA |  |  | NA
Longitud de feeder (m) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Tipo de Jumper | 1/2" |  |  | 1/2" |  |  | 1/2"
Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Numero de BTS | 209 |  |  | 210 |  |  | 211
Datos RF GSM 1900: | SECTOR A |  |  | SECTOR B |  |  | SECTOR C |  |  | SECTOR D |  |  | SECTOR E |  |  | SECTOR F
| PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION | PRINCIPAL | AMPLIACION | AMPLIACION
Cant. TRX |  |  |  | 2 |  |  | 3
Configuracion |  |  |  | MR10 |  |  | MR10
Azimut |  |  |  | 20 |  |  | 20
Tilt mecánico |  |  |  | 0 |  |  | 3
Tilt eléctrico |  |  |  | 4 |  |  | 3
Altura (centro de radiación) |  |  |  | 18 |  |  | 18
Modelo de Antena |  |  |  | K742266 |  |  | K742266
Tipo de Feeder |  |  |  | NA |  |  | NA
Longitud de feeder (m) |  |  |  | 0 |  |  | 0
Tipo de Jumper |  |  |  | 1/2" |  |  | 1/2"
Longitud de Jumper (arriba + Abajo) (m) |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | Tilt Mecanico Sec 1A | Tilt Mecanico Sec 2B | Tilt Mecanico Sec 3C | Tilt Mecanico Sec 4D | Tilt Mecanico Sec 5E | Tilt Mecanico Sec 6F
Numero de BTS |  |  |  | 212 |  |  | 213
COMENTARIOS GENERALES
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA GSM MODERNIZADO PARA BANDAS 850Mhz - 1900Mhz. SE PROYECTA ADECUACION DE ANTENA ODV-065R18EJJ-G SEC(1), NUEVA UBICACIÓN DE ANTENA EN SOPORTE LIBERADO POR DESMONTE ANTENA K742351v01 SEC(I-M1) ARISTA (B).
[19 empty] | Tilt Electrico Sec 1 | Tilt Electrico Sec 2 | Tilt Electrico Sec 3 | Tilt Electrico Sec 4 | Tilt Electrico Sec 5 | Tilt Electrico Sec 6
FOTOGRAFIAS GABINETES ABIERTOS
FOTOGRAFIA CON LA REFERENCIA DEL COMBINADOR HIBRIDO/DIPLEXOR | RF | [5 empty] | RF
[19 empty] | Tilt Electrico Sec A | Tilt Electrico Sec B | Tilt Electrico Sec C | Tilt Electrico Sec D | Tilt Electrico Sec E | Tilt Electrico Sec F
FOTOGRAFIA CON LA REFERENCIA DEL COMBINADOR HIBRIDO/DIPLEXOR | BB850 | [5 empty] | BB1900

## CONFIGURACION SOLUCION GSM (hidden)
SOLUCIÓN EQUIPOS GSM MULTIRADIO
CONFIGURACION SOLUCION MODERNIZACION
UBICACIÓN ACTUAL EQUIPOS | Longitud (m)
PROYECCION EQUIPOS
TGAD3-400TV
SBTGA-400TV
MGD3-400TV
LM2D3-800TV
K742266
K742211
K742264
K742351
K80010292
K80010606
K739686
K80010302
K80010643
K80010456
K742352
K742235
K741989
K742215
K80010504
K739666
HBXX-3817TB
HBX-3319DS
HWXX-6516DS
LBX-3319DS
LPX-210M
ASPA977V5E
LPD-4019
RWA-80017
HTXCW-331821
C-BXD-65806580-M
CV3PX310R1
CBA-B-3324
CBA-B-6521
ODD5-013R23K06
ODV-065R18BV18KV
ODV-065R18B18K
ADU451807
AQU4518R7
AQU4518R1
APXV9R20B
WPA-80090/8CF
ODV-065R18EK-G
ODV-065R18EJJ-G
ODV2-065R18J
APXV18-206516S-C-A20
AIRMAX-YAGI

## DATOS GENERALES 3G
[20 empty] | UMTS850 |  |  | UMTS850-2
|  |  | DATOS GENERALES UMTS ESTADO ACTUAL | [24 empty] | 3X-V65A-3XR
[27 empty] | SI | 5UPX0805F
[27 empty] | NO | ADU451807
[27 empty] | FSFO | ADU451807
[27 empty] | FSFB | APXV18-206516S-C-A20
DATOS RF UMTS 850: |  | 1ra Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | 4ta Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | IoT | [12 empty] | FSFC | APXV9R20B
|  | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-U | SECTOR-V | SECTOR-W | SECTOR-Y1 | SECTOR-Y2 | SECTOR-Y3 | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | SECTOR-N1 | SECTOR-N2 | SECTOR-N3 | SECTOR-N4 | SECTOR-N5 | SECTOR-N6 | [7 empty] | FSFP | AQU4518R0
Azimuth |  | 340 | 240 |  |  |  |  | 340 | 240 | [18 empty] | AQU4518R1
Modelo de Antena |  | TGAD3-800TV | TGAD3-800TV |  |  |  |  | TGAD3-800TV | TGAD3-800TV | [17 empty] | 1/2" | AQU4518R7
Altura (centro de radiación) |  | 12 | 14 |  |  |  |  | 12 | 14 | [17 empty] | 1 5/8" | ASPA977V5E
Tilt mecánico |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | [18 empty] | CBA-B-3324
Tilt Eléctrico |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | [17 empty] | 4 | CBA-B-6521
Fibra Optica (m) |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | [17 empty] | N/A | C-BXD-65806580-M
Tipo Feeder |  | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [18 empty] | CC1245N-869
Longitud Feeder (m) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | CMW25HP
Longitud de Jumper Abajo (m) |  | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [18 empty] | CP12HP
Longitud de Jumper Arriba (m) |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | [18 empty] | CV3PX310R1
Potencia por sector (W) |  | 20W | 20W |  |  |  |  | 20W | 20W | [18 empty] | CV3PX310R1
NodeB |  | 1erNodeB | 1erNodeB |  |  |  |  | 1erNodeB | 1erNodeB | [18 empty] | HBX-3319DS
HBXX-3817TB
DATOS RF UMTS 1900: |  | 2da Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | 3ra Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | LTE 1900Mhz
|  | SECTOR-I | SECTOR-J | SECTOR-K | SECTOR-L | SECTOR-M | SECTOR-N | SECTOR-O | SECTOR-P | SECTOR-Q | SECTOR-R | SECTOR-S | SECTOR-T | SECTOR-M1 | SECTOR-M2 | SECTOR-M3 | SECTOR-M4 | SECTOR-M5 | SECTOR-M6 | [8 empty] | HTXCW-331821
Azimuth |  | 20 | 130 | [10 empty] | 20 | 130 | [12 empty] | HWXX-6516DS
Modelo de Antena |  | K742351v01 | TGAD3-800TV | [10 empty] | K742351v01 | TGAD3-800TV | [12 empty] | HWXXX-6516DS
Altura (centro de radiación) |  | 18 | 15 | [10 empty] | 18 | 15 | [12 empty] | IWH-090V08N0-1
Tilt mecánico |  | 4 | 0 | [10 empty] | 4 | 0 | [12 empty] | K739666
Tilt Eléctrico |  | 7 | 8 | [10 empty] | 7 | 8 | [12 empty] | K739666
Fibra Optica (m) |  | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 | [12 empty] | K739686
Tipo Feeder |  | NA | NA | [10 empty] | NA | NA | [12 empty] | K739686
Longitud Feeder (m) |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | K741989
Longitud de Jumper Abajo (m) |  | NA | NA | [10 empty] | NA | NA | [12 empty] | K741989
Longitud de Jumper Arriba (m) |  | 4 | 4 | [10 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | K742211
Potencia por sector (W) |  | 20W | 20W | [10 empty] | 20W | 20W | [12 empty] | K742211
NodeB |  | 1erNodeB | 1erNodeB | [10 empty] | 1erNodeB | 1erNodeB |  |  |  |  | UMTS1900 |  |  | UMTS1900-2 |  |  |  |  | K742215
K742215
DATOS GENERALES UMTS PROYECCION
K742235
K742264
K742266
DATOS RF UMTS 850: |  | 1ra Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | 4ta Portadora UMTS 850Mhz | [5 empty] | IoT | [13 empty] | K742351
|  | SECTOR-X | SECTOR-Y | SECTOR-Z | SECTOR-U | SECTOR-V | SECTOR-W | SECTOR-Y1 | SECTOR-Y2 | SECTOR-Y3 | SECTOR-Y4 | SECTOR-Y5 | SECTOR-Y6 | SECTOR-N1 | SECTOR-N2 | SECTOR-N3 | SECTOR-N4 | SECTOR-N5 | SECTOR-N6 | [8 empty] | K739666
Azimuth |  | 340 | 240 |  |  |  |  | 340 | 240 | [18 empty] | K739666
Modelo de Antena |  | RVV-33B-R3 | ASI4517R3V18 |  |  |  |  | RVV-33B-R3 | ASI4517R3V18 | [18 empty] | K739686
Altura (centro de radiación) |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 18 | 18 | [18 empty] | K739686
Tilt mecánico |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | [18 empty] | K741989
Tilt Eléctrico |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | [18 empty] | K741989
Fibra Optica (m) |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | [18 empty] | K742211
Tipo Feeder |  | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [18 empty] | K742211
Longitud Feeder (m) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | K742215
Longitud de Jumper Abajo (m) |  | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | [18 empty] | K742215
Longitud de Jumper Arriba (m) |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | [18 empty] | K742235
Potencia por sector (W) |  | 20W | 20W |  |  |  |  | 20W | 20W | [18 empty] | K742352
NodeB |  | 1erNodeB | 1erNodeB |  |  |  |  | 1erNodeB | 1erNodeB | [18 empty] | K742352
K80010292
DATOS RF UMTS 1900: |  | 2da Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | 3ra Portadora UMTS 1900Mhz | [5 empty] | LTE 1900Mhz | [13 empty] | K80010302
|  | SECTOR-I | SECTOR-J | SECTOR-K | SECTOR-L | SECTOR-M | SECTOR-N | SECTOR-O | SECTOR-P | SECTOR-Q | SECTOR-R | SECTOR-S | SECTOR-T | SECTOR-M1 | SECTOR-M2 | SECTOR-M3 | SECTOR-M4 | SECTOR-M5 | SECTOR-M6 | [8 empty] | K80010302781
Azimuth |  | 340 | 240 | [10 empty] | 340 | 240 | [12 empty] | K80010456
Modelo de Antena |  | RVV-33B-R3 | ASI4517R3V18 | [10 empty] | RVV-33B-R3 | ASI4517R3V18
Altura (centro de radiación) |  | 18 | 18 | [10 empty] | 18 | 18 | [12 empty] | K80010504
Tilt mecánico |  | 3 | 0 | [10 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | K80010606
Tilt Eléctrico |  | 7 | 8 | [10 empty] | 7 | 8 | [12 empty] | K80010622
Fibra Optica (m) |  | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 | [12 empty] | K80010643
Tipo Feeder |  | NA | NA | [10 empty] | NA | NA | [12 empty] | LBX-3319DS
Longitud Feeder (m) |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | LM2D3-800TV
Longitud de Jumper Abajo (m) |  | NA | NA | [10 empty] | NA | NA | [12 empty] | LPD-4019
Longitud de Jumper Arriba (m) |  | 4 | 4 | [10 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | LPX-210M
Potencia por sector (W) |  | 20W | 20W | [10 empty] | 20W | 20W | [12 empty] | MGD3-400TV
NodeB |  | 1erNodeB | 1erNodeB | [10 empty] | 1erNodeB | 1erNodeB | [12 empty] | MMM65A-3X2
[20 empty] | Tilt Mecanico Sec X-I | Tilt Mecanico Sec Y-J | Tilt Mecanico Sec Z-K |  | Tilt Mecanico Sec U-L | Tilt Mecanico Sec V-M | Tilt Mecanico Sec W-N |  | ODD5-013R23K06
COMENTARIOS GENERALES
UMTS-850 * ACTUAL CONFIGURACIÓN FEDERLESS ASIA+ABIA+FXCB+FXCB. (2+2). * PARA LA PROYECCIÓN DE BANDA LTE 700MHZ, SE REMPLAZARA LOS ACTUALES RF-FXCB, POR 2 NUEVOS RFS AHPCA, LOS CUALES SERÁN UBICADOS. AHPCA SEC(X-R1) BACK TO BACK FXFC SEC(I-M1) EN SOPORTE LIBRE ARISTA (A). AHPCA SEC(Y-R2) BACK TO BAC NUEVO ANTENA ASI4517R3V18 SEC(Y-R2-J-M2). * LOS NUEVOS RFS AHPCA SE ENERGIZARAN DESDE PUERTOS LIBRES FPFH UPPER UBICADO EN SOPORTE LIBRE AL LADO ANTENA GSM K742266 SEC(3-C) ARISTA (C). * CONFIGURACIÓN FINAL, FSMF + AHPCA S(X-Y1-R1) + AHPCA S(Y-Y2-R2, UMTS 850Mhz (2+2) UMTS-1900 *ACTUAL CONFIGURACIÓN ASIA + ABIA +FXFC+FXFC (1+1) B+G. *EQUIPOS RF FXFC TENDRAN CAMBIO DE UBICACION AL POSTERIOR DESMONTE RFS FXCB. FXFC SEC(I-M1) SE REUBICARA EN SPORTE LIBRE ARISTA (A) BACK TO BACK NUEVO AHPCA SEC(X-R1). FXFC SEC(J-M2) SE REUBICARA FRONT TO BACK FPFH UPPER ARISTA (C). *SE CONSERVA CONFIGURACION AIRSCALE ACTUAL PARA 2P LTE 1900Mhz *CONFIGURACIÓN FINAL ASIA+ABIA+FXFC+FXFC (1+1) B+G.
[20 empty] | Tilt Electrico Sec X | Tilt Electrico Sec Y | Tilt Electrico Sec Z |  | Tilt Electrico Sec U | Tilt Electrico Sec V | Tilt Electrico Sec W
| POTENCIAS UMTS850 | [8 empty] | POTENCIAS UMTS1900
[20 empty] | Tilt Electrico Sec I | Tilt Electrico Sec J | Tilt Electrico Sec K |  | Tilt Electrico Sec L | Tilt Electrico Sec M | Tilt Electrico Sec N
POTENCIAS LTE1900
LTE1900

## DATOS GENERALES LTE 2600
LTE2600
DATOS GENERALES LTE2600 ACTUAL
|  | SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR L4 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3 | SECTOR T4
Azimuth |  | 340 |  |  |  | 340
Modelo de Antena |  | VEGA MX CMW25 |  |  |  | VEGA MX CMW25
Altura (centro de radiación) |  | 15 |  |  |  | 15
Tilt mecánico |  | 5 |  |  |  | 5
Tilt Eléctrico |  | 0 |  |  |  | 0
Modelo RF |  | FRHD |  |  |  | FRHD
Fibra Optica (m) |  | 100 |  |  |  | 100
ENodeB |  | 1erNode |  |  |  | 1erNode
DATOS GENERALES LTE2600 PROYECCION
|  | SECTOR L1 | SECTOR L2 | SECTOR L3 | SECTOR L4 | SECTOR T1 | SECTOR T2 | SECTOR T3 | SECTOR T4
Azimuth |  | 340 |  |  |  | 340
Modelo de Antena |  | VEGA MX CMW25 |  |  |  | VEGA MX CMW25
Altura (centro de radiación) |  | 15 |  |  |  | 15
Tilt mecánico |  | 5 |  |  |  | 5
Tilt Eléctrico |  | 0 |  |  |  | 0
Modelo RF |  | AHHB |  |  |  | AHHB
Fibra Optica (m) |  | 100 |  |  |  | 100
ENodeB |  | 1erNode |  |  |  | 1erNode
[8 empty] | AMPHENOL | METRAJE
REQUIERE MIMO | SI |  |  | Tipo de Conector en Antena Actual |  | 7/16 DIN Female |  | RFM-FPFH | REUTILIZAR
|  |  |  | Tipo de Conector en Antena Final |  | 4.3-10 Female |  | RFM-FPFH
| CANTIDAD | METRAJE | [5 empty] | RFM-FPFH |  |  | FOTO RF L1 | FOTO RF L2 | FOTO RF L3
JUMPER | 4 | 4 | [5 empty] | RFM-FPFH
FIBRA | 1 | 100 | [5 empty] | RFM a Instalar
0
COMENTARIOS GENERALES
*SE ENCUENTRA LTE 2600Mhz EN ACTUAL CONFIGURACION AIRSCALE. *LTE 2600MHZ SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN ASIA+ABIA+FRHD SE ENCUENTRAN ACTIVOS SECTORES T1 (2). SE REQUIERE AÑADIR 2FO PARA CONFIGURACION FINAL. *ACTUAL RF FRHD SE CAMBIARAN POR NUEVO RF AHHB.NUEVO RF LTE 2600Mhz SE ENERGIZARAN SE REUTILIZARA CABLEADO DC PARA NUEVO MODULO AHHB. *NUEVO RF AHHB NO TENDRAN CAMBIO DE UBICACION EN SOPORTE ACTUAL H:15m.. *NO SE REALIZARA CAMBIO DE ANTENAS ACTUALES VEGA MX CMW25. * CONFIGURACIÓN FINAL (2) ASIA+ABIA+AHHB.
[11 empty] | FOTO ANTENA L1 | FOTO ANTENA L2 | FOTO ANTENA L3
[11 empty] | FOTO PUERTOS ANTENA L1 | FOTO PUERTOS ANTENA L2 | FOTO PUERTOS ANTENA L3
UBICACION DE LA BANDA BASE

## DATOS GENERALES 700
TIPO DE CONFIGURACION
CONFIGURACION META
Diseno LTE700
DATOS GENERALES LTE700 ACTUAL
| SECTOR R1 | SECTOR R2 | SECTOR R3 | SECTOR R4 | SECTOR R5 | SECTOR R6
Azimuth
Modelo de Antena
Altura (centro de radiación)
Tilt mecánico
Tilt Eléctrico
Modelo RF
Fibra Optica (m)
DATOS GENERALES LTE700 PROYECCION
| SECTOR R1 | SECTOR R2 | SECTOR R3 | SECTOR R4 | SECTOR R5 | SECTOR R6
Azimuth | 350 | 240
Modelo de Antena | RVV-33B-R3 | ASI4517R3V18
Altura (centro de radiación) | 18 | 18
Tilt mecánico | 3 | 0
Tilt Eléctrico | 8 | 8
Modelo RF | AHPCA | AHPCA
Fibra Optica (m) | 100 | 100
COMENTARIOS GENERALES
LTE 700MHz: * SE IMPLEMENTARA EN ACTUAL SOLUCION AIRSCALE . * SE PROYECTA CONFIGURACION META, UTILIZANDO NUEVAS ANTENAS RVV-33B-R3 - ASI4517R3V18. * SECTOR R1: SE INSTALARA NUEVAS ANTENAS RVV-33B-R3 SEC(X-R1-I-M1) AZ:350° EN SOPORTES LIBRES ARISTA (A) CANASTILLA H:18m. SE INSTALARA NUEVO AHPCA SEC(X-R1) BACK TO BACK FXFC SEC(I-M1) EN SOPORTE LIBRE ARISTA (A). * SECTOR R2: SE INSTALARA NUEVA ANTENA ASI4517R3V18 SEC(Y-R2-J-M2) AZ:240° H:18m EN SOPORTE REUBICADO EN CANASTILLA CARA C. SE INSTALARA NUEVO AHPCA SEC(Y-R2) BACK TO BAC NUEVO ANTENA ASI4517R3V18 SEC(Y-R2-J-M2). *PARA LA ALIMENTACION DE TODOS LOS NUEVOS MODULOS AHPCA SE UTILIZARAN PUERTOS LIBRES FPFH UPPER UBICADO EN SOPORTE LIBRE AL LADO ANTENA GSM K742266 SEC(3-C) ARISTA (C). * CONFIGURACIÓN FINAL LTE 700 (1+1) ASIA+ABIA + AHPCA S(X-Y1-R1) + AHPCA S(Y-Y2-R2) , FINAL UMTS 850 (2+2).
UBICACION DE LA BANDA BASE

## SOLUCIÓN BANDA BASE-BB
SOLUCIÓN BANDA BASE / BB
[5 empty] | ESTADO ACTUAL |  | PROYECCIÓN
[5 empty] | GSM 850 | CONCURRENTE | GSM 850 | CONCURRENTE
[5 empty] | GSM 1900 |  | GSM 1900
[5 empty] | UMTS 850 |  | UMTS 850
[5 empty] | UMTS 1900/LTE 1900 |  | UMTS 1900/LTE 1900
[5 empty] | LTE 2600 |  | LTE 2600
LTE 700
Configuracion AirScale | [5 empty] | ASIA 2 - ABIA 2 |  |  | X | ASIA 1 - ABIA 1 | X
| Asia 1 |  | Asia 2
| Ov_Nuevo | Ov_Existente | Ov_Nuevo | Ov_Existente
LTE_2600 |  | 1
LTE_1900 |  | 0.5
3G-850 |  |  |  | 1
3G-1900 |  | 1
IoT
LTE 700 |  |  | 0.5
Total Abia | 3 |  | 2
UBICACIÓN ANTENA GPS | [5 empty] | ABIA 3 |  |  |  | ASIA 1 - ABIA 2 | X
ABIA 1
ABIA 2
ABIA 3
ABIA 1
ABIA 2
ASIA 1
SE J-M2
TOP
SE I-M1
SE L1-T1
SE Y-Y2
SE Z-Y3
SE X-Y1
ABIA 3
ABIA 3
FSMF
AIRSCALE
FSMF
FSMF
ASEGURAR CABLES HDMI PARA INTERCONEXION BANDA BASE BB UMTS 850 - UMTS 1900.
ABIA 3
ABIA 1
ABIA 2
ASIA 1
TOP
SE Y-Y2
SE Z-Y3
SE X-Y1
SE - X-R1
SE - Y-R2
ABIA 3
FSMF
AIRSCALE
FSMF
FSMF
ASEGURAR CABLES HDMI PARA INTERCONEXION BANDA BASE BB UMTS 850 - UMTS 1900.
ABIA 1
ABIA 2
ASIA 1
ABIA 3
FSMF
FSMF
AIRSCALE
AIRSCALE
AIRSCALE
AIRSCALE
AIRSCALE
AIRSCALE
AIRSCALE

## SOLUCION LTE1900
SOLUCION LTE 1900
CONFIGURACION AIRSCALE B+G |  | X | CONFIGURACION SRAN B+G 2doNODOB1900 | CONFIGURACION SRAN C+H | CONFIGURACION SRAN C+H 2doNODOB1900
ESTADO ACTUAL |  |  |  |  | RESUMEN LTE1900
PROYECCION |  |  |  |  | UMTS-1900 * ACTUAL CONFIGURACIÓN FEEDERLESS ASIA+ABIA+FXFC+FXFC (1+1) B+G. *SE MANTIENE CONFIGURACION AIRSCALE PARA UMTS 1900 - LTE 1900 SIN CAMBIOS EN CONFIGURACION LOGICA. * CONFIGURACIÓN FINAL ASIA+ABIA+FXFC+FXFC (1+1) B+G. *ACTUALES RFs UMTS 1900 TENDRAN CAMBIO DE UBICACION. FXFC SEC(I-M1) SE UBICARA EN SOPORTE LIBRE ARISTA (A) BACK TO BACK AHPCA SEC(X-R1). FXFC SEC(J-M2) SE UBICARA FRONT TO BACK FPFH UPPER ARISTA (C) H:18m. *SE PROYECTA CAMBIO DE ANTENAS ACTUALES POR NUEVAS ANTENAS RVV-33B-R3 - ASI4517R3V18 UNIFICANDO UMTS - LTE.
PROYECCION
AIRSCALE
FXFC
FXFC
FXFC
FXFC
FSMF
FXFC
FXFC
FXFC
FSMF
FXFC
FXFC
J-M2
I-O-M1
K-Q-M3
J-P-M2
L-R-M4
N-T-M6
M-S-M5
I-M1
M-S-M5
L-R-M4
N-T-M6
FSMF
AIRSCALE
FXFC SEC(I-M1) B+G. PROYECTA CAMBIO DE UBICACION.
FXFC SEC(J-M2) B+G. PROYECTA CAMBIO DE UBICACION.
SEC Y-R2-J-M2
ASI4517R3V18
H=18m
AZ: 240°
SEC X-R1-I-M1
RVV-33B-R3
H=18m
AZ: 350°
SEC X-R1
RVV-33B-R3
H=18m
AZ: 350°
AIRSCALE IMPLEMENTADO UMTS/LTE 1900Mhz.
AIRSCALE IMPLEMENTADO SE PROYECTA LTE 700Mhz

## DATOS POWER
FPFH
|  |  | INFORMACION POWER DC | [19 empty] | FOTOS RACK TX (DEBEN OBSERVARSE LAS ETIQUETAS DE LAS CONEXIONES DE CLARO) | FOTOS ENLACE MW DONDE SE OBSERVEN LAS ETIQUETAS DE CLARO (EN TORRE)
OBSERVACIONES: PARA CADA POWER EN SITIO ADJUNTAR FOTOS DE RECTIFICADORES INSTALADOS (INFORMAR CUANTOS HAY OPERATIVOS Y CUANTOS AVERIADOS), BREAKER DISPONIBLES, BARRAJE POSITIVO
| ESTADO ACTUAL POWER SITIO | [6 empty] | PROYECCION
| Equipo Power | Amp Power | Consumo Actual | Rectificadores |  | Equipos Conectados |  | Equipo Power | Amp Power | Consumo Actual | Rectificadores |  | Equipos Conectados
| Eltek-1 | 55.8 | 2678.4 | Operativos | 7 | AIR-SCALE+PDB-MAIN+PDB-STANBY |  | Eltek-1 | 55.8 | 2678.4 | Operativos | 7 | AIR-SCALE+PDB-MAIN+PDB-STANBY
|  |  |  | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
| ZTE | 64.2 | 3081.6 | Operativos | 6 | FPFH LOWER+FPFH UPPER+GSM+PDB-1+PDB-2 |  | ZTE | 78.2 | 3753.6 | Operativos | 6 | FPFH LOWER+FPFH UPPER+GSM+PDB-1+PDB-2
|  |  |  | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  | 0 | 0 | Operativos | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Operativos | 0
|  |  |  | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
|  | 0 | 0 | Operativos | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Operativos | 0
|  |  |  | En falla | 0 | [5 empty] | En falla | 0
[14 empty] | FPFH 1 | [7 empty] | X
CONEXIÓN (-) PARA NODO B | [6 empty] | CONEXIÓN (+) PARA NODO B
NUEVO EQUIPO DE ENERGIA
CONEXIÓN (-) PARA NODO B | [6 empty] | CONEXIÓN (+) PARA NODO B
[14 empty] | FPFH 2 | [7 empty] | X
FOTO LOADCURRENT EQUIPO DE FUERZA-1 | [6 empty] | FOTO LOADCURRENT EQUIPO DE FUERZA-2 | [15 empty] | UBICACION FSEP Y BARRAJE CERCANO
[14 empty] | Ubicación de FPFH-1 |  |  |  |  | Distancia entre Equipo de Fuerza y FPFH(m)
Distancia entre Caja de Alarmas y FPFH(m)
ELTEK-1
[14 empty] | Ubicación de FPFH-2 |  |  |  |  | Distancia entre Equipo de Fuerza y FPFH(m)
ZTE | [18 empty] | Distancia entre Caja de Alarmas y FPFH(m)
[14 empty] | FPFH LOWER | FPFH 1 | DISTANCIA DESDE FPFH 1. | RFM_1 | RFM_2 | RFM_3 | RFM_4 | RFM_5 | RFM_6
[14 empty] | ENTRE FSMF Y POWER | 12 | LTE2600 | EXISTENTE
[14 empty] | ENTRE FPFH Y POWER | 14 | UMTS_1900 |  |  | EXISTENTE | EXISTENTE
[14 empty] | ENTRE FSMF Y FPFH | 9 | UMTS_850/LTE_700
[15 empty] | NA | GSM
[14 empty] | FPFH UPPER | FPFH 2 | DISTANCIA DESDE FPFH 2 | RFM_1 | RFM_2 | RFM_3 | RFM_4 | RFM_5 | RFM_6
[14 empty] | ENTRE FSMF Y POWER | 12 | LTE2600
[14 empty] | ENTRE FPFH Y POWER | 32 | UMTS_1900
[14 empty] | ENTRE FSMF Y FPFH | 29 | UMTS_850/LTE_700 | REUTILIZA | REUTILIZA
[15 empty] | NA | GSM | EXISTENTE | EXISTENTE
Sec J-M2
Sec I-M1
Sec X-R1
Sec Y-R2
Sec L1
Sec 1-2-3
Sec B-C
SE USARAN PUERTOS LIBRES EN FPFH UPPER REUTILIZANDOO CABLE AMPHENOL DESMONTADO DE RF'S FXCB UMTS 850Mhz
SE PROYECTA DESMONTE RF'S FXCB UMTS 850Mhz. SE REUTILIZARA CABLEADO AMPHENOL EN PUERTOS LIBRES FPFH UPPER.

## SOLICITUD CW SOLUCION
SOLICITUD CW
| REQUIERE CW |  |  | SI | BOY.Villa De Leyva-3 | [13 empty] | CW EN CONJUNTO |  |  | NO
|  |  | Placa: 40cm X 40cm |  |  | si | no | / Ubicación:
|  |  | Riel Omega |  |  | si | no | Long Aprox (m)
|  |  | Impermeabilizacion de placa |  |  | si | no
|  |  | Acometidas AC |  |  | si | no | / Coraza |  |  |  | EMT |  | Galvan |  |  | / Long. Aprox: |  |  | mts | Diam:
|  |  | Breaker 2X30 |  |  | si | no | / Ubicación:
|  |  | Tablero de circuitos |  |  | si | no | de cuantos circuitos_________, Ubicación__________________________________
|  |  | Pasamuros |  |  | si | no | Cuantos Huecos | [7 empty] | Cantidad
SISTEMA DE TIERRAS
|  | Buss-bar (platina de cobre) | [6 empty] | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m) |  |  |  | 2
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Existe anillo de tierra |  |  |  | si | no |  | Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
Distancia entre barraje nuevo al anillo de tierra (m)
|  | Pole SM |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Soporte Antena |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Soporte para RF |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Escalerillas |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Riel Omega |  |  | cantidad |  | ubicación:
|  | Rack de Torre |  |  | cantidad |  | ubicación:
,
ESCALERILLAS
[7 empty] | Ancho |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[7 empty] | Ancho |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[7 empty] | Ancho |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
[7 empty] | Ancho |  |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
SOPORTES ANTENA (EN ESTRUCTURAS LA ALTURA INDICADA ES AL CENTRO DEL SOPORTE) + RF MODULE
|  |  |  | SOPORTE TIPO BANDERA |  |  |  |  | ESTADO | MODIFICACION |  |  | Long Aprox (m) |  | 3m |  | cantidad | 1
SE REQUIERE ADECUACION SOPORTE TIPO BANDERA ADOSADO EN CANASTILLA ACTUAL SOPORTE ANTENA ODV-065R18EJJ-G SEC(1), ESTE SOPORTE SE REUBICARA EN CARA C ORIENTADO EN AZ:225° H:18m.
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  |  | cantidad
ubicación
[9 empty] | ESTADO |  |  |  | Long Aprox (m) |  |  |  | cantidad
ubicación
POLE SM + PLATINA GALVANIZADA
[7 empty] | SI | NO |  |  | Long Aprox (m)
[7 empty] | SI | NO |  |  | Long Aprox (m)
[7 empty] | SI | NO |  |  | Long Aprox (m)
[7 empty] | SI | NO |  |  | Long Aprox (m)
ubicación
MODIFICACIONES ADICIONALES
*SE REQUIERE ADECUACION DE ANTENA ODV-065R18EJJ-G SEC(1) AZ:10° H:18m, SE REUBICARA EN SOPORTE LIBERADO POR DESMONTE ANTENA K742351v01 SEC(I-M1).
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
BAJANTES Y PARARRAYOS
ANILLO DE TIERRA
BARRAJES EN TORRE
BARRAJES EN PISO
ESCALERILLAS EXISTENTES
ESCALERILLA TORRE
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL
ESCALERILLAS RECORRIDO HORIZONTAL
ESCALERILLAS RECORRIDO VERTICAL
ESCALERILLAS RECORRIDO VERTICAL
SE REQUIERE ADECUACION SOPORTE ACTUAL ANTENA ODV-065R18EJJ-G SEC(1)
SOPORTE REUBICADO EN CANASTILLA CARA C ORIENTADO EN AZ:225° H:18m
SE REUBICARA ANT ODV-065R18EJJ-G SEC(1) PARA LIBERAR SOPORTE.
ANTENA ODV-065R18EJJ-G SEC(1) AZ:10° REUBICADA EN H:18m ARISTA (B).

## PLANO SOLICITUD CW
PLANO CW Y RF - ESTADO ACTUAL
VISTA PLANTA | [7 empty] | VISTA LATERAL
ESTADO ACTUAL GSM |  |  |  | ESTADO ACTUAL UMTS |  |  |  |  | ESTADO ACTUAL LTE2600 |  |  |  |  | ESTADO ACTUAL LTE700
SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m)
1 | 10 | ODV-065R18EJJ-G | 18 | X | 340 | TGAD3-800TV | 12 |  | L1 | 340 | VEGA MX CMW25 | 15 |  | R1 | 0 | 0 | 0
2 | 215 | K742266 | 18 | Y | 240 | TGAD3-800TV | 14 |  | L2 | 0 | 0 | 0 |  | R2 | 0 | 0 | 0
3 | 350 | K742266 | 18 | Z | 0 | 0 | 0 |  | L3 | 0 | 0 | 0 |  | R3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 |  | L4 | 0 | 0 | 0 |  | R4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R6 | 0 | 0 | 0
A | 0 | 0 | 0 | I | 20 | K742351v01 | 18
B | 20 | K742266 | 18 | J | 130 | TGAD3-800TV | 15
C | 20 | K742266 | 18 | K | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0
PLANO CW Y RF - PROYECCION
VISTA PLANTA | [7 empty] | VISTA LATERAL
ESTADO PROYECCION |  |  |  | ESTADO PROYECCION |  |  |  | ESTADO PROYECCION LTE 2600 |  |  |  |  | ESTADO PROYECCION LTE700
SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m) |  | SECTOR | AZIMUT | MODELO ANT | ALTURA(m)
1 | 10 | ODV-065R18EJJ-G | 18 | X | 340 | RVV-33B-R3 | 18 | L1 | 340 | VEGA MX CMW25 | 15 |  | R1 | 350 | RVV-33B-R3 | 18
2 | 215 | K742266 | 18 | Y | 240 | ASI4517R3V18 | 18 | L2 | 0 | 0 | 0 |  | R2 | 240 | ASI4517R3V18 | 18
3 | 350 | K742266 | 18 | Z | 0 | 0 | 0 | L3 | 0 | 0 | 0 |  | R3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | 0 | L4 | 0 | 0 | 0 |  | R4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | R5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | R6 | 0 | 0 | 0
A | 0 | 0 | 0 | I | 340 | RVV-33B-R3 | 18
B | 20 | K742266 | 18 | J | 240 | ASI4517R3V18 | 18
C | 20 | K742266 | 18 | K | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0
SEC 1
ODV-065R18EJJ-G
H=18m
AZ: 10°
SEC 2-B
K742266
H=18m
AZ: 215°
SEC 3-C
K742266
H=18m
AZ: 350°
SEC I-M1
K742351v01
H=18m
AZ: 350°
SEC IX-Y1
TGAD3-800TV
H=12m
AZ: 350°
SEC Y-J-M2
TGAD3-800TV
H=14m
AZ: 240°
SEC L1
MX CMW25
H=14m
AZ: 340°
SEC L1
MX CMW25
H=14m
AZ: 340°
SEC 1
ODV-065R18EJJ-G
H=18m
AZ: 10°
SEC 2-B
K742266
H=18m
AZ: 215°
SEC 3-C
K742266
H=18m
AZ: 350°
SEC L1
MX CMW25
H=15m
AZ: 340°
SEC L1
MX CMW25
H=15m
AZ: 340°
SEC Y-R2-J-M2
ASI4517R3V18
H=18m
AZ: 240°
SEC X-R1-I-M1
RVV-33B-R3
H=18m
AZ: 350°
SEC X-R1
RVV-33B-R3
H=18m
AZ: 350°

## DETALLE RF UMTS (hidden)
ALTURA DE LA ESTRUCTURA
DETALLE RF UMTS
SECTOR X-I | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 1 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES SOLUCION
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR Y-J | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 2 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR Z-K | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR U-L | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR V-M | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR W-N | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES

## DETALLE RF LTE 2600 (hidden)
ALTURA DE LA ESTRUCTURA
DETALLE RF LTE 2600
SECTOR L1 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 1 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES SOLUCION
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR L2 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 2 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
SECTOR L3 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR L4 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR L5 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR L6 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES

## DETALLE RF LTE700
ALTURA DE LA ESTRUCTURA
DETALLE RF LTE 700
SECTOR R1 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 1 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES SOLUCION
*SE INSTALARA NUEVAS ANTENAS RVV-33B-R3 SEC(X-R1-I-M1) AZ:350° EN SOPORTES LIBRES ARISTA (A) CANASTILLA H:18m. *SE INSTALARA NUEVO AHPCA SEC(X-R1) BACK TO BACK FXFC SEC(I-M1) EN SOPORTE LIBRE ARISTA (A).
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
*SE REQUIERE REUBICACION RF FXFC SEC(I-M1) EN SOPORTE LIBRE ARISTA (A) H:18m BACK TO BACK NUEVO AHCPCA SEC(X-R1) LTE 700Mhz.
SECTOR R2 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 2 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
*SE INSTALARA NUEVA ANTENA ASI4517R3V18 SEC(Y-R2-J-M2) AZ:240° H:18m EN SOPORTE REUBICADO EN CANASTILLA CARA C. *SE INSTALARA NUEVO AHPCA SEC(Y-R2) BACK TO BAC NUEVO ANTENA ASI4517R3V18 SEC(Y-R2-J-M2).
COMENTARIOS GENERALES ADECUACIONES
*SE PROYECTA ADECUACION ACTUAL SOPORTE TIPO BANDERA ANTENA GSM ODV-065R18EJJ-G SEC(1) ARISTA (A). SE REUBICARA EL SOPORTE EN CANASTILLA CARA C ORIENTADO EN AZ:225°
SECTOR R3 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R4 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R5 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES
SECTOR R6 | ESTADO ACTUAL (FOTO DE UBICACIÓN) |  | VISTA LATERAL (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA LATERAL SECTOR 3 (SKETCHUP) | PROYECCION VISTA PLANTA (SKETCHUP)
VISTA PLANTA (SKETCHUP)
COMENTARIOS GENERALES
COMENTARIOS GENERALES

## VISTA PANORAMICA
VISTA PANORAMICA DEL SITIO CADA 30°
0 |  | 30 | 60 | 90
120 |  | 150 | 180 | 210
240 |  | 270 | 300 | 330 | 0
PANORAMICAS DE SECTORES A LA ALTURA DE INSTALACION PROYECCION
UMTS
SECTOR X-I
PANORAMICA -30 |  | 350° | PANORAMICA +30
SECTOR Y-J
PANORAMICA -30 |  | 130 | PANORAMICA +30
SECTOR Z-K
PANORAMICA -30 |  | 270 | PANORAMICA +30
SECTOR U-L
PANORAMICA -30 |  |  | PANORAMICA +30
LTE 2600
SECTOR L1
PANORAMICA -30 |  | 20 | PANORAMICA +30
SECTOR L2
PANORAMICA -30 |  | 130 | PANORAMICA +30
SECTOR L3
PANORAMICA -30 |  |  | PANORAMICA +30
LTE 700
SECTOR R1
PANORAMICA -30 |  | 350° | PANORAMICA +30
SECTOR R2
PANORAMICA -30 |  | 240° | PANORAMICA +30
SECTOR R3
PANORAMICA -30 |  |  | PANORAMICA +30
SECTOR R4
PANORAMICA -30 |  |  | PANORAMICA +30

## REPORTE FOTOGRAFICO
REPORTE FOTOGRAFICO
Los tipos de fotos que se deben incluir son:
1 | Acceso al sitio
2 | General del sitio
3 | Equipos existentes
4 | Espacio en escalerillas
5 | Espacio de posibles ubicaciones de equipos
6 | Generales de la torre
7 | Sectores existentes (RF recorrido por cada sector)
8 | General del área arrendada (RF)
9 | Espacios disponibles para posible ubicación de antenas
1. ACCESO AL SITIO |  |  | 1. ACCESO AL SITIO | 1. ACCESO AL SITIO | 1. ACCESO AL SITIO
2. GENERAL DEL SITIO |  |  | 2. GENERAL DEL SITIO | 2. GENERAL DEL SITIO | 2. GENERAL DEL SITIO
3. EQUIPOS EXISTENTES |  |  | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES
3. EQUIPOS EXISTENTES |  |  | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES | 3. EQUIPOS EXISTENTES
4. ESPACIO EN ESCALERILLA |  |  | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA | 4. ESPACIO EN ESCALERILLA
5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS |  |  | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS | 5. ESPACIO UBICACION DE EQUIPOS
6. GENERALES DE LA TORRE |  |  | 6. GENERALES DE LA TORRE | 6. GENERALES DE LA TORRE | 6. GENERALES DE LA TORRE
7. SECTORES EXISTENTES |  |  | 7. SECTORES EXISTENTES | 7. SECTORES EXISTENTES | 7. SECTORES EXISTENTES
8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA |  |  | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA | 8.GENERALES DEL AREA ARRENDADA
ESTADO ESTRUCTURA
BASE DE TORRE |  |  | CANASTILLA | MASTILES OCUPADOS | MASTILES LIBRES
BASE DE MASTILES AUTOSOPORTADOS |  |  | ESTADO GENERAL DE AUTOSOPORTADOS | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA
OTRAS |  |  | OTRAS | OTRAS | OTRAS
OTRAS |  |  | OTRAS | OTRAS | OTRAS

## CARGA EN TORRE
FORMATO UNICO AVAL DE CARGA EN TORRE
ESTACION BASE |  | BOY.Villa De Leyva-3 | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2021-05-31
DIRECCIÓN |  | SITIO BUENAVISTA, VEREDA ALTO RITOQUE. MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | [5 empty] | TIPO DE ESTRUCTURA |  | CUADRADA
EMPRESA |  | NOKIA | [5 empty] | ALTURA ESTRUCTURA |  | 20
ELABORADO POR |  | ANDRES REYES | [5 empty] | TELEFONO DE CONTACTO |  | 3146973868
RESPONSABLE |  | DAMIAN ACOSTA | [5 empty] | EXTENSIÓN
CONSIDERACIONES: 1. Para diligenciar este formato es de estricto cumplimiento la visita a la torre a evaluar, de tal forma que la información reportada sea verídica, y estar sustentada con diagramas de cada una de las caras y vértices de la torre, los cuales deben contener la totalidad de antenas y elementos instalados en ella. 2. Las alturas de instalación de antenas reportadas en este formato deben hacerse con relación a la altura de la torre. Esto es crítico para torres ubicadas sobre edificios u otras estructuras. 3. Si el sitio tiene más de una torre se debe especificar en el apartado de observaciones. Se debe ser claro para cúal de ellas se llena el formato y se requiere la instalación. 4. En caso que se requiera reubicar una antena/soporte, indiquelo sombreando la celda con color amarillo, tanto donde se desinstala como donde se reubica. 5. En caso que se requiera desmontar una antena/soporte, indiquelo sombreando la celda con color rojo. 6. Si se requiere, se pueden incertar más filas en el apartado pertinente de acuerdo a necesidad. 7. Se debe diligenciar la información de todo lo instalado en torre, eso incluye la información de equipos de otros operadores
ELEMENTOS EXISTENTES EN TORRE | [7 empty] | ELEMENTOS A INSTALAR EN TORRE
ANTENAS DE RF | [7 empty] | ANTENAS DE RF A INSTALAR EN TORRE
MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
ODV-065R18EJJ-G | 0.14 | 0.32 | 2.75 | 18 | 1 | 10 | 47.5 | RVV-33B-R3 | 0.23 | 0.64 | 1.83 | 18 | 1 | 350 | 44
K742266 | 0.14 | 0.26 | 2.52 | 18 | 1 | 215 | 26 | RVV-33B-R3 | 0.23 | 0.64 | 1.83 | 18 | 1 | 350 | 44
K742266 | 0.14 | 0.26 | 2.52 | 18 | 1 | 350 | 26 | ASI4517R3V18 | 0.19 | 0.42 | 1.9 | 18 | 1 | 240 | 33
K742351 | 0.3 | 0.69 | 1.3 | 18 | 1 | 340 | 34
TGAD3-800TV | 0.14 | 0.35 | 2.52 | 15 | 1 | 350 | 34
TGAD3-800TV | 0.3 | 0.69 | 1.3 | 15 | 1 | 240 | 13.5
Vega Mx CMW25 | 0.2 | 0.2 | 1.87 | 15 | 1 | 340 | 19
Vega Mx CMW25 | 0.2 | 0.2 | 1.87 | 15 | 1 | 340 | 19
EQUIPOS INSTALADOS EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | EQUIPOS A INSTALAR EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...)
TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
FXCB | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 18 | 1 | 130 | 25 | AHPCA | 0.2 | 0.32 | 0.67 | 18 | 1 | 0 | 38
FXFC | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 18 | 1 | 130 | 25 | AHPCA | 0.2 | 0.32 | 0.67 | 18 | 1 | 0 | 38
FXCB | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 15 | 1 | 130 | 25
FXCB | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 15 | 1 | 130 | 25
FXFC | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 18 | 1 | 130 | 25
FXFC | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 15 | 1 | 130 | 25
FRHD | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 15 | 1 | 130 | 25
FPFH | 0.18 | 0.36 | 0.58 | 18 | 1 | 130 | 6.7
RACK o ESCALERILLAS VERTICALES | [7 empty] | RACK o ESCALERILLAS VERTICALES A INSTALAR EN TORRE
N° RACK O ESCALERILLA | B ASE | ALTURA | [5 empty] | N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA
ESCALERILLA EN TORRE | 60 | 14
GUIAS DE ONDA | [7 empty] | GUIAS DE ONDA A INSTALAR EN TORRE
N° RACK O ESCALERILLA | DIAMETRO | CANTIDAD | ALTURA |  |  |  |  | N° RACK O ESCALERILLA | DIAMETRO | CANTIDAD | ALTURA
ANTENAS DE MW | [7 empty] | ANTENAS DE MW A INSTALAR EN TORRE
ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO |  |  | ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO
MW-1 | 340 | 1.8 | 12.6 | 1 | 95
MW-2 | 340 | 1.8 | 9.6 | 1 | 95
MW-3 | 20 | 1.2 | 8 | 1 | 35
MW-4 | 0 | 0.6 | 6.9 | 1 | 15
MW-5 | 10 | 0.6 | 7.8 | 1 | 15
MW-6 | 0 | 0.6 | 8.8 | 1 | 15
MW-7 | 320 | 0.6 | 6.7 | 1 | 15
MW-8 | 320 | 0.6 | 7.6 | 1 | 15
MW-9 | 0 | 0.6 | 14.5 | 1 | 15
MW-10 | 0 | 0.6 | 14.5 | 1 | 15
SOPORTES LIBRES | [7 empty] | NUEVOS SOPORTES A INSTALAR EN TORRE
TIPO | TAMAÑO | ALTURA INSTALACION | [5 empty] | TIPO | TAMAÑO | ALTURA INSTALACION
BADERA | 3 | 18
BADERA | 3 | 18
BADERA | 3 | 16
BADERA | 3 | 16
BADERA | 3 | 16
OBSERVACIONES | [7 empty] | OBSERVACIONES
INFORMACION DE EQUIPOS EXISTENTES DE OTROS OPERADORES | [7 empty] | INFORMACION DE EQUIPOS A INSTALAR DE OTROS OPERADORES
ANTENAS DE RF | [7 empty] | ANTENAS DE RF A INSTALAR EN TORRE
MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | MODELO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
EQUIPOS INSTALADOS EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...) | [7 empty] | EQUIPOS A INSTALAR EN TORRE (RFM,RRU´s, ODUs, etc...)
TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO | TIPO y N° DE MODULO | FONDO | BASE | ALTO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | AZIMUT | PESO
RACK o ESCALERILLAS VERTICALES | [7 empty] | RACK o ESCALERILLAS VERTICALES A INSTALAR EN TORRE
N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA | [5 empty] | N° RACK O ESCALERILLA | BASE | ALTURA
ANTENAS DE MW | [7 empty] | ANTENAS DE MW A INSTALAR EN TORRE
ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO |  |  | ENLACE | AZIMUT | DIAMETRO | ALTURA INSTALACION | CANTIDAD | PESO
OBSERVACIONES | [7 empty] | OBSERVACIONES

## TOMA DE INFORMACIÓN
FORMATO DE TOMA DE INFORMACION TORRE
TIPO DE TORRE
Indicar el NORTE y designar con letras de las aristas de la torre. Recordar que se debe tomar como punto de inicio la arista que se encuentre más al NORTE, y rotar en el sentido de las manecillas del relog colocando las letras del abecedario en cada una ellas. |  |  |  |  | EJEMPLO
TRIANGULAR |  | CUADRADA |  | MONOPOLO | OTRO
X
INFORMACIÓN DE ANTENAS Y EQUIPOS EN CARAS Y VERTICES
CARA ___ - ___ |  | VERTICE ___ |  | CARA ___ - ___ | VERTICE ___
CARA ___ - ___ |  | VERTICE ___ |  | CARA ___ - ___ | VERTICE ___
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N
A
B
C
N

## AFORO DE CARGA
LEVANTAMIENTO ELECTRICO DE ESTACIONES BASE PARA AVAL DE CARGA
NOMBRE DE LA EB: |  | BOY.Villa De Leyva-3 |  |  | DIRECCIÓN | SITIO BUENAVISTA, VEREDA ALTO RITOQUE. MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
Transformador |  | Capacidad | 30 | KVA | Excusivo |  |  | Red Local | X
TIPO DE RED |  |  | Trifasica | X | Bifasica |  |  | Monofasica
FOTO MEDIDOR PRINCIPAL
Calibre Acometida Ppal. |  |  | Fase | Calibre No. | 6 |  | Breaker de Medidor
|  |  | Neutro | Calibre No. | 6
|  |  | Tierra | Calibre No. | 6 |  | CAPACIDAD | 100 | amp
Calibre Parcial Medidor / Tablero
|  |  | Fase | Calibre No. | 6
|  |  | Neutro | Calibre No. | 6
|  |  | Tierra | Calibre No. | 6
|  | Aforo de Carga |  |  |  | Tensiones
|  | Fase L1 | 25.32 | amp |  | L1 - Neutro |  | 127.1 | V
|  | Fase L2 | 25.53 | amp |  | L2 - Neutro |  | 125.6 | V
|  | Fase L3 | 25.48 | amp |  | L3 - Neutro |  | 118.2 | V
|  | Neutro |  | amp
|  | Tierra |  | amp |  | L1 - L2 |  | 218.7 | V | FOTO TABLERO PRINCIPAL
[6 empty] | L2 - L3 |  | 218.8 | V
[6 empty] | L1 - L3 |  | 215.5 | V
Tablero General de Distribución |  |  |  |  | Breaker Existentes
|  | No. Circuitos | 6 |  | Trifàsico (s)
|  | Totalizador | 100 | Amp | bifasico(s)
Monofàs(s)
NOTA: Relacionar la capacidad y cantidad de los breaker instalados distinguiendolos si estan en Servicios o Libres
L = Libres |  | S = Servicio
| CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO | [6 empty] | WATT
FOTO BREAKERS TABLERO
| Nombre: |  |  |  |  | Fecha: | 2021-05-31
No. Celular

## RIESGOS
RIESGOS
POSIBLE RIESGOS ELECTRICOS
POSIBLE RIESGO SOPORTES OXIDADOS
POSIBLE RIESGO POR ESTRUCTURA EN MAL ESTADO
POSIBLE RIESGO POR LINEA DE VIDA
POSIBLE OTROS RIESGOS